[image: image270.png]1901
720




[image: image2.jpg]CHUCOK UCIIOJIHUTEJIEN

/

PykoBoxmurens HUP, PhD

Benymuit  HayuHbll COTPYAHMK,
K.T.H.
Benymmii  HayuHbliH

PhD

COTPYIHHUK,

Crapiuuii  Hay4HbII

PhD

COTPYZIHHK,

HH>KeHep-porpaMMHCT

Umxenep %

HopmokonTtposuiep e

A.A.A61nnnaesa (BBEIEHHE,

pazzen 1,3, 3akio4yeHue)

W.B.Konnsik (pazgen 1, 2)

A.A Jlpo3nenko (pasgen 2, 3a-

KIIIOYEHHE)

M.A. AxMerxkaHoB (paszen 3,

3aKITIOUEHHE)
®M. TameBa (pazgenr 3,
oopmieHue)
M.bazapbekoBa  (pazmen 1,

odopmitenue)

JL.H. AHMILEHKO





РЕФЕРАТ
Отчет   83 с., 6 рис.,   44 источника, 4 прил.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, НАБЛЮДАЕМОСТЬ, УПРАВЛЯЕМОСТЬ. 
Проект направлен на решение прикладной проблемы разработки интеллектуальной системы адаптивной модели энергопотребления с элементами искусственного интеллекта и качественными прогнозными свойствами с целью автоматизации в режиме реального времени. 
Целью проекта является создание универсальной математической модели и разработки интеллектуальной информационной системы для быстрого реагирования на аварийные ситуации, краткосрочного прогнозирования и долгосрочного планирования объемов потребления электроэнергии на основе ретроспективных данных соответствующего потребления в прошлом и с учетом изменения других влиятельных факторов в режиме реального времени.
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:

· Анализ существующих подходов к прогнозированию объемов потребления электрической энергии и структуры сложной системы потребителей.
· Разработка универсальной математической и компьютерной модели для сложной электроэнергетической системы; 
· Исследования детерминированных (тренд, сезонность, цикличность) и стохастических компонент временных рядов, представляющих входные данные для построения математической модели, описывающей краткосрочные прогнозные колебания потребления электроэнергии с учетом праздников, изменений сезонных нагрузок, потребностей корпоративных и частных потребителей;
· Создание алгоритма учета в модели существенных структурных сдвигов, вызванных нестандартными ситуациями, как остановка энергоблоков, приостановление или начало / возобновление работы предприятий - крупных клиентов энергораспределительных компаний, аномальные изменения погодных условий или предпочтений домохозяйств (мелких потребителей) и т.д.
· Анализ и оценка значимых факторов, влияющих на прогнозную динамику объемов потребления электроэнергии (климатические условия, реализация альтернативных видов энергии, макроэкономические, региональные и конъюнктурные показатели) построение многофакторных регрессионных и коинтеграционных моделей, описывающих возможные сценарии кратко- и долгосрочной динамики исследуемых рядов; выявление наиболее вероятных сценариев развития энергораспределительного рынка (системы производитель-потребитель электроэнергии).   

В проекте получены следующие научно-технические результаты:

- проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы. В результате аналитического обзора были выбраны теоретические основы моделирования систем управления эффективностью и прогнозирования использования электрической энергии потребителями, базирующиеся на сочетании элементов, обобщенных авторегрессионных моделей скользящей средней (ARIMA), структурных и коинтеграционных моделей (теория Р. Энглу и К. Грэнджера). Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы по разработке интеллектуальных информационных систем для электроэнергетических систем. Был проанализирован зарубежный и отечественный опыт в данной области;
- были исследованы принципы управления ЭЭС в режиме реального времени.

- были исследованы все уровни автоматизированной системы управления.
- была исследована система управления для сбора данных с устройств нижнего уровня. Исследована SCADA-система.

- были исследованы детерминированные и стохастические компоненты временных рядов. Установлен стационарный характер временных рядов факторов ее функционирования – распределения стационарных динамических рядов не изменяются при сдвиге времени.
- разработана математическая модель для сложных электроэнергетических систем. Разработаны алгоритмы управляемости с использованием многошагового метода Адамаса-Башфорда.
- проведен анализ и оценка значимых факторов, влияющих на прогнозную динамику объемов потребления электроэнергии построение многофакторных регрессионных и коинтеграционных моделей.

СОДЕРЖАНИЕ

6ВВЕДЕНИЕ


121 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ


121.1
Обзор современной научно-технической литературы


181.2
Принципы управления ЭЭС в режиме реального времени


211.3 Сравнительный анализ программно-вычислительных комплексов в электроэнергетичеких системах


252 ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ


252.1 Моделирование электропотребления


363 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ


363.1 Математическая модель многомашинной энергосистемы


47ЗАКЛЮЧЕНИЕ


48СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


52ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план 2018 г.


57ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список публикаций 2018 г.


58ПРИЛОЖЕНИЕ В Оттиски статей на 2018 г.


83ПРИЛОЖЕНИЕ Г Перечень использованных зарубежных информационных ресурсов





ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного проекта обусловлена объективными изменениями в макроэкономических тенденциях, которые приводят к удорожанию энергоносителей, стоимости произведенной электроэнергии и внешнеполитическими обстоятельствами, которые диктуют необходимость уменьшить энергозависимость государства от других стран, снизить энергозатратность экономики в целом. Научная новизна работы обусловливается тем, что будет разработана интеллектуальная информационная система управления и предложены новые алгоритмы оценивания состояния, которые будут использованы в условиях частичной и неполной наблюдаемости и будут обеспечивать получение эффективных оценок состояния системы в режиме реального времени. 

В настоящее время в мире, также и в Казахстане исследуются и формируются новые концепции развития электроэнергетической системы в глобальном и национальных масштабах, которые соответствуют новым целям и тенденциям развития мировой и национальной экономик стран и новому характеру угроз экономического, экологического и социального характера. Технологическая инфраструктура современных электроэнергетических систем является сложной и включает в себя множество различных пространственно распределенных, но взаимосвязанных технических элементов, в режиме реального времени осуществляющих процессы производства, передачи и распределения электрической энергии и реализующих общую стратегическую цель – обеспечить надежное электроснабжение потребителей энергии. Для этого существует ряд методов прогнозирования потребления электроэнергии. Но все они базируются на информации, которая поступает от каждой точки потребления с помощью счетчиков, которые имеют возможность передавать информацию о мгновенные значения потребленных мощностей в центры обработки данных. Казахстан не имеет подобной развитой инфраструктуры, что делает невозможным использование иностранных методик. Создание подобной разветвленной системы датчиков и счетчиков в масштабах страны требует достаточно большого времени и вложения больших средств, которые сделают срок окупаемости данной системы весьма значительным, что нивелирует экономический эффект от внедрения зарубежных систем. Подход, предлагаемый, не требует внедрения масштабной технической инфраструктуры, мало затратный с финансовой стороны и может быть быстро адаптирован к изменению инфраструктуры системы потребитель-производитель. 

Современные методы прогнозирования временных рядов базируются преимущественно на принципе исторических оговорок будущего. При этом постоянного совершенствования приобретают как методы толкования информации, представляющей прошедших событиях, так и способы их экстраполяции на будущее. Широкое распространение получило параметрическое моделирование, классическим примером которого является регрессионный анализ. Наиболее распространенными методами оценки параметров модели остаются метод наименьших квадратов Гаусса и метод максимального правдоподобия. Подходы к спецификации параметрических моделей условно можно разделить на структурные модели, основанные на системе уравнений и ограничений на параметры, и специальные модели "ad hoc", которые не имеют теоретического обоснования [1].

Так, после массового использования структурного подхода в макроэкономическом моделировании в 1950-х годах, в 1960-х гг. Ученые начали активно исследовать сезонные и циклические характеристики временных рядов. В 1970 г. Бокс и Дженкинс систематизировали результаты этих работ и предложили комплексный подход к моделированию и прогнозирования временных рядов на основании авторегрессионных моделей и моделей скользящего среднего (ARMA / ARИMA). Данная методика приобрела популярность, поскольку была проще за сложные структурные модели и позволяла получать не менее качественные прогнозы. Ее программная реализация представлена в таких программных эконометрических пакетах, как EViews, Stata, Statistica, SPSS.

В рамках структурного подхода, начиная с 1980-х годов, успешно себя зарекомендовали динамические линейные и нелинейные Баесовские модели с применением фильтра Кальмана [1]. Фильтр Кальмана используется также и в моделях ARIMA для устранения проблемы недостоверного оценивания параметров методом максимального правдоподобия и определения ненаблюдаемых компонент ряда [2].

Надежное и эффективное управление режимом электроснабжения на всех уровнях диспетчерского управления в новых, более сложных экономических и технических условиях работы энергосистем требует создания принципиально новой системы сбора и обработки огромного объема информации, разработки автоматизированных модулей для решения конкретных задач сложного процесса оперативно-диспетчерского управления тепло- и электроэнергетика Казахстана. Решить эту задачу возможно на основе использования концепции интеллектуальных систем управления, разрабатываемых в последние годы и применяемых в зарубежных энергетических компаниях.

Одновременно с авторегрессионные подходом, моделирует динамику ряда на основании его собственных предыдущих значений, активного развития получили векторные авторегрессионные модели, исследующие многомерные временные ряды. Предложенная Симсом [3] в 1980 VAR (Vector Autoregression) методика была усовершенствована Энглом и Грейнджером (1987) [4] и Йохансеном и Юзелиусом (1990, 2000) [5] для анализа долгосрочных равновесных взаимосвязей между нестационарными переменными на основании векторных моделей коррекции ошибок прогноза (CVAR / VECM). Широкое распространение получили производные от них динамические модели общей стохастической равновесия (DSGE) [1].

В Казахстане большинство этих функций выполняется в «ручном» режиме, что связано с наличием многих ошибок из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, следствием которых являются высокие экономические и социальные потери. Основная концептуальная идея интеллектуальных энергетических систем заключается в создании системно интегрированной и самоуправляемой в режиме реального времени энергетической системы, имеющей единую сетевую инфраструктуру, технологически и информационно связывающую все генерирующие источники энергии и все множество потребителей в пределах всей страны или отдельного региона. Экономическая стратегическая цель создания интеллектуальных энергетических систем состоит в возможности обеспечения наиболее надежного, безопасного и энергоэффективного режима работы системы в любой реальный момент времени при любых меняющихся условиях их внешней и внутренней среды.

Другой техникой моделирования сложных слабоформализованых систем нелинейного характера в условиях неопределенности, которая динамично развивается в последние годы, нейросетевое прогнозирования [6]. Примером применения данного подхода в моделировании энергетических систем является работа ученого С. Калогироу [7]. Отечественные ученые активно используют нечеткие модели и нейронные сети в прогнозирования финансово-экономических, технологических и других процессов [8].

В работах [7; 9] рассматривается управление энергосетью по принципам нечеткой логики. Предлагается рассматривать три параметра – мощность, необходимая потребителю, цена энергии и удаленность от источника энергии. Вводятся нечеткие критерии по параметрам – низкий, средний и высокий, и задаются для критериев четкие рамки.

Для решения задачи управления энергосетью вводится база правил, которая регламентирует действие системы, например, если мощность низкая, количество потребителей высокое, то уровень низкий. Уровень вычисляется по функции принадлежности, и, исходя из базы правил, применяется одно из решений.

В работах [1; 7; 11] рассматривается система управления базовым элементом управления для которой является микросеть. В общем случае микросеть может объединять небольшие местные электрические, тепловые, газопроводные и другие сети, которые имеют общее управление. В чисто электрической микросети под общим управлением объединяется некоторое количество источников электроэнергии малой мощности и микроисточников, разного типа накопителей электроэнергии, а также все потребители энергии, подключенные к данной микросети. В такой микросети могут быть использованы источники разного типа: электростанции на основе только ВИЭ, топливные элементы, традиционные электростанции или их различные комбинации. Соотношение мощностей электростанций всех типов оптимизируется с целью получения максимально возможной экономической и технической эффективности – максимального использования местных ВИЭ и альтернативных энергоресурсов, минимизации цены электроэнергии и максимизации надежности ее поставки потребителю.

Существует много вариантов микросетей. Они могут работать автономно или быть соединены с электросетью энергосистемы (ЭС). Инновации в энергетике, электронике, в технологиях управления, информатики и связи создают благоприятные условия для развития и совершенствования микросетей, их оптимального управления с поддержанием стандартных и стабильных параметров электроэнергии не смотря на интеграцию источников нестабильной мощности, таких как ветряные (ВЭ) и солнечные электростанции (СЭ). Система управления микросетей в основном имеет целевую функцию, отражающую экономический эффект [12].

В ряде работ зарубежных авторов [6; 10; 13] рассматривается вопрос управления спросом на стороне потребителя. В работах предлагаются методики расчета требуемой мощности для потребителя с точки зрения экономической выгоды. Разрабатываются методики позволяющие понизить стоимость потребляемой энергии в зависимости от плавающей тарификации стоимости электроэнергии. Предполагается, что в часы пиковых нагрузок стоимость электроэнергии должна повышаться для избежания перегрузки существующих источников энергии, что призвано позволить обходится существующими энергетическими мощностями, без необходимости введения новых источников энергии. Снижение нагрузки может происходить несколькими способами: может производиться расчет предварительной почасовой тарификации на сутки вперед, исходя из чего потребитель решает задачу минимизации финансовых затрат своими силами, такими как использование собственных генерирующих источников или систем аккумуляции электроэнергии, заряжающиеся в часы с наиболее низкими тарифами. Может использоваться система оповещения потребителя о перерасчете тарифов на предстоящий отрезок времени, исходя из чего, потребитель может принять решение снизить энергопотребление доступным ему способом. Следует отметить, что такие системы не являются полностью обособленным классом систем управления, а скорее используются для формирования целевых функций в остальных методах управления.

Все рассмотренные концепции управления недостаточно сформированы, что не позволяет с точностью сказать о эффективности предлагаемых методов и алгоритмов. Также задачи базового закона управления и целевые функции направлены на обеспечение экономической выгоды производителя, потребителя, либо возможность обойтись существующими энергетическими мощностями. Обеспечение экономической выгоды в этом случае должно являться достаточным критерием для обеспечения энергоэффективности сети, что не всегда является верным. Также, за базовое правило принято суждение, что энергосеть самодостаточно и энергетических мощностей всегда достаточно для обеспечения потребителей, что также не всегда является таковым. В связи с этим, задача разработки системы управления направленной на автономное и автоматическое распределение энергетических мощностей является актуальной. Такая система должна иметь целевую функцию, направленную на достаточное и бесперебойное питание потребителей электроэнергии. Для работоспособности системы, она должна решать задачи производства электроэнергии надлежащего качества, уменьшение потерь энергии, обеспечение надежности работы всех локальных элементов энергосети, что повысит качество работы, энергоэффективность и безопасность интеллектуальной сети.

Основные цели этого комплекса: доступность – обеспечение потребителей энергией в соответствии с необходимыми им параметрами времени, места и качества; надежность – возможность противостояния энергосистемы физическим и информационным негативным воздействиям без тотальных отключений или высоких затрат на восстановительные работы, а также ее максимально быстрое восстановление (самовосстановление); экономичность – оптимизация тарифов на поставку и снижение общесистемных затрат на производство и распределение электрической энергии; эффективность – максимизация эффективности использования всех видов ресурсов и технологий при производстве, передаче, распределении и потреблении электроэнергии; органичность с окружающей средой – снижение негативного воздействия на окружающую среду; безопасность – недопущение ситуаций в электроэнергетике, потенциально опасных для людей и окружающей среды.
Создание инновационных интеллектуальных систем управления процессами энергопотребления является жизненно важной задачей как для отдельных объектов (учреждений), стран, так и для глобальной экономики в целом. Решение таких актуальных проблем, как снижение энергозатратности, обеспечение энергонезависимости, уменьшение объемов выбросов парниковых газов, требует идентификации адекватных методов анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов потребления и производства различных видов энергии, их интеграции с существующими информационными системами для принятия управленческих решений в масштабах отдельных предприятий, городов, отраслей экономики и государств. Недостаточная степень разработки теоретико-методологических подходов и практических аспектов применения систем прогнозирования и оценивания эффективности использования электроэнергии в Казахстане и Украине актуализируют необходимость создания комплексных автоматизированных систем энергоменеджмента с использованием современных методов машинного обучения.

Целью данной работы является сравнение современных методов анализа, моделирования и прогнозирования потребления электрической энергии на национальном, секторальном и индивидуальном (по объектам) уровнях, а также изучение опыта их применения в различных странах и отраслях.
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
1.1 Обзор современной научно-технической литературы
В настоящее время совершенствование системы управления процессами потребления и сбережения электроэнергии отдельными объектами (учреждениями) и отраслями экономики в целом, предусматривает создание регионально-отраслевой организационно-экономической модели. Разрабатываемый подход развития системы управления энергосбережения на примере образовательных учреждений создает методические основы и алгоритмическую базу сбора, обработки, анализа информации по использованию электроэнергии, принятия управленческих решений и проведения электроэнергетического аудита, а также обеспечивает функции контроля электропотребления, совершенствование системы лимитирования электроэнергии; автоматизированное создание электроэнергетических паспортов объектов [14]. Настоятельная необходимость создания эффективной системы управления энергосбережения на примере образовательных учреждений и недостаточная степень разработки теоретико-методологических подходов к оценке уровня эффективности использования электроэнергии, свидетельствуют об объективной необходимости проведения дальнейшего углубления указанного научного исследования. В настоящее время в Казахстане и Украине подобные комплексные системы управления отраслевого уровня отсутствуют.

В ходе проведения аналитического обзора сформированы основные положения теории моделирования систем управления эффективностью и прогнозирования использования электрической энергии потребителями, которые базируются на закономерности динамики временных рядов внутренних (технико-экономических, структурных, режимных) и внешних (метеорологических, экологических, энергетических, макроэкономических) факторов, характеризующих систему «генерация – климатические условия – энергопотребление» . Установлено, что динамика временных рядов этих факторов характеризуется слабой прогнозируемостью. Вместе с тем, несмотря на этот негативный фактор, между ними существует взаимосвязь (коинтеграция), которая приводит к некоторым общим, взаимосвязанным изменениям. Именно эта особенность динамики временных рядов внутренних и внешних факторов, позволяет применить при их исследовании, теорию Р. Энгла и К. Грэнджера.

Характерной особенностью системы «объект – энергопотребления» является стационарный характер временных рядов факторов ее функционирования. Иначе говоря, функции распределения стационарных динамических рядов не изменяются при сдвиге времени. Эта особенность динамики временных рядов системы «объект – энергопотребления» позволяет применить при их исследовании, теорию авторегрессионного моделирования.

В рамках структурного исследования проведены сбор и подготовка статистических данных, необходимых для дальнейшего тестирования различных методик моделирования, проверки моделей на адекватность и оценки качества полученных прогнозов.

Установлено, что важным этапом является сочетание различных авторегрессионных подходов, структурного моделирования и нейросетевого прогнозирования [15] для дальнейшей математической и компьютерной реализации адаптивной модели энергопотребления с элементами искусственного интеллекта.

Проведенный анализ показывает, что для поддержки системы управления и принятия решений по вопросам использования и экономии электроэнергии необходима детализация междисциплинарных, системных подходов, что, в свою очередь, обеспечит функционирование системы энергосбережения на всех уровнях, включая вопросы: анализа и сравнения объектов с другими, оптимизации расходов бюджетных и собственных средств учреждений образования на оплату электроэнергии, разработку форм отчетности и методических и сопроводительных документов, создание автоматизированного программного комплекса для внедрения системы сбора и анализа информации по использованию объектами электроэнергии, а внедрение пилотных систем управления эффективностью использования электрической энергии для отдельных потребителей системы.

В результате аналитического обзора были выбраны теоретические основы моделирования систем управления эффективностью и прогнозирования использования электрической энергии потребителями, базирующиеся на сочетании элементов, обобщенных авторегрессионных моделей скользящей средней (ARIMA), структурных и коинтеграционных моделей (теория Р. Энглу и К. Грэнджера). На основе выбранных теоретических моделей предполагается разработка научно-методического обеспечения (инструментария) создание многоуровневой (в пилотном случае – двухуровневой) системы управления процессами эффективного потребления электроэнергии: универсальных экономико-математических моделей процессов электропотребления.

На сегодняшний день исследуются и формируются новые концепции развития электроэнергетических систем. Технологическая инфраструктура современных электроэнергетических систем является сложной и включает в себя множество различных пространственно-распределенных, но взаимосвязанных технических элементов, в режиме реального времени осуществляющих процессы производства, передачи и распределения электрической энергии и реализующих общую стратегическую цель – обеспечить надежное электроснабжение потребителей энергии. Для этого существует ряд методов прогнозирования потребления электроэнергии. Однако все эти методы могут обработать информацию, которая поступает от каждой точки потребления с помощью счетчиков. В свою очередь, счетчики имеют возможность передавать информацию о мгновенных значениях потребленных мощностей в центры обработки данных. Казахстан не имеет подобной развитой инфраструктуры, что делает невозможным использование иностранных методик, поэтому возникает необходимость создания интеллектуальной системы для ЭЭС на основе математических моделей. Существующие методики мирового масштаба имеют разветвленную систему датчиков и счетчиков.

Создание инновационных интеллектуальных систем управления процессами энергопотребления является жизненно важной задачей как для отдельных объектов (учреждений), стран, так и для глобальной экономики в целом. Решение таких актуальных проблем, как снижение энергозатратности, обеспечение энергонезависимости, уменьшение объемов выбросов парниковых газов, требует идентификации адекватных методов анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов потребления и производства различных видов энергии, их интеграции с существующими информационными системами для принятия управленческих решений в масштабах отдельных предприятий, городов, отраслей экономики и государств. Недостаточная степень разработки теоретико-методологических подходов и практических аспектов применения систем прогнозирования и оценивания эффективности использования электроэнергии в Казахстане и Украине актуализируют необходимость создания комплексных автоматизированных систем энергоменеджмента с использованием современных методов машинного обучения.

В последнее десятилетие активизировались научные исследования как в области прогнозирования потребления электроэнергии для промышленных, коммунальных и энергораспределяющих предприятий, жилищных комплексов, бизнес структур, так и отдельных домов [16-20]. Это обусловлено необходимостью обеспечения энергоэффективности зданий, признанной Международным энергетическим агентством (the International Energy Agency) как одно из пяти условий, обеспечивающих уменьшение конечного потребления энергии и связанных с ней выбросов CO2 [21]. Экологические предпосылки и экономическая целесообразность способствовали разработке национальных правил энергоэффективного дизайна для различных типов зданий, что дало толчок развитию компьютерного программного обеспечения для энергоэффективного проектирования новых домов, таких как EnergyPlus, DOE-2, eQUEST, IES, ECOTECT и т. д. [22]. 

Поддержание энергоэффективности зданий требует постоянного мониторинга показателей энергопотребления и определения факторов, которые на них влияют в режиме реального времени. Большинство исследователей выделяют погодные условия как главные факторы, определяющие динамику спроса на электроэнергию. К ним относят: показатели температуры (воздуха, окружающей среды, сухих ламп, точки росы, влажной точки, температуры в помещениях); показатели влажности, давления, скорости и направления ветра, облачности и яркости солнца; атмосферные осадки [23].  Среди дополнительных независимых факторов авторы используют в моделях переменные электрической нагрузки, теплопередачи или теплового индекса; календарные переменные; показатели размера и операционные характеристики зданий, развития городской инфраструктуры; показатели уровня жизни и социально-экономического развития [23]. 
К примеру, для прогнозирования спроса на электроэнергию в жилищном секторе Чили [19] авторы используют данные по среднедневному потреблению энергии в кВт в качестве зависимой переменной, переменные среднедневной температуры в Цельсиях и дневной стоимости единицы счета Чили в качестве объясняющих переменных. Для отображения календарных эффектов исследователи включают фиктивные переменные, а именно переменную для всех суббот, переменную для всех воскресных дней и переменную для праздников в интервале исследования [19]. Следует отметить, что периодичность временных рядов, используемых в моделях, определяется источником и доступностью данных. 
Так, в работе [20] представлены часовые ряды потребления электроэнергии, в исследовании [18] – получасовые данные с годовым временным интервалом. Соответственно, прогнозы, полученные на такой выборке, могут быть только краткосрочными, например на неделю. Для получения среднесрочных и долгосрочных прогнозов используют модели, оцениваемые на данных большей частоты (например, месячные [24]) и более длительного временного интервала (несколько десятилетий). Прогнозирование в режиме реального времени требует получение данных с измерительных приборов поминутно или посекундно. 

Анализ открытой статистической информации по потреблению электроэнергии в Украине и Казахстане [25], [26] показывает, что статистические данные о валовом потреблении электроэнергии всеми секторами экономики доступны только по годам; показатели конечного потребления с учетом источников возобновляемой энергии в разрезе домохозяйств, секторов промышленности, транспорта, услуг, сельского, лесного и рыбного хозяйств, а также неэнергетического потребления энергии, имеются только с 2007г. При этом из отчетов профильных министерств [27] можно получить месячные показатели по валовому потреблению энергии в стране, и только в пределах последнего десятилетия. 
Сравнительный анализ методических подходов к расчету показателя энергетической безопасности выявил целый ряд слабых сторон национальных систем оценивания энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности страны. В частности, определены недостатки подхода к расчету уровня энергетической безопасности Украины [28]. К ним относятся: ограниченность круга аспектов энергетической безопасности, по которым осуществляется оценка, отсутствие базы для сравнения и длительного ряда статистических данных по индикаторам энергобезопасности, медленное обновление пороговых значений индикаторов, заложенных в алгоритм нормирования. Кроме отечественного подхода проведен анализ методик по оценке показателя риска энергетической безопасности, разработанных Институтом энергетики Соединенных Штатов Америки и Международным энергетическим агентством [29]; осуществлен сравнительный анализ данных методик с отечественным подходом. По результатам анализа были выявлены различия в нормировании отдельных индикаторов, качественных характеристиках отдельных индикаторов и методике определения соответствующих весовых коэффициентов для каждого показателя. Предложено включить в перечень индикаторов энергобезопасности страны такие показатели, как волатильность рынка, показатели интенсивности использования энергии, состояние мировых и региональных запасов топлива и т.д. Для решения проблемы моделирования реальных статистических данных, представленных различной частотностью, предложено использование моделей смешанной частотности, Mixed-Data Sampling Models (MIDAS) [30], для определения зависимости между возможными факторами энергобезопасности и энергетической эффективностью национальной экономики страны.
Одним из вариантов решения проблемы малой выборки данных для получения адекватных статистически значимых результатов и качественных прогнозов может быть использование панельных моделей, которые оценивают аналогичные показатели по группе объектов, например, одновременно по всем учебным заведениям региона, регионам страны или по странам со схожими параметрами развития. 

Так, в статье [31] использована панельная выборка годовых данных по потреблению электроэнергии жилыми домами в разрезе городов Китая для выявления наиболее значимых факторов строительства «зеленых домов». Авторы работы [32] исследуют спрос на электричество в промышленности и сфере услуг Тайваня, анализируя панельные данные по 23 промышленным отраслям и 9 секторам услуг за 1998-2015 гг. 

В статье [33] оценивается эффективность потребления электроэнергии для несбалансированной группы из 27 стран с переходной экономикой и 6 стран-членов ОЭСР в Европе в период с 1994 по 2007 гг. Таким образом, можно сделать вывод, что для таких стран, как Казахстан и Украина, наиболее приемлемыми являются модели на основе панельных данных.

При этом, фокус научных исследований в этих странах должен быть смещен в сторону моделирования спроса на электроэнергию отдельными объектами, имеющими соответствующее оборудование для измерения потребления электроэнергии высокочастотной фиксации, с последующей экстраполяцией полученных результатов на более высокие уровни (отраслевые, региональные). 

Указанный выше подход детально представлен в работе канадских ученых [31], которые выделили две методики моделирования спроса на электроэнергию в жилом секторе: «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Первый подход фокусируется на выявлении ключевых факторов и прогнозировании потребления электроэнергии по жилищным объектам разного уровня в зависимости от исторических данных по жилищным строениям и переменных верхнего уровня, которые включают макроэкономические показатели (валовой внутренний продукт, показатели безработицы и инфляции), цены на различные виды энергии, климатические факторы. 

Второй подход основан на использовании статистических и инженерных методологий для предсказания потребления электроэнергии на региональном и национальном уровнях посредством экстраполяции показателей репрезентативного набора отдельных домов [34]. 

Следует отметить, что инженерные модели, которые описывают конечное потребление энергии как природное явление, основываясь на физических законах и не требуют исторических данных энергопотребления, сейчас практически не используется. Стремительное увеличение источников и объемов данных, технологий их обработки и мощностей процессинговых систем, способствовали смещению научных интересов в сторону статистических методик. 

Многообразие статистических моделей обусловлено как различиями в структуре данных (линейные и нелинейные; дискретные, и непрерывные модели), так и развитием методов машинного обучения и программных средств, которые их реализуют. Широкого распространения получили параметрические и непараметрические методы, которые можно классифицировать на регрессионные, авторегрессионные методы, модели Фурье, нейронные сети, модели нечеткой логики, Вейвлет анализ, Байесовские методы. 

Использование параметрических методов предполагает наличие информации о характере распределения данных, что чревато получением смещенных оценок параметров и ложных выводов в случае неправильно выбранной модели. Для тех случаев, когда настоящее распределение данных неизвестно, использование непараметрических методов является более предпочтительным. Существенным недостатком и ограничением непараметрических моделей, ориентированных скорее на тестирование гипотез, чем на оценивание параметров, является сложность их вычислений и высокие требования к программному и аппаратному обеспечению [19].

1.2 Принципы управления ЭЭС в режиме реального времени 
Отечественная информационно-интеллектуальная система – это прежде всего знание технологии и местных условий, включающее знание отечественной нормативно-технической документации. Концепция интеллектуальности системы заключается в запрограммированных алгоритмах, позволяющих вести автоматическое управление системой в зависимости от складывающейся ситуации.

В настоящее время современный IES является очень сложным объектом, который взаимодействует с различными факторами и обратной связью. Поэтому для решения любых проблем, связанных с проектированием, управлением и эксплуатацией объектов электроэнергетики, необходимо использовать мощные вычислительные машины, вычислительную технику, системы связи и телекоммуникации.

Также используются инструменты расчета энергетических параметров и автоматизированного проектирования различных электроустановок и подстанций. Для обеспечения надежной и качественной работы энергосистемы осуществляется оперативно-диспетчерское управление электроэнергией в стационарном режиме. В наше время этот тип управления требует использования накопительной системы и комплекса обработки информации. Существует множество программных комплексов, которые обеспечивают сбор и обработку данных. Сначала они были посвящены только сбору данных и демонстрации. В настоящее время они оснащены дополнительными модулями для вычисления и анализа информации.
В современных автоматизированных системах управления подстанциями (АСУ ПС) используется так называемая трехуровневая система. Верхний уровень - часть комплекса АСУ ПС, устанавливаемая обычно на пункте управления. Средний уровень - часть комплекса, устанавливаемая в пункте управления и контролируемых пунктах, которая  связывает верхний уровень в иерархии комплекса с нижним. Средний уровень выполняет роль координатора или маршрутизатора сигналов и команд автоматизированной системы управления. Нижний уровень  - часть комплекса, устанавливаемая обычно в контралируемый пункт. На нижний уровень, как правило располагаются микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики и различные измерительные преобразователи и датчики, целью которых является управление и непосредственный съем данных с первичного оборудования подстанции. Были исследованы все уровни автоматизированной системы управления.
Основные типы информационных систем и систем автоматического управления, используемых в электроэнергетике Казахстана [35]:

- телемеханика, сбор информации и транспортная система;

- комплексы оперативной информации (ОАК, SCADA-системы);

- отслеживание режимов перехода (SMRP, WAMS-системы);

- Программно-вычислительные комплексы для оценки модели, анализа и модели режима EPS;

- Системы SCADA / EMS для измерительных функций, оценки состояния, оптимизации и прогнозирования.

При разработки интеллектуальной информационной системы используется пакет программ SCADA-системы. Разработанная система будет обеспечивать стабильность и эффективность энергосистемы с использованием следующих функций: 

- получение информации от устройства сбора данных;

- восстановление работы энергосистемы (аварийное) с использованием математических моделей;

- применение механизма для представления ситуации;

- архивирование информации (архив ежедневных, еженедельных действий пользователя);

- использование системы отображения текстовой информации;

- автоматическое управление электрическими и энергетическими системами.

Система автономно будет предпринять действия, предотвращающие возникновение или развитие аварийной ситуации, при выходе определенных параметров за установленные пределы, либо оптимизировать работу для достижения наибольшей экономии и т.д.  Позволит полностью отслеживать работу системы и фиксировать ее журнале событий. 
Встроенная система состоит из трехуровневой архитектуры:

1) аппаратный уровень - программное техническое устройство, обеспечивающее сбор данных;

2) уровень информации - обеспечение доступа к любым параметрам системы;

3) уровень приложения - представление и обработка данных для решения конкретных вопросов.

Системное и функциональное дополнение информационной системы предназначено для численного моделирования и анализа электромеханических переходных электромагнитных процессов. Численное моделирование электромеханических преобразований - создание вычислительных моделей, подготовка данных, дискретизация модельных уравнений, решение системы уравнений и обработка полученных результатов [36].

Для создания интеллектуальной информационной системы был использован комплекс мероприятий, который включать следующие этапы [35]:

-
всесторонний анализ структуры, особенностей и проблем энергетической системы; 

-
анализ и оценка масштабов работы;

-
определение принципов декомпозиций информационной системы на подсистемы;

-
выбор методологии проектирования; 

-
определение средств реализации выбранных методов; 

-
реализация информационной системы. 

Система сможет обеспечивать контроль дистанционного управления и мониторинг сигналов защит, управлять каналами связи с диспетчерским центром, вести замер показателей качества электроэнергии, контролировать метки времени, вести постоянный обмен с системой коммерческого учета электроэнергии, блокировать аппаратуру в случае неправильных действий персонала, а также вести мониторинг параметров основного и вспомогательного оборудования, длительно работающего в режиме постоянной готовности к локализации аварии. Разработанная модель работы интеллектуальной информационной системы приведена на рисунке 1.

[image: image3.png]B0

O6paborumk

BaHHbIX
KOHTpONnepos

MCTOYHNKM AaHHbIX Aapo cucremsl Moayne BbI4MCIEHNH

KouTpons
foctyna k
moaynam

Moayn ®ainogan
aHanuTHKH cucTema

CepBuC yNpaBneHus 3afasamu

Moayns
yeenomnenui

Monk3osarenckui
MHTEDDEHC
-Mpocwop
-Ynpaenesue
-OpraHu3aTop 2anpocos





Рисунок 1 - Модель системы
1.3 Сравнительный анализ современных программно-вычислительных комплексов в электроэнергетичеких системах
В настоящее время современные электроэнергетические системы являются настолько сложными объектами с разнообразными обратными связями и факторами взаимовлияния, что решение любых вопросов, связанных с проектированием, управлением и эксплуатацией объектов электроэнергетики, немыслимо без использования мощного аппарата вычислительной математики и всех видов вычислительной техники, систем связи и телекоммуникаций. 

Применяемое программное обеспечение в электроэнергетике призвано решать одну из двух типов задач – проектных и эксплуатационных. 

Решение проектных задач направлено на выбор параметров проектируемой сети и соответствующего оборудования. Для решения данных задач используются средства расчёта электроэнергетических параметров, системы автоматизированного проектирования различных электроустановок и подстанций. 

При эксплуатации электроэнергетических систем для поддержания надёжного и качественного электроснабжения в постоянном режиме ведётся оперативно-диспетчерское управление. Такое управление в современных условиях требует применения большого комплекса систем сбора и обработки информации. Таких систем на рынке предлагается достаточно много. Изначально они использовались только для сбора и отображения данных. В данный момент они могут оснащаться дополнительными модулями по расчёту и анализу информации и представления рекомендаций диспетчеру. 

С учётом проанализированного материала по промышленным прикладным программам их можно классифицировать на следующие: 

· программное обеспечение для сбора и хранения телеметрической информации; 

· программное обеспечение для выпрограммное обеспечениелнения электрических расчётов; 

· системы автоматизированного проектирования; 

· программное обеспечение для обучения персонала; 

· программное обеспечение для решения прочих производственных задач. 

Такое деление весьма условно, так как разработчики программного обеспечения постоянно усовершенствуют и расширяют возможности собственных продуктов. 

В настоящей работе описаны наиболее распространённые программы, используемые для электрических расчётов и для автоматизированного проектирования объектов электроэнергетики. 

Были рассмотрены программные обеспечения, разработчиками которых являются Российские (а в ряде случае Советские) специалисты, такие как: SDO-6, Дакар, RastrWin, АНАРЭС-2000, КАСКАД-РЕТРЕН, КОСМОС, РТП 3, Energy CS, ТКЗ-3000, АРМ СРЗА,. Описаны функции наиболее известных программ зарубежных фирм, применяемых в Казахстане, для решения аналогичных задач: EUROSTAG, PSS/E, DigSILENT PowerFactory. 

Для оценки функциональных возможностей была изучена документация пользователя вышеприведенных программных комплексов (ПК) для расчета режимов [37], на основании этого, была сформирована сравнительная характеристика функциональных возможностей (Таблица 1). Из таблицы видно, что наиболее функциональными ПК являются Digisilent, PSS/Е, АНАРЭС-2000 и DAKAR - они позволяют решать практически все виды электросетевых задач. Такие программные комплексы, как RastrWin и Космос рассчитаны в основном на расчет установившихся режимов и анализ повреждений. Программные комплексы Mustang и Eurostag направлены на анализ статической и динамической устойчивости электроэнергетической системы. Стоит отметить, что программные комплексы PSS/E и Digisilent не имеют русскоязычного интерфейса, что значительно усложняет их использование в Казахстане. Поскольку анализа функциональности недостаточно для полной оценки ПК, также была произведена оценка достоинств и недостатков ПК, которая представлена в таблице 2. 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика функциональных возможностей программных комплексов 

	Функция 
	RastrWin 
	Mustang 
	DAKAR 
	АНАРЭС-2000 
	PSS/E 
	DigSilent 
	Космос 
	EUROSTAG 

	Функция расчета электрического режима 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Наличие ограничений на размерность математической 

модели. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	+ 
	- 
	- 
	+ 

	Функция расчета электромеханических переходных 

процессов. 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Переменный шаг интегрирования. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	+ 

	Функция расчета электромагнитных переходных процессов. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Функция расчета токов короткого замыкания. 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Возможность учета несимметрий в элементах ЭС. 
	- 
	- 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 1

	Функция 
	RastrWin 
	Mustang 
	DAKAR 
	АНАРЭС-2000 
	PSS/E 
	DigSilent 
	Космос 
	EUROSTAG 

	Наличие базы элементов электрической сети. 
	- 
	- 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Функция частотного анализа. 
	+ 
	- 
	- 
	- 
	- 
	+ 
	- 
	+ 

	Функции оптимизации режима. 
	+ 
	- 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 

	Функции эквивалентирования схемы энергосистемы. 
	+ 
	- 
	- 
	- 
	+ 
	- 
	- 
	- 

	Наличие моделей ППТ и FACTS для расчета 

электрического режима динамики. 
	- 
	- 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Наличие стандартных моделей РЗ и ПА. 
	- 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Возможность утяжеления режима по заданной траектории. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	- 
	- 

	Возможность создания пользовательских моделей. 
	+ 
	- 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Возможность графического отображения схемы. 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Русскоязычный интерфейс. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	+ 
	+ 

	Лицензирование. 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 


Таблица 2 - Оценка достоинств и недостатков программных комплексов 

	ПК 
	Достоинства 
	Недостатки 

	RastrWin 
	Удобный и понятный интерфейс. 

Возможность расчета режимов с использо-ванием различных алгоритмов. 

Возможность применения макросов для соз-дания формул. 

Возможность импорта и экспорта информа-ции в Excel файл. 
	Отсутствие библиотеки электросетевых элементов. 

	Mustang 
	Простота в использовании. 

Распространяется бесплатно. 

Возможность задания характеристик любой автоматики. 
	Неудобное графическое отображение дан-ных. 

Отсутствуют готовые наборы автоматик. 

	DAKAR 
	Наличие базы сетевых элементов (трансфор-маторов, ВЛ, УКРМ и т.д.). 

Многофункциональность. 
	Неудобный интерфейс. 

Отсутствие возможности вести историю изменений расчетной модели. 

	АНАРЭС-2000 
	Наличие базы сетевых элементов (трансфор-маторов, ВЛ, УКРМ и т.д.). 

Многофункциональность. 
	Неудобный интерфейс. 

Отсутствие возможности вести историю изменений схемы замещения. 

	
	
	

	Продолжение таблицы 2

	ПК 
	Достоинства 
	Недостатки 

	PSS/E 
	Может совмещать исходные данные с Google Earth™ и отображать электрические сети географически. 

Можно решать любые электросетевые зада-чи 
	Отсутствует русскоязычная версия. 

Не адаптирована для использования в Рос-сийских сетях. 

	DigSilent 
	Вертикально интегрированное ПО позволяет использовать единый программный "дви-жок" и интерфейс PowerFactory для различ-ных прило-жений и сегментов рынка - гене-рация, передача, распределение электроэнер-гии, системы электроснабжения. 
	Отсутствует русскоязычная версия. 

Отсутствие библиотеки электросетевых элементов. 

Неадаптирована для использования в Рос-сийских сетях. 

	EUROSTAG 
	Наличие набора автоматик. 

Возможность создания моделей системной автоматики. 

В программе можно задавать переходные характеристики нетрадиционных источников электроэнергии (ВЭС, СЭС и т.д.). 
	Неудобный интерфейс. 

Для моделирования переходных процессов необходимо подробное задание характери-стик каждого элемента сети. 

	Космос 
	Мощная составляющая оценивания состояния. 

Достаточно широкие возможности привязки расчётных программ к ОИК и другим ком-плексам через механизм форматов ЦДУ. 
	Устаревшая технология интерфейса, кото-рая хотя и реализована в графическом виде под Windows, но фактически имитирует Windows-интерфейс, имея много ограниче-ний. Ориентация на текстовое хранение данных и результатов, ограниченный по возможностям графический редактор схем. 


Проанализировав выше представленные ПК можно сделать следующие выводы. 

1) Программные комплексы анализа электрических режимов имеют незначительные различия, связанные с представлением исходных данных, параметрами вывода информации и возможностями экспорта/импорта. 

2) Программные комплексы производства СНГ, как правило, имеют узкую направленность на конкретные технологические задачи. 

3) Продукты иностранного производства позиционируются как комплексные инструменты, способные решать все режимные задачи, а также задачи экономической оптимизации или выбора оптимальной стратегии в условиях рынка электроэнергии. 

4) Программные комплексы производства СНГ могут работать с форматом центра диспечерского управления, позволяющим осуществлять импорт и экспорт данных из одного программно-вычислительного комплекса в другой для решения различных задач.

2 ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
2.1 Моделирование электропотребления
Моделирование технических, биологических, экономических и других процессов требует предварительного исследования структуры данных, природы стационарности, наличия аномальных наблюдений. Особенностью показателей энергопотребления является наличие разнонаправленных трендов, сезонных и циклических колебаний, структурных разрывов, что обуславливает их нестационарность и вызывает автокорреляции, гетероскедастичность и отсутствие нормального закона распределения остатков моделей, построенных по этим данным. Это делает невозможным использование классического статистического аппарата и актуализирует поиск методов и моделей, которые позволяют уменьшить негативное влияние указанных проблем для получения более качественных математических моделей и достоверных прогнозов.
Современные методы прогнозирования временных рядов базируются преимущественно на принципе исторического предсказания будущего. При этом постоянно совершенствуются как методы толкования информации, представляющей прошедшие события, так и способы их экстраполяции на будущее. Широкое распространение получило параметрическое моделирование, классическим примером которого является регрессионный анализ. Наиболее распространенными методами оценки параметров модели остаются метод наименьших квадратов Гаусса и метод максимального правдоподобия. Подходы к спецификации параметрических моделей условно можно разделить на структурные модели, основанные на системе уравнений и ограничений на параметры, и специальные модели "ad hoc", которые не имеют теоретического обоснования.
Так, после массового использования структурного подхода в макроэкономическом моделировании в 1950-х годах, в 1960-х гг. ученые начали активно исследовать сезонные и циклические характеристики временных рядов. В 1970 г. Бокс и Дженкинс систематизировали результаты этих работ и предложили комплексный подход к моделированию и прогнозированию временных рядов на основании авторегрессионных моделей и моделей скользящего среднего (ARMA / ARІMA). Данная методика приобрела популярность, поскольку была проще нежели сложные структурные модели и позволяла получать не менее качественные прогнозы. Ее программная реализация представлена в таких программных эконометрических пакетах, как EViews, Stata, Statistica, SPSS, R, Python.
В рамках структурного подхода, начиная с 1980-х годов, успешно себя зарекомендовали динамические линейные и нелинейные Баессовские модели с применением фильтра Кальмана. Фильтр Кальмана используется также и в моделях ARІMA для устранения проблемы недостоверного оценивания параметров методом максимального правдоподобия и определения ненаблюдаемых компонент ряда [38]. Обоснование оптимальной по статистическим характеристикам и прогнозным качествам модели требует определения основных компонент ряда, природы его стационарности, спецификации, параметризации и верификации и апробации моделей; тестирование фиктивных переменных с целью улучшения их качеств.
Для стационарных временных рядов характерно равновесие значений (постоянная дисперсия) вокруг среднего значения, которое является константой. На практике это означает отсутствие тренда, сезонных колебаний и систематических изменений дисперсии [37].
Для выявления стационарности данных можно использовать подход построения автокоррелограммы ряда, то есть графического представления автокорреляционной функции (АКФ). В случае стационарного ряда значение АКФ с ростом лага будут стремиться к нулю. Кроме того, вид коррелограммы характеризует процесс следующим образом: постепенное приближение АКФ к нулю свойственно процессам авторегрессии, а резкий переход к нулю свидетельствует о процессе скользящего среднего.
Также при исследовании автокорреляции ряда используют подход проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции до лага k при помощи Q-теста Льюнга-Бокса [38]. Для этого рассчитывается статистическое значение: 
 



[image: image4.wmf],

)

2

(

1

2

å

=

-

+

=

k

j

j

T

T

T

Q

r

 



(2.1)
где T – количество наблюдений; ρ2 – автокорреляция j-го порядка; k – количество лагов. Полученное значение статистики сравнивается с теоретическим значением распределения [image: image6.png]x2(1—a,m)




Другим широко используемым методом проверки стационарности данных является использование критериев, предложенных в 1979 году. В. Фулером и Д. Дики и его усовершенствованная форма расширенного теста Дики-Фулера (ADF) [37]. Данная методика заключается в проверке статистической гипотезы о наличии единичного корня (при альтернативной гипотезе о наличии корня, меньше единицы). Если t-статистика меньше критические значения статистики ADF, то нулевая гипотеза отклоняется, что свидетельствует о стационарности ряда. В случае наличия единичных корней, ряд считается интегрированным k-го порядка I(k) и требует дифференцирования для приведения к стационарности. Условием применения данного теста является гомоскедастичность возмущений, то есть постоянная дисперсия случайных возмущений ε [39].
Тест Дики-Фулера применяют для определения принадлежности ряда к DS или TS классам [38]. Класс TS характеризуется тем, что такой ряд является стационарным относительно некоторого детерминированного тренда и для этих рядов необходимо выделять трендовую составляющую. Рядам класса DS присуще наличие стохастического тренда, то есть в отличие от TS-рядов, каждое отклонение в равной степени влияет на все последующие значения ряда. Нулевая гипотеза теста Дики-Фулера соответствует гипотезе о принадлежности ряда к DS-типу, соответственно альтернативная гипотеза говорит о том, что исследуемый ряд является рядом типа TS, однако одновременно ряд может быть нестационарным (характеризоваться детерминированным трендом) или стационарным (характеризоваться отсутствием тренда). На достоверность результатов теста в данном случае влияет спецификация модели (включение в модель константы и (или) детерминированного тренда).
В случае выявления сезонности для оценки стационарности данных и дальнейшего корректного построения модели необходимо ее устранение или включение фиктивных переменных сезонности. Распространенными методами сглаживания являются: методы экспоненциального и адаптивного сглаживания, аддитивная и мультипликативная модели Холта-Винтерса [38].
При использовании метода экспоненциального сглаживания новое представление ряда данных осуществляется по правилу:


[image: image7.wmf]T

t

S

y

S

y

S

t

t

t

,

2

,

)

1

(

,

1

1

1

=

-

+

=

=

-

a

a

, 
(2.2)
где St - новое значение уровня ряда; yt - исходное значение уровня ряда; α - константа сглаживания. Данный метод целесообразно применять в случае, когда данные имеют медленно растущий или горизонтальный тренд.
Метод адаптивного сглаживания позволяет изменять константу сглаживания в процессе вычисления, для чего используется схема:


[image: image8.wmf]t

t

t

t

S

y

S

)

1

(

1

a

a

-

+

=

+

.
 (2.3)
Здесь α изменяется во времени по правилу:


[image: image9.wmf]).

1

;

0

(

,

)

1

(

ˆ

,

)

1

(

)

ˆ

(

,

1

1

Î

-

+

-

=

-

+

-

=

=

-

-

b

b

b

b

b

a

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

M

y

y

M

E

y

y

E

M

E


(2.4)
Более развитой модификацией экспоненциального сглаживания является аддитивная модель Холта-Винтерса, основанная на использовании сглаженных данных, трендовой компоненты и индекса сезонности. Сглаживание в таком случае происходит по схеме:


[image: image10.wmf]p

t

t

t

p

t

c

p

b

S

+

+

+

+

=

a

,
(2.5)
где bt - параметр тренда; p = 1, 2 ... - количество периодов прогноза, ct - параметр сезонности. Компоненты α, b, c рассчитываются по формулам:


[image: image11.wmf].

1

,

,

0

,

)

1

(

)

(

,

)

1

(

)

(

),

)(

1

(

)

(

1

1

1

1

£

£

-

+

-

=

-

+

-

=

+

-

+

-

=

-

-

-

-

-

-

g

b

a

g

a

g

g

b

a

a

b

a

a

a

a

s

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

s

t

t

t

c

c

b

b

b

c

y

 
(2.6)
Здесь s – количество циклов сезонности; α, β, γ – параметры сглаживания соответственно для уровня ряда, тренда и сезонности.

При наличии в наблюдениях двух полных циклов сезонности возможно сглаживание путем построения мультипликативной модели Холта-Винтерса. В таком случае используется следующее правило:


[image: image12.wmf]p

t

t

t

p

t

с

p

b

S

+

+

+

=

)

(

a


 (2.7)
Дальнейшее моделирование на основе нестационарных данных требует их приведение к стационарному виду. В случае выявления принадлежности ряда к классу TS достаточно выделить тренд из базы данных. Если при проверке данных с помощью ADF-теста была определена принадлежность ряда типу DS, то проблему нестационарности можно решить использованием вместо уровней ряда разниц i-го порядка. В таком случае для моделирования применяется авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) [38], которая делает прогноз будущих значений временного ряда на основании линейной комбинации его предыдущих значений и возмущений (также известных как случайные шоки или инновации).

При этом авторегрессионный процесс (AR) порядка p описывается уравнением вида:


[image: image13.wmf]t

p

t

p

t

t

t

Y

Y

Y

Y

e

j

j

j

j

+

+

+

+

+

=

-

-

-

...

2

2

1

1

0

,
(2.8)
где Yt - зависимая переменная в момент времени t; φ, p - коэффициенты авторегрессии; εt - ошибка в момент времени t («белый шум») [17].
Уравнение скользящего среднего (MA) порядка q имеет вид:


[image: image14.wmf]q

t

q

t

t

t

t

Y

-

-

-

-

-

-

-

+

=

e

w

e

w

e

w

e

m

...

2

2

1

1

, 
(2.9)
где ωq - коэффициенты MA; μ-постоянное среднее процесса.
Любая стационарная модель AR(p) может быть записана как МА(∞). Например, выполняя соответствующие замещения для AR(1), получаем модель МА (∞):


[image: image15.wmf]...

...

)

(

)

(

3

3

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

+

+

+

+

=

=

+

+

=

=

+

+

=

+

=

-

-

-

-

-

-

-

-

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Y

y

y

y

Y

e

f

e

f

e

f

e

e

e

f

f

e

e

f

f

e

f

 
(2.10)
Как было отмечено выше, нестационарный процесс класса DS можно свести к стационарному, применяя оператор последовательных разностей -[image: image17.png]A%
Ve



. В таком случае применяется интегрированная авторегрессионная модель скользящего среднего ARIMA(p, d, q), где p - лаг модели, d - порядок интеграции и q - порядок скользящего среднего:
ARIMA модель использует известную методологию Бокса-Дженкинса, которая предполагает, что будущие значения временного ряда являются линейной функцией его предыдущих значений и случайных ошибок [38]:


[image: image18.wmf]t

q

t

q

t

p

t

p

t

t

y

y

c

y

e

e

q

e

q

j

j

+

+

+

+

¢

+

+

¢

+

=

¢

-

-

-

-

...

...

1

1

1

1


(2.11)
где 
[image: image19.wmf]t

y

¢

 и 
[image: image20.wmf]t

e

 представляют фактические значения и случайную ошибку в период времени t; 
[image: image21.wmf]p

,...,

1

j

 
[image: image22.wmf]q

,...,

1

q

 – параметры модели, p – лаг модели, d – порядок интеграции (порядок дифференцирования ряда для приведения к стационарности) и q – порядок скользящего среднего.
Сезонная модель SARIMA включает дополнительно, кроме параметров (p, d, q) сезонные параметры (P, D, Q)m, где m – количество периодов в сезоне.
При наличии в данных гетероскедастичности целесообразным становится использование авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) [38]. При построении такой модели для некоторого временного ряда, который можно представить в виде yt = ut используется свойство условной дисперсии :


[image: image23.wmf]2

1

2

-

×

+

=

t

t

u

d

g

s


(2.12)
где ut - последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с нулевым средним; γ, δ удовлетворяют условию > 0 для всех t.
Предпосылкой достоверного прогноза является качество и адекватность полученной модели. При диагностике модели, в частности, выполняется проверка остатков модели на автокорреляцию, нормальный закон распределения и гетероскедастичность.
Для проверки нормального закона распределения остатков модели применяют, в частности, критерий Жака-Берра, который заключается в проверке статистической гипотезы о нормальном законе распределения.

На основе коэффициентов асимметрии и эксцесса рассчитывается статистическое значение критерия Жака-Берра [39]:


[image: image24.wmf])

4

)

3

(

(

6

2

2

-

+

-

=

K

S

k

T

JB

 
(2.13)
Здесь S - значение коэффициента асимметрии; K - значение коэффициента эксцесса; k - количество параметров модели, которые оцениваются. Статистика Жака-Бера распределяется в соответствии с распределением χ2.
Одним из методов проверки остатков модели на гетероскедастичность есть тест, предложенный в 1980 году Г. Уайт [39] для проверки статистической гипотезы об отсутствии гетероскедастичности с помощью LM-статистики:

[image: image25.wmf]2

nR

LM

=

,
(2.14)

где n - количество наблюдений; R2 - коэффициент детерминации вспомогательной регрессии. В случае гомоскедастичности остатков модели LM-статистика имеет асимптотическое распределение χ2(N-1) , где N - количество параметров вспомогательной регрессии.
Составной частью определения качества модели являются также расчет коэффициента детерминации R2, стандартной ошибки регрессии, информационных критериев Акаике и Шварца и статистики Дарбина-Уотсона.
Для выбора модели среди нескольких альтернативных используется информационный критерий, представленный в 1971 году Х. Акаике [19]:


[image: image26.wmf]T

q

p

T

AIC

)

(

2

ln

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¢

=

e

e

.
(2.15)
Однако для критерия Акаике характерно выбор в пользу перепараметризованной модели. Эту проблему частично устраняет информационный критерий Шварца [38]:


[image: image27.wmf]T

T

q

p

T

BIC

ln

)

(

ln

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¢

=

e

e

.
(2.16)
Для проверки остатков модели на автокорреляцию строится коррелограмма остатков, интерпретация которой аналогична соответствующему тесту для временного ряда. Еще одним критерием для проверки наличия автокорреляции в отклонениях ε построенной модели является значение DW-статистики Дж. Дарбина и Дж. Уотса, которое рассчитывается по формуле (17) и сравнивается с верхним и нижним критическими значениями d1 и d2.


[image: image28.wmf]å

å

=

-

=

-

=

n

t

t

t

n

t

t

d

1

2

2

1

1

/

)

(

e

e

e

. 
(2.17)
Анализ публикаций в области прогнозирования потребления электрической энергии показывает, что традиционные параметрические методы, такие как регрессионные модели (линейная регрессия и множественная регрессия) и авторегрессионные методы (модели авторегрессии и скользящего среднего, ARMA, интегрированные модели, ARIMA, векторные авторегрессии, VAR, и коинтеграционные модели, VEC) в последнее время используются реже. Тем не менее, некоторые авторы все еще отмечают высокую эффективность и точность как одномерных сезонных интегрированных моделей авторегрессии-скользящего среднего, SARIMA [16, 37], так и моделей SARIMAX [19, 37], которые включают, кроме данных самого потребления электроэнергии, дополнительные экзогенные переменные. 

Анализ эмпирических данных почасового электропотребления коммунальной сферы городского хозяйства Эстонии [40] показывает сезонный характер данных и наличие некоторых аномальных наблюдений в двухгодичной выборке, которая насчитывает 17544 точек данных. График динамики почасового электропотребления представлен на рисунке 2.

Для выявления наиболее значительных факторов, влияющих на объемы почасового потребления мы исследовали следующие экзогенные переменные:

· средняя температура за период наблюдения в градусах Цельсия на высоте 2 метра над поверхностью земли;

· атмосферное давление (мм ртутного столбика);

· относительная влажность (%) на высоте 2 м над поверхностью земли;

· направление и скорость ветра (угловые градусы) на высоте 1-12 м над поверхностью земли;

· количество выпавших осадков (мм) за период;

· облачность (солнечно/облачно);

· ночь/сумерки/день;

· выходные и праздники (отдельные фиктивные переменные для субботы (1/0); воскресенья (1/0) и праздников (1/0)).
[image: image29.png]MBT

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

Moyacosoe NoTpesneHme anekTpoateprum, MBT

T T T T T
20150 20155 20160 20165 20170

Time




Рисунок 2 – Динамика потребления электроэнергии в 2015-2017 гг.
На рисунке 3 и рисунке 4 представлены результаты прогнозирования потребления электроэнергии на основании сезонной авторегрессионной модели скользящего среднего ARIMA и сезонной модели экспоненциального сглаживания TBATS.

Параметры сезонной модели SARIMA включают параметры авторегресионного порядка (лага модели) p=3, порядок интеграции (порядок дифференцирования ряда для приведения к стационарности) d =1 и порядок скользящего среднего q =5. Также модель включает сезонные параметры Qm=1.
Для обоснования выбора модели используем наименьшие значения информационных критериев и показатели качества полученных краткосрочных прогнозов – среднеквадратическая ошибка (RMSE), средняя абсолютная погрешность (MAE) и средняя относительная погрешность (MAPE). Для улучшения качества моделей и прогнозов необходимо включить дополнительные объясняющие переменные, выбрав наиболее значимые показатели, и объяснив аномальные значения включением фиктивных переменных. Дальнейшие исследования должны быть продолжены в области поиска других видов моделей.

[image: image30.png]1000 1200 1400 1600 1800

800

Forecasts from ARIMA(3,1,5)(0,0,1)[24]

T
2740

T T T T T
2742 2744 2046 2748 2750

T
2752





Рисунок 3 – Прогнозирование потребления электроэнергии на основании модели ARIMA
[image: image31.png]1000 1200 1400 800 1800

800

Forecasts from TBATS(1, (4,4}, -, {<24,11>))

T T T
2016.09 2017.00 201701

T
2017.02




Рисунок 4 – Прогнозирование потребления электроэнергии на основании сезонной модели экспоненциального сглаживания TBATS
Глубокая теоретическая и практическая разработка, а также относительная простота в применении позволяет им оставаться актуальными и востребованными. Все большую популярность в научной и бизнес среде приобретают методы искусственного интеллекта (искусственные нейронные сети, ANN, и метод опорных векторов, SVM) [34]. Существенным преимуществом моделей ANN является их способность моделировать нелинейные связи. Прогнозные значения временного ряда в период времени t, получаемые с использованием нелинейной авторегрессионной модели нейронных сетей, описываются следующим уравнением [38]:


[image: image32.wmf]t

t

p

t

y

t

y

t

y

f

y

e

+

-

-

-

=

¢

),

(

,

...

),

2

(

),

1

(

(


(2.18)
Модели нейронных сетей зачастую дают идеальную аппроксимацию фактических и модельных данных в пределах тренировочной выборки, но в случае недостаточного объема данных для обучения – большие ошибки прогноза. Для улучшения прогнозных качеств ANN используют целый ряд методов, в том числе: различные варианты перекрестной проверки (cross-validation), уменьшения шума, регуляризации ошибок, метод обратного распространения ошибки [38], оптимизированный алгоритм аппроксимации, а также SVM модели. Последние основываются на минимизации структурного риска данных, в то время как нейронные сети на минимизации эмпирического риска [23]. В настоящее время ученые предлагают целый ряд гибридных моделей, которые основаны на двух или больше методах машинного обучения традиционного типа или искусственного интеллекта. Традиционно методы прогнозирования временных рядов, такие как ANN, ARIMA дополняют оптимизационными методами, к которым относят метод роя частиц, PSO, генетический алгоритм, GA, муравьиный алгоритм, АСО. Примерами могут быть гибридная модель, представленная в работе малазийских учених [23], которая комбинирует модель ARIMA для идентификации периодичности, сезонности и линейности с эволюционным алгоритмом (ЕА) для эффективного определения и оптимизации остатков, или гибридная модель гармонической регрессии, которая использует поход стохастических дифференциальных уравнений (SDE) для моделирования остатков [19].

3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
3.1 Математическая модель многомашинной энергосистемы
Рассмотрим классическую математическую модель многомашинной системы. На рисунке 5 приведена электрическая схема системы из n машин. Все напряжения измеряются относительно узла 0 (нейтраль). Узлы 1,2,…n –шины соответствующих машин или точки подключения э.д.с. за переходными реактивными сопротивлениями. Различные узлы соединены между собой и с узлом 0 пассивными элементами, представленными полными сопротивлениями. Исходные значения 
[image: image33.wmf]n

E

E

E

,...,

,

2

1

 определяются из условий предаварийного режима. Величины 
[image: image34.wmf])

,...,

2

,

1

(

n

i

E

i

=

 в переходном режиме принимаются постоянными. 

[image: image35.jpg]1 cenepamonot

s

7

Daccutvan
cems

Yoend

- nazpyson





Рисунок 5 - Классическая модель многомашинной системы

Матрица проводимостей n-полюсника со стороны выводов генераторов определяется выражением


[image: image36.wmf]YE

I

=


где 
[image: image37.wmf]Y

имеет диагональные элементы 
[image: image38.wmf]ii

Y

и недиагональные элементы 
[image: image39.wmf]ij

Y

. По определению 
[image: image40.wmf]ii

ii

ii

ii

ii

jB

G

Y

Y

=

=

<

=

q

 равна собственной проводимости узла 
[image: image41.wmf]i

, а 
[image: image42.wmf]ij

ij

ij

ij

ij

jB

G

Y

Y

=

=

<

=

q

 равна взаимной проводимости между узлами 
[image: image43.wmf]i

 и 
[image: image44.wmf]j

 со знаком минус. 

Мощность, притекающая в сеть в узле 
[image: image45.wmf]i

 и равная электрической мощности 
[image: image46.wmf]i

-й машины, определяется из выражения 


[image: image47.wmf]*

=

i

i

i

I

E

P

Re



[image: image48.wmf][

]

n

i

G

B

Y

E

E

G

E

Y

E

E

G

E

P

n

i

j

j

j

i

ij

j

i

ij

ij

j

i

ii

i

j

i

ij

n

i

j

j

ij

j

i

ii

i

i

,...,

1

,

)

cos(

)

sin(

)

cos(

1

2

1

2

,

=

-

+

-

+

=

+

-

+

=

å

å

¹

=

¹

=

'

d

d

d

d

d

d

q


Уравнения движения имеют вид [40]:

[image: image49.wmf]n

i

dt

d

Y

E

E

G

E

P

D

dt

d

ном

i

i

n

i

j

j

j

i

ij

ij

j

i

ii

i

i

MX

i

i

i

ном

i

J

,...,

2

,

1

,

)

cos(

1

2

,

,

=

-

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

-

+

-

=

+

å

¹

=

w

w

d

d

d

q

w

w

w

t


Необходимо отметить, что в момент, предшествующий аварийному возмущению (t=0), 


[image: image50.wmf]0

,

,

0

,

,

i

i

MX

P

P

'

=

, т.е. 
[image: image51.wmf].

)

cos(

1

0

,

0

,

0

,

0

,

0

,

2

0

,

,

å

¹

=

+

-

+

=

n

i

j

j

j

i

ij

ij

j

i

ii

i

i

MX

Y

E

E

G

E

P

d

d

q


При некоторых стандартных предположениях динамика n взаимосвязанных генераторов через сеть передачи может быть описана классической моделью с динамикой распада потока [42]. Сеть была сведена к представлению внутренней шины, предполагая, что нагрузки являются постоянными импедансами и учитывают наличие проводимости переноса. Динамическая модель i-й машины представлена классической моделью третьего порядка


[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

i

d

i

i

i

i

i

i

i

i

d

d

d

q

f

d

q

q

q

s

i

i

m

i

s

i

s

i

i

I

X

X

E

E

T

E

I

E

D

P

H

'

'

'

'

'

1

)

(

2

-

-

-

=

-

-

-

=

-

=

&

&

&

w

w

w

w

w

w

d


где

[image: image53.wmf](

)

(

)

{

}

(

)

(

)

{

}

å

å

¹

=

¹

=

-

+

-

-

-

=

-

-

-

+

=

n

i

j

j

i

j

ij

i

j

ij

q

q

ii

d

n

i

j

j

i

j

ij

i

j

ij

q

q

ii

q

B

G

E

E

B

I

B

G

E

E

G

I

j

i

i

j

i

i

,

1

'

'

,

1

'

'

cos

sin

sin

cos

d

d

d

d

d

d

d

d



[image: image54.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image55.wmf])

(

t

I

i

q

 и 
[image: image56.wmf])

(

t

I

i

d

представляют токи в d-q системе отсчета i-го генератора, 
[image: image57.wmf])

(

t

E

i

q

 - переходная ЭДС в квадратурной оси, 
[image: image58.wmf])

(

t

E

i

f

-является эквивалентной ЭДС в катушке возбуждения, 
[image: image59.wmf]i

d

X

и 
[image: image60.wmf]'

d

d

X

-реактивное сопротивление прямой оси и переходное реактивное сопротивление прямой оси соответственно; 
[image: image61.wmf]i

m

P

-механическая входная мощность, принимаемая постоянной, 
[image: image62.wmf]i

D

-коэффициент затухания; Hi - представляет собой постоянную инерции в секундах; 
[image: image63.wmf]'

i

d

T

-постоянная времени короткого замыкания на прямой оси, в секундах; 
[image: image64.wmf])

(

t

i

d

-угол ротора в радианах; 
[image: image65.wmf])

(

t

i

w

-представляет относительную скорость, 
[image: image66.wmf]s

s

f

p

w

2

=

- синхронная скорость машины, в рад / с; 
[image: image67.wmf]ij

G

 и 
[image: image68.wmf]ij

B

 представляют собой i-й элемент строки и j-го столбца матрицы узловой проводимости и матрицы узловой восприимчивости соответственно, которые являются симметричными, во внутренних узлах после устранения всех физических шин. Рассмотрим 
[image: image69.wmf])

(

t

E

i

f

 как входной сигнал системы.

На рисунке 6 показан общий обзор динамической электроэнергетической системы от выработки электроэнергии на электростанции до потребления в нагрузках [42].
Эта блок-схема начинается с источника топлива, который затем сжигается для обеспечения пара. Этот пар приводит к вращению турбины, которая приводит в действие генератор. Генераторы, установленные на электростанциях, являются в основном синхронными машинами. Синхронная машина преобразует механическую мощность, обеспечиваемую турбиной, в электрическую мощность, которая затем распределяется по сети с нагрузками. При нагрузках потребляется мощность, и это закрывает блок-схему распределением мощности. Все компоненты системы контролируются центром управления энергией для надежной работы.

[image: image70.png]" | "
'MeXaHHIeCKHH <T> 3TeKTPHIECKHH

Komrpots  KoHTpoms Komtpoms VipaicrEe  Vipamiemee  VOpaBIcHES
HOCTABOK  IaBACHHA cxopocT ‘HATpsURERHEM cetsio ‘Harpy3Koit
Herommx e
tonmsa (™| & | Typouma (M| Cemepatop || Cers || Harpyskum
Goitep >
I | [ I [
Tommso Tlap Kpyrsmit wi P.Q
MOMEHT *
- Ifertp L
yipas e

Hepraeit





Рисунок 6 -  Динамическая структура электроэнергетической системы 
Для описания работы электроэнергетических систем разработаны математические модели задач устойчивости, оптимального управления и стабилизации электроэнергетических систем.  
Ниже показана общая математическая модель сложных электроэнергетических систем, которая описывается системой нелинейных дифференциальных уравнении:


[image: image71.wmf],

,

1

,

,

),

(

)

(

,

*

*

l

i

u

b

S

q

x

A

dt

dx

x

C

w

f

S

D

w

dt

dS

S

dt

d

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

=

+

+

=

=

-

-

-

=

=

d

y

d

d

                                  (3.1)


[image: image72.wmf]

                     
где функция


[image: image73.wmf]å

¹

=

-

=

=

l

i

k

k

k

i

ik

ik

ik

i

i

P

,

1

),

(

)

(

*

d

d

d

d

d

y

                                  (3.2)
Функция 
[image: image74.wmf])

(

*

i

i

d

y

 описывает  взаимодействия генераторов и будет раскрыта следующим образом:

[image: image75.wmf][

]

å

¹

=

-

+

=

l

i

j

j

ij

ij

ji

ji

ij

i

i

i

P

P

T

,

1

0

0

.

)

sin

sin(

1

)

(

*

d

d

d

d

y

                               (3.3)
Периодическая непрерывно дифференцируемая функция 
[image: image76.wmf])

(

i

i

f

d

 определяется по следующей формуле: 


[image: image77.wmf],

,

1

],

sin

)

sin(

[

1

)

(

0

l

i

P

P

T

f

i

i

i

i

i

i

i

i

=

-

+

=

d

d

d

d

 
                 (3.4)
В системе (3.1) 
[image: image78.wmf]i

d

 - угол поворота ротора i -го генератора относительно некоторой синхронной оси вращения; 
[image: image79.wmf]i

S

- скольжение  i -го генератора; 
[image: image80.wmf]0

>

i

D

 - коэффициент демпфирования.

Для обеспечения надежной работы электроэнергетических систем для системы (3.1) нужно определить область, где фазовые траектории стремятся к конкретному устойчивому  положению равновесия. Исследование устойчивости «в большом» системы (3.1) будем проводить в полосе 
[image: image81.wmf]{

}

i

n

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

R

x

R

S

x

S

G

Î

Î

<

<

=

-

,

,

)

,

,

(

1

0

1

0

d

d

d

d

 с помощью второго метода Ляпунова. 

Рассмотрим изолированную подсистему второго порядка


[image: image82.wmf])

(

,

i

i

i

i

i

i

i

f

S

D

dt

dS

S

dt

d

d

d

-

-

=

=

           

                    (3.5)
для которого стационарное множество 
[image: image83.wmf]i

M

 на фазовой плоскости 
[image: image84.wmf])

,

(

2

i

i

i

S

R

d

 состоит из чередующихся точек устойчивого и неустойчивого равновесия. Для оценки областей притяжения устойчивых положений равновесия, применяя второй метод Ляпунова, можно ограничиться исследованием устойчивости «в большом» только одной из точек устойчивого равновесия (например, начала координат 
[image: image85.wmf])

0

,

0

(

O

), в силу периодичности по угловой координате 
[image: image86.wmf]i

d

 фазовой картины системы на плоскости 
[image: image87.wmf])

,

(

2

i

i

i

S

R

d

. 

Введем в рассмотрение функцию 
[image: image88.wmf]),

,

(

0

i

i

i

S

v

d

 определенную в полосе 
[image: image89.wmf]i

G

0

следующим образом:

[image: image90.wmf],

)

(

)

(

2

1

)

(

~

)

1

(

2

)

(

)

1

(

2

1

)

(

2

1

)

,

(

0

2

2

2

2

0

ò

+

+

=

+

+

+

+

×

-

+

+

=

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

d

N

D

S

F

D

F

D

D

S

S

v

d

d

d

d

a

d

a

a

d

d

a

a

d

a

d



(3.6)
где

[image: image92.png]@, = const(0 < a; < 1),F,(8,) = [ £,(6,)d5,



 ,
[image: image93.png]Si
F(6) = [ VTGI8, NG
® o aDE(— a)s 4 £(5) + 2D a A e JoT ).




Функции  [image: image95.png]F.(5;)



,[image: image97.png]F.(8,)



непрерывны в полосе [image: image99.png]


.

Далее описывается математическая модель задачи оптимального управления электроэнергетической  системой.  


[image: image100.wmf]),

,...,

(

),

,...,

(

,

)

(

)

(

,

1

1

l

l

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

S

S

S

v

N

f

S

D

dt

dS

H

S

dt

d

=

=

+

-

-

-

=

=

d

d

d

d

d

d





(3.7)


[image: image101.wmf]
Для полнаты задачи система уравнений (3.7) дополняются начальными условиями


[image: image102.wmf].

,...,

1

,

)

0

(

,

)

0

(

0

0

l

i

S

S

i

i

i

i

=

=

=

d

d





(3.8)

Теорема 1. Для того чтобы управления 
[image: image103.wmf][

]

,

,...,

1

,

}

exp{

)

,

(

1

0

l

i

S

t

w

t

S

v

i

i

v

i

i

i

=

-

-

=

-

g

 и соответствующее им решение 
[image: image104.wmf])}

(

),

(

{

0

0

t

S

t

d

системы (3.7)-(3.8) было оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы


[image: image105.wmf])),

(

),

(

(

))

(

),

(

(

T

S

T

K

T

S

T

d

d

=

L



[image: image106.wmf][

]

,

,...,

1

,

0

}

2

exp{

}

exp{

2

)

(

1

l

i

t

w

t

D

t

w

i

v

i

i

S

i

i

=

>

-

+

-

=

-

g

g


где 

[image: image107.wmf]å

ò

å

ò

>

=

=

+

-

=

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

=

l

i

j

i

i

l

i

i

i

l

i

i

i

i

i

i

j

i

i

d

N

d

f

S

H

S

K

,

0

,

1

0

1

1

1

1

0

2

)

,...,

,

,...,

(

)

(

5

.

0

)

,

(

d

d

d

x

d

d

d

d

d

d

d


функция Беллмана-Кротова, причем

[image: image108.wmf]).

,

(

)

(

min

)

(

0

0

0

S

K

v

J

v

J

v

d

=

=


В ходе работы проекта так же была разработана математическая модель стабилизации движения электроэнергетической системы для двух синхронно работающих генераторов, которая описывается следующей системой дифференциальных уравнении:

[image: image109.wmf],

,

2

2

1

1

S

dt

d

S

dt

d

=

=

d

d



[image: image110.wmf](

)

(

)

,

,

12

2

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

1

P

f

S

K

x

c

dt

dS

P

f

S

K

x

c

dt

dS

-

-

-

=

-

-

-

=

d

d

                                   (3.10)

[image: image111.wmf],

1

1

1

1

u

x

A

dt

dx

+

=



[image: image112.wmf],

2

2

2

2

u

x

A

dt

dx

+

=


где первые 4 уравнения описывают работу системы, а поледние 2 уравнения описывают состояние регулятора. А так же  
[image: image113.wmf]2

1

,

x

x

 – фазовые переменные; 
[image: image114.wmf]2

1

,

c

c

 – скаляры;  
[image: image115.wmf]2

1

,

u

u

 – управления; 
[image: image116.wmf]d

– угол поворота ротора; 
[image: image117.wmf]S

– скольжение генератора;

[image: image118.wmf](

)

;

)

sin(

1

0

1

0

1

S

f

-

+

G

=

q

d


[image: image119.wmf](

)

;

)

sin(

2

0

2

0

2

S

f

-

+

G

=

q

d


[image: image120.wmf](

)

.

)

2

(

2

0

2

1

1

12

S

P

-

+

+

G

=

q

d

d


Для численной реализации задач устойчивости, оптимальности и стабилизации электроэнергетических систем будут использованы следующие алгоритмы, которые дадут более точное решение данных задач. Рассмотрим эти алгоритмы в примере задачи стабилизации электроэнергетических систем для двух синхронных генераторов.

1-алгоритм.  Многошаговый метод Адамаса-Башфорда.

1-шаг.  Начальные значения 
[image: image121.wmf]x

S

,

,

d

 при 
[image: image122.wmf]0

=

t

 и 
[image: image123.wmf]A

P

K

c

,

,

,

известны.

2-шаг.  Для нахождения 
[image: image124.wmf]x

S

,

,

d

в точках 1,2,3,4 используем метод Рунге-Кутта 4-го порядка. 


[image: image125.wmf](

)

4

3

2

1

1

2

2

6

1

m

m

m

m

i

i

+

+

+

+

=

+

d

d



[image: image126.wmf])

(

1

i

S

t

m

D

=



[image: image127.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

D

=

1

2

2

1

m

S

t

m

i



[image: image128.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

D

=

2

3

2

1

m

S

t

m

i



[image: image129.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

D

=

3

4

2

1

m

S

t

m

i



[image: image130.wmf](

)

4

3

2

1

1

2

2

6

1

m

m

m

m

S

S

i

i

+

+

+

+

=

+



[image: image131.wmf]))

)

(

((

12

1

P

f

KS

cx

t

m

i

i

i

i

-

-

-

D

=

d



[image: image132.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

+

-

+

D

=

)

)

2

1

(

)

2

1

(

)

2

1

(

(

12

1

1

1

2

P

m

f

m

S

K

m

x

c

t

m

i

i

i

i

d



[image: image133.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

+

-

+

D

=

)

)

2

1

(

)

2

1

(

)

2

1

(

(

12

2

2

2

3

P

m

f

m

S

K

m

x

c

t

m

i

i

i

i

d



[image: image134.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

+

-

+

D

=

)

)

2

1

(

)

2

1

(

)

2

1

(

(

12

3

3

3

4

P

m

f

m

S

K

m

x

c

t

m

i

i

i

i

d



[image: image135.wmf](

)

4

3

2

1

1

2

2

6

1

m

m

m

m

x

x

i

i

+

+

+

+

=

+



[image: image136.wmf])

((

1

u

Ax

t

m

i

+

D

=



[image: image137.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

D

=

u

m

x

A

t

m

i

)

2

1

(

1

2



[image: image138.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

D

=

u

m

x

A

t

m

i

)

2

1

(

2

3



[image: image139.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

D

=

u

m

x

A

t

m

i

)

2

1

(

3

4


3-шаг. Начиная i=4 до  i=n 
[image: image140.wmf]x

S

,

,

d

находим многошаговым методом Адамаса-Башфорда.  Коэффиценты метода Адамаса-Башфорда [44] показаны в таблице 3. 

[image: image141.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

-

D

+

=

-

-

-

-

+

4

3

2

1

1

720

251

360

637

30

109

360

1387

720

1901

i

i

i

i

i

i

i

S

S

S

S

S

t

d

d



[image: image142.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

D

+

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

);

)

(

(

720

251

)

)

(

(

360

637

)

)

(

(

30

109

)

)

(

(

360

1387

)

)

(

(

720

1901

12

4

4

4

4

12

3

3

3

3

12

2

2

2

2

12

1

1

1

1

12

1

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

t

S

S

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

d

d

d

d

d



[image: image143.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

-

+

+

+

-

+

D

+

=

-

-

-

-

+

);

(

720

251

)

(

360

637

)

(

30

109

)

(

360

1387

)

(

720

1901

4

3

2

1

1

u

Ax

u

Ax

u

Ax

u

Ax

u

Ax

t

x

x

i

i

i

i

i

i

i


2-алгоритм.  Многошаговый метод Адамаса-Мултона.

1-шаг.  Начальные значения 
[image: image144.wmf]x

S

,

,

d

 при 
[image: image145.wmf]0

=

t

 и коэффиценты 
[image: image146.wmf]A

P

K

c

,

,

,

известны.

2-шаг.  Для нахождения 
[image: image147.wmf]x

S

,

,

d

в точках 1,2,3,4 используем метод Ейлера. 


[image: image148.wmf])

(

1

i

i

i

S

t

D

+

=

+

d

d



[image: image149.wmf])

)

(

(

12

1

P

f

KS

cx

t

S

S

i

i

i

i

i

i

-

-

-

D

+

=

+

d



[image: image150.wmf])

(

1

u

Ax

t

x

x

i

i

i

+

D

+

=

+


3-шаг. Начиная i=4 до  i=n 
[image: image151.wmf]x

S

,

,

d

находим многошаговым методом Адамаса-Мултона.  Коэффиценты метода Адамаса-Мултона [44] показаны в таблице 4. 

[image: image152.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

+

D

+

=

-

-

-

-

+

4

3

2

1

1

720

19

360

53

30

11

360

323

720

251

i

i

i

i

i

i

i

S

S

S

S

S

t

d

d



[image: image153.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

D

+

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

);

)

(

(

720

19

)

)

(

(

360

53

)

)

(

(

30

11

)

)

(

(

360

323

)

)

(

(

720

251

12

4

4

4

4

12

3

3

3

3

12

2

2

2

2

12

1

1

1

1

12

1

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

P

f

KS

cx

t

S

S

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

d

d

d

d

d



[image: image154.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

+

+

-

+

+

+

D

+

=

-

-

-

-

+

);

(

720

19

)

(

360

53

)

(

30

11

)

(

360

323

)

(

720

251

4

3

2

1

1

u

Ax

u

Ax

u

Ax

u

Ax

u

Ax

t

x

x

i

i

i

i

i

i

i


Таблица 3 - Коэффициенты и константы ошибок для метода Адамса-Башфорта

	k  
	β1 
	 β2
	 β3 
	β4 
	 β5 
	β6
	β7 
	β8
	C 

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	[image: image155.png]




	2
	[image: image156.png]



	[image: image157.png]



	
	
	
	
	
	
	[image: image158.png]




	3
	[image: image159.png]23




	[image: image160.png]



	[image: image161.png]



	
	
	
	
	
	[image: image162.png]




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 3

	k  
	β1 
	 β2
	 β3 
	β4 
	 β5 
	β6
	β7 
	β8
	C 

	4
	[image: image163.png]55




	[image: image164.png]



	[image: image165.png]37




	[image: image166.png]



	
	
	
	
	[image: image167.png]251
720





	5
	[image: image1.png]s Kasaxeran

Musnereperso o6patonaim w nayin Pec
Kowurre nayku

PUTLHCTHTY T MHOOPMAIMOHHBIX W BLIHCIIHTEIBHBIX TEXHOJOTHit

VIIK 004,942
MPHTH 44.29.29, 442931, 28.17.19. 28 1731
N roc. pernerparun 01 18PK00146

s, Ne

VIBEPKJIAIO
.o, LausgeILioro uipextopa
MOH PK

Y H Kamiorzacn.

o 20181
OTUET

O HAYYHO-HCCIIEIOBATENLCKOI PABOTE

PASPABOTKA HHTEJUIEKTYATBHOTO HHAOPMALIHONHOTO KOMIUIEKCA 11
MATEMATHYECKMX MOJIETEI /U151 COBPEMEHHBIX
SMEKTPOIHEPTETHYECKHX CHCTEM

(npovemyTOwI)

2018-20

[ ——

Hayuait pykosozurres HHP.

PhD AGaanacsa A.A

Anvarai 2018





	[image: image168.png]1387
360




	[image: image169.png]109
30




	[image: image170.png]637
360




	[image: image171.png]251
720




	
	
	
	[image: image172.png]95
538





	6
	[image: image173.png]4277
1440




	[image: image174.png]2641
280




	[image: image175.png]4991
720




	[image: image176.png]3649
720




	[image: image177.png]959
430




	[image: image178.png]95
538




	
	
	[image: image179.png]19087
60480






	7
	[image: image180.png]198721
60480





	[image: image181.png]18637
5590





	[image: image182.png]235183
50160





	[image: image183.png]10754
94t





	[image: image184.png]135713
50160





	[image: image185.png]5603
5590




	[image: image186.png]19087
60480





	
	[image: image187.png]5257
17280






	8
	[image: image188.png]16083
2480





	[image: image189.png]1152169
120960




	[image: image190.png]242653
13440





	[image: image191.png]296053
13440





	[image: image192.png]2102243
120960




	[image: image193.png]115747
13440





	[image: image194.png]32863
13440





	[image: image195.png]5257
17280





	[image: image196.png]1070017
3628300






Таблица 4 - Коэффициенты и константы ошибок для метода Адамса-Мултона
	k
	β0
	β1
	β2
	β3
	β4
	β5
	β6
	β7
	C

	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	[image: image197.png]




	1
	[image: image198.png]



	[image: image199.png]



	
	
	
	
	
	
	[image: image200.png]




	2
	[image: image201.png]



	[image: image202.png]



	[image: image203.png]



	
	
	
	
	
	[image: image204.png]




	3
	[image: image205.png]



	[image: image206.png]19




	[image: image207.png]



	[image: image208.png]



	
	
	
	
	[image: image209.png]19
790





	4
	[image: image210.png]251
720




	[image: image211.png]323
360




	[image: image212.png]



	[image: image213.png]53
360




	[image: image214.png]19
790




	
	
	
	[image: image215.png]160





	5
	[image: image216.png]95
588




	[image: image217.png]1427
1440




	[image: image218.png]133
540




	[image: image219.png]241
720




	[image: image220.png]173
Ja40




	[image: image221.png]160




	
	
	[image: image222.png]863
60480






	6
	[image: image223.png]19087
60480





	[image: image224.png]2713
5590




	[image: image225.png]235183
50160





	[image: image226.png]10754
94t





	[image: image227.png]135713
50160





	[image: image228.png]5603
5590




	[image: image229.png]863
60480





	
	[image: image230.png]275
54199






	7
	[image: image231.png]5257
17280





	[image: image232.png]139849
120960





	[image: image233.png]4511
2480




	[image: image234.png]123133
120960





	[image: image235.png]88547
120960





	[image: image236.png]1537
4480




	[image: image237.png]11351
120960





	[image: image238.png]275
54199





	[image: image239.png]33953
3628300






ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проекте были решены все основные задачи, поставленные в заявке и отраженные в календарном плане. В ходе проведения аналитического обзора определены основные положения теории моделирования систем управления эффективностью и прогнозирования использования электрической энергии потребителями, которые базируются на оценивании закономерности динамики временных рядов внутренних (технико-экономических, структурных, режимных) и внешних (метеорологических, экологических, энергетических, макроэкономических) факторов, характеризующих систему «генерация – климатические условия – энергопотребление». 

Выявлено два направления исследований: прогнозирование спроса на электроэнергию на основании панельных данных по месяцам (в разрезе стран; регионов одной страны; отраслей) и моделирование потребления электрической энергии отдельными объектами, имеющими соответствующее оборудование для измерения потребления электроэнергии высокочастотной фиксации. Установлено, что улучшения качества прогнозов важным этапом является сочетание различных подходов моделирования (авторегрессионных, структурного моделирования, нейросетевого прогнозирования, методов искусственного интеллекта), а также использование гибридных моделей. На основе выбранных теоретических моделей предполагается разработка научно-методического обеспечения  для создания многоуровневой системы управления процессами эффективного потребления электроэнергии. Оценивание динамики спроса на электроэнергию и возможных причинно-следственных связей для разных объектов и уровней, экстраполяция и сценарный анализ полученных результатов позволит выработать основные механизмы политики энергоэффективности и принципы их практической реализации. 

Исследованы принципы управления ЭЭС в режиме реального времени, а также все уровни автоматизированной системы управления. Исследована система управления для сбора данных с устройств нижнего уровня и SCADA-система.

Исследованы детерминированные и стохастические компоненты временных рядов. Установлен стационарный характер временных рядов факторов ее функционирования – распределения стационарных динамических рядов не изменяются при сдвиге времени.
Разработана математическая модель для сложных электроэнергетических систем. Разработаны алгоритмы управляемости с использованием многошагового метода Адамаса-Башфорда. Проведен анализ и оценка значимых факторов, влияющих на прогнозную динамику объемов потребления электроэнергии построение многофакторных регрессионных и коинтеграционных моделей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Fernandez-Villaverde J. The Econometrics of DSGE Models // NBER Working Paper. – 2009. – № 14677// http://www.nber.org/papers/ w14677.pdf:  25.03.2018.
2 Hyndman R. J. Forecasting: principles and practice // G. Athanasopoulos. – Otexts, 2013 // https://www.otexts.org/fpp:  20.01.2018. 
3 Sims C. Macroeconomics and reality. - Econometrica. – 1980. – Series 48 (1). – 48 p. 
4 Engle R. Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing. - Econometrica. – 1987. – No. 55. – P. 251–276. 
5 Johansen S. Modelling of Cointegration in the Vector Autoregressive Model / S. Johansen // Economic Modelling. – 2000. – No. 17. – P. 359–373. 
6 Хайкин С. Нейронные сети / 2-е изд.; пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 1104 с. 
7 Kalogirou S. A. Applications of artificial neural-networks for energy systems // Applied Energy. – 2000. – Vol. 67, Iss. 1-2. – P. 17-35. 
8 Адомавичюс В.Б., Харченко В.В. Микросеть с ветроэлектростанциями для энергообеспечения местных потребителей // Труды междунар. науч.-техн. конф. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. - 2010. - Т. 4. - С. 209–214.
9 Кулик В.В., Магас Т.Е., Малогулко Ю.В. Оптимальное управление рассредоточенными источниками электроэнергии с асинхронными генераторами средствами smart grid// Наукові праці ВНТУ. – 2011. - № 4. – С.125-140.
10 Май Нгок Тханг, Камаев В.А., Тхай Куанг Винь, Щербаков М.В., Ха Ван Муон Управление гибридной энергосистемой на основе правил // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2013. – Т.18, № 22 (125). – С.345-369.
11 Alireza Zakariazadeha, Shahram Jadida, Pierluigi Siano Stochastic operational scheduling of smart distribution system considering wind generation and demand response programs // Electrical Power and Energy Systems. – 2014. - № 63. - Р. 218–225.
12 Геєць В. М. Макроекономічне моделювання за секторами національної економіки у програмно-аналітичному інструментарії «макропрогноз економіки україни // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 1. – С. 116–129. 
13 В.І. Міщенко, О.І. Петрик, А.В. Сомик, Р.С. Лисенко та ін Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. – К.: НБУ. Центр наукових досліджень, 2008. -Вип. 9. – 144 с. 
14 Калінчик В. П. Аналіз показників нерівномірності графіків навантаження промислових підприємств // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – Вип. 2 (85). – С. 67-72.
15 Ю.Г. Лысенко, Е.Е. Бизянов, А.Г. Хмелев, А.Ю. Минц и др. Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: монография / под ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 388 с.
16 P. Sen, M. Roy, P. Pal Application of ARIMA for forecasting energy consumption and GHG emission: A case study of an Indian pig iron manufacturing organization // Energy. – 2016.  - Vol. 116, – P. 1031–1038. 
17 Калінчик В. П. Методологія оперативного управління споживанням електричної енергії // Енергетика. – 2013. – № 1. – С. 49–53.  
18 F. Zhang, C. Deb, S. Lee and oth. Time series forecasting for building energy consumption using weighted Support Vector Regression with differential evolution optimization technique // Energy and Buildings. –2016. - Vol.126. –P.94–103. 
19 H. Verdejo, A. Awerkin, C. Becker, G. Olguin Statistic linear parametric techniques for residential electric energy demand forecasting. A review and an implementation to Chile // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. - Vol.74. – P.512–521. 
20 A. Rahman, V. Srikumar, A. Smith Predicting electricity consumption for commercial and residential buildings using deep recurrent neural networks // Applied Energy. – 2018. - Vol. 212. – P. 372–385. 
21 OECD/IEA 2015 Energy and Climate Change – World Energy Outlook Special Report, IEA Publishing. // https://www.iea.org/publications/freepublications/ publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf.: 25.05.2018
22 C. Deb, F. Zhang, J. Yang and oth. A review on time series forecasting techniques for building energy consumption // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. - Vol. 74. – P. 902–924.
23 M. Daut, M. Hassan, H. Abdullah and oth. Building electrical energy consumption forecasting analysis using conventional and artificial intelligence methods: A review  // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. // http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.015.: 15.08.2018.
24 Son H. Short-term forecasting of electricity demand for the residential sector using weather and social variables // Resources, Conservation and Recycling. – 2017. - Vol. 123. – P. 200–207. 
25 Официальный сайт Государственной службы статистики Украины. // http://www.ukrstat.gov.ua.:29.07.2018
26 Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан // http://stat.gov.kz.:18.09.2018.
27 Официальный сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины  //: http://mpe.kmu.gov.ua.: 18.09.2018.
28 L. Zhang, J. Wu, H. Liu Policies to enhance the drivers of green housing development in China // Energy Policy. – 2018. -Vol. 121. – P.225–235. 
29 Su Y.–W. Electricity demand in industrial and service sectors in Taiwan // Energy Efficiency. – 2018. - Vol. 11, Issue 6. – P. 1541–1557. 
30 Carvalho A. Energy efficiency in transition economies: A stochastic frontier approach // Economics of Transition. – 2018. - Vol. 26, Issue 3. – P. 553–578. 
31 Swan L. Modeling of end-use energy consumption in the residential sector: A review of modeling techniques // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2009. -Vol. 13, Issue 8. – P. 1819–1835. 
32 Старкова Г. Методы и модели прогнозирования электропотребления на региональном уровне // International Journal «Information Theories and Applications». -  2012. -Vol. 19, № 4. - Р. 378-383.
33 Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. Forecasting: principles and practice. - 2013. //https://www.otexts.org/fpp. : 15.07.2018
34 Nichiforov C., Stamatescu I., Fagarasan I., Stamatescu G. Energy Consumption Forecasting Using ARIMA and Neural Network Models // 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE). – 2017 // https://doi.org/10.1109/ISEEE.2017.8170657: 15.04.2018
35 Осак А.Б., Бузина Е.Я. Анализ эффективности автоматических и автоматизированных систем управления в электроэнергетике // 5-ая Междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем». – Сочи, 2015. – С.105-120.
36 Maksat N. Kalimoldayev, Assel A. Abdildayeva, Orken Zh. Mamyrbayev, and Maksat Akhmetzhanov Information system based on the mathematical model of the EPS // Open Engineering. - 2016. -Vol. 6, Issue 1. - P. 464–469
37 Непша Ф.С., Отдельнова Г.В., Савинкина О.А. Сравнение функциональных возможностей существующих программных средств расчета и анализа электрических режимов // Электротехнические комплексы и системы. – 2013. - №2. - С. 116-118.
38 L. Ruiz, M. Cu´ellar, M. Delgado and oth. An Application of Non-Linear Autoregressive Neural Networks to Predict Energy Consumption in Public Buildings  // Energies. – 2016.  -Vol. 9, № 9. - P. 684.
39 Y. Zeng, Y. Zeng, B. Choi, L. Wang Multifactor-influenced energy consumption forecasting using enhanced back-propagation neural network // Energy. – 2017. - Vol. 127. – P. 381–396. 
40 Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. – М.: Энергоиздат, 1980. – 464 с.
41 П. Андерсон, А. Фуад. Управление энергосистемами и устойчивость / пер. с англ. А. М. Машанского, Р. С. Рабиновича. - М. : Энергия, 1980. – 345 с.
42 M.A. Pai, Energy function analysis for power system stability, in: Kluwer International Series in Engineering and Computer Science, Power Electronics and Power Systems. - Springer-Verlag, 1989. – 258 р.
43 P. W. Saurer and M. Pai, Power System Dynamics and Stability.  - Stipes Publishing L.L.C., 2006. – 400 р.
44 J. C. Butcher. Numerical Methods for Ordinary Diﬀerential Equations / Second Edition. -The University of Auckland, New Zealand, 2008. – 578 р.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Календарный план 2018 г.
[image: image240.png]b

Tlpwioenis 120
& Jlorosopy Ne__ ot 2018 1.
Y —

TEXHHYECKASI CHIEUHOUKALHAS H
KAJEHIAPHBI ILUIAH PABOT

Tio zoronopy 241 _ov 1€ mepme 2018 rosa

1. Pecmy6auKancKoe F0cyAAPETAeNTOE MPEANPHSTHE WA NPANE XOTwHCTBE:
enenus (HHCTHTYT HHOPMAIIMOHHIX H BLINHCINTEALHIX TeXHOAOrHID KownTera
ayxn Musnereperna OGpasonanis  naykw PecnyGaukn Kasaxeran

11 Tlo mpuopurery: 3. HidopMamsomusie, TerEKOMMYWHKAMOMHSE W
KOCMIYECKHE TEXHOTOMH, HaY W HECAEA0BAS B OGAACTH ECTECTRENINX HayK.

12 Tlo noznpuopirtery: 3.1 HieanexTyasisie MHGOPMALIIOHHHE TEXHOTOMHH,
MireaiexTy T s CHCTENH YIPARIEHHS H IPHEATHA PEUIEHHA (b TOM WHCTE B PERHME
peauioro pemcu).

13 Mo tewe:  NAPOSI32020  «Paspalorka  maTemtexTyaimOrO
WHGOPMAIIIORHOTO  KOMTIIEKCA H  MATCMATHYECKI  MOTCTCH /UIS  COBPENEHMIX
MEKTPOOREPrETIICCKIX CHITEN)

1.4 063 cywwa mpockra. 45 000 000 (COpOK IATh MILLIHONOB) TEHTE, 5 TOM THCAE
© PA3GHBKOJi 110 TOAAM, J BHITONENAA PAGOT COTRACHO MYRKTY 3:

- a 2018 rox - m cymne 15 000 000 (THazaTS NawATHONOR) TeHTE;
- 4 2019 rox-  cywe 15 000 000 (IATHAIIATS MILIHONOB) TeHTE;
- Ha 2020 rox -  cywe 15 000 000 (nxTwazuaTs MHATHOHOB) TeHTE.

2. XapaKTepHCTHKS HAYWHO-TEXHNYECKOH NPOYKIMH 10 KDAAHPHKALHOHHEIM
IpHIHAKAM W IKOHOMMYCCKHE HOKAIATEH

2.1 Hanpantensie paGors: Hayuhiie AOCTIKCHS TPOEKTa Gy 1YY HNCTS IDHKTAZHOE
auavenne.  TIpOEKT  Hampamiew A  pemeHNE MpAKIAON  SWSWH  coMANAR
ITELIEKTYWISHOR CHCTEME 1O 0GHOBE COBPEMEHHAIX MATEMATHYECKIX H KOMITHOTCPHIX
MOAGAGH ICKTPOINGPICTHUGCKIX  CHCTEM 4 POWICHUE 3414  KPATKOGPOSHOTO
TPOTHOIMPOBNKA, W JOATOGPOUNORO  IVIAHWDOBSHHS  OGLEMOB  HOTPEGTERIE
MEKTPOOHEPTHH Ha OCHOBE PETPOCIIEKTHRHMX ABHHAIX COOTBETETBYIOUIETD NOTPEGACHHS 5
TIPOILLION M © YHETOM FSMEHCHNA JPYTX BTANTETHHIX GaKTOPOB B PCANME PEATHHOTD
Bpencim.

2.2 OGaacTs mpmMeneris: PCsyTVTATH NDOSKTE MOKHO GY/ET NPHMCHATH TDH
POGKTHPORINHH M HXCILIYTALLH KOHKPTHAIX TEKTPOIHEPTETHUECKIX KONILIEKCOD.

BUIOTHEHNE MPOCKTA SHAHMO A OHEPITHNECKOR cHTewn PecnyGmice
Kasaxcran. Hccieyensie SaTa1H NEIT HENEHTH HOBHIHH KiK B TIOCTANOBKAX, TaK
ORMIAEMHX peryTHTATAX.

PaspaGTLIBAEHE W TPGLUIOKGHHHE WITOPHTMH  OUCHHBAHWA  COCTORHIS
NEKTPOVMCPIETHUCCKHX CHTEN, FBINIOTCH HOBBMM, H HX HCCAEIOBANHE BIKHO &
HPHKIAHOM aCTIKTe.

TIOTCHIMLIMHBMM NOTPEGHTEIANN PaspaGOTaHHEX METOI0B W TPOTpANMHOID
‘OBeCrICHCHIN MOTYT CTATS IPEpHATHS, PAGOTAIOIINE B OGIACTH HEKTPOIMEPIETHH,

2.3 Konewnua pesyurar:

- s 2018 Byaer mpoveren anuTHiecKkuR 0G30p cOBpEMEHNON Hayuo-

o P 5o





[image: image241.png]TEXIMHECKOH, HOPMATWSHOR, METOUISCcKol mTcpaTyps; Byier mposeacn 0G3op
COBPEMCHHIX OTEHECTBEHNMX  3aPYGEAHHX METOA0B GOPMHPOBIHHS METEMATHYCCKON
ozean 3C w paspaGoron MHC; BYAYT TeopeTmieckin OGOGHOBIHS MPHHINI
YTPABTEHNS SAEKTPOIHEPICTHIECKIMH CHCTEMaNH (IIC) B PEAHME PELILHOTO BPEMEHH;
BYIYT WCCTET0RHI JCTCPMHHPOBGHHHIE 1 CTOXACTHYECKHE KOMTIOHEHTH BPENEHHHX
[PRAO; By YT paspaGOTAI MATEMATHIECKHE MOLETH 341t YCTONHBOGTH, OTTTHMATHHOCTH,
CTAGHTISAIU i YIPARACHIA PeRHMAMH IIC; BYAYT puspaGOTAHI MITOPHTNGI peweHin
54184 HAGTIOTAEMOCTH W YIIPABIAENOCTH B J7CKTDOINEPICTHIECKHX CHCTEMEX; ByAeT
TIPOBEEH GHATHS it OUEHKA SHATHEX $IKTOPOB, BIHRIOUX 13 TIPOTHOSHYIO AHHAMHKY
GHENOB MOTPEGIEHHS YIEKTPOINCPIHH TIOCTPOSHHE MHOTOGAKTOPHBX PErpeccHORHX
KowerpaunORILX MozeicH; Byzer nozroTomaei roi0sofl orver a 2018 roa. Byayr
ONYGAHKOBHH 2 MYGAMKMUH 110 HAYSHM HCCTEAOBHIAN NPOCKTA B OTESECTREIHLX
KYPHATAX C HEHYTEBHM HMIAKT-GAKTOPON;

-3 2019 rox: Bynet paspaoTana mireanexTyRTsHAs HiOpMAHOMIAS cHoTewa (HHC)
218 D9C; ByAYT CHOpMHPOBIHH TPEGORHA X HiIQOPMALIORHONY 0ecrieserio 3IC;
BYAYT COMAHS HHGOPNALMONHAE MOIETH M OMpeseretnt Konenin HHC Ha ociobe
NaTesaTHeckux Monene, Byxet coyiana 10T WIGTOOPMA Ha OCHOBE MATEMATHYECKHX
Mozeseit aa HHC, ByayT paspaGoTan mporpasnsii KOMIVIEKC MyAbTHaresrof ceTh 1
MHOOGAONHOTO  MamyHHOO Gyueus WMC, Byzer puspaoraso avcTamumonioc
ABTOMATHWPOBAKHOE YTIDARTENHE W NOWNTOpHT MHC Ha OCHODE HHDOPMAIMORHX
‘Texsonorul, Byaet noarotomen rofonofi orer sa 2019 rox. byyr onyGmosans 2
HYGMKALWH 10 HOYHEIM HCCACAOBAHMAM TIPOEKTE B OTESECTBEHHAX H MEAUYHAPOTHHX
XYPHATAX, B TOM WHCAe 1 TyGIHKAILNA B HTHWY, WIIEKCHPYEMyil b Gave aaiusx Web of
Science WIH SCOpUS ¢ ey CBLIM HMRAXT-PAXTOPON:

- 30 2020 rOX: BYAET MPOBEACH BHNHCAHTETSHEIA KCTCPHMENT H TPOBEACHS! HTOTH
Mecea0Batk, BYAYT OMHCANS PESYTATH IKCTIEPHMENTATLIKX HCCIEN0Ba, Byer
PaspaGoraNa MPOTPEMME W METOIKA MPOBEICHHA IKCTICPHMENTATMILX HCCIEIOBaI
BYZYT NpobecHs SKCTEPHMENTATHME HCCIEAOBAHHA HQOEKTHHOCTH PASPACOTAHHEX
MCTO10B H TIPOTPAMMHOTO OGECTICHCHHA Hia PASTHSHHX HAGOPUX TECTOBHX Saiad
PEVINNMX KOHGHTYDAUWAX NEACHOH MASTGOpMSL; BYIET MPOBEACHO KoMmieKcHOE
‘Tectuposauie 10T r1aTdOPMI B PEKHME PEATbHOO Bpewer IC; ByIyT momsencis
wor wccnexosanui o npoexry; Iloaroronten roosoli order 2020;  byayr
ONYGAMKOBAIN myOTHKLUH 110 HAYSIHM HCCICTOBAHIAM TIDOCKTA B OTESCCTOEHHAX
MEAIYHADOIHX AYPHAIA, B TOM YHCAE 2 MYGIHKAINH B WSTAHIAX, HIICKCHPYEMSIX B
Gaax aasiax Web of Science Wik ScOpus ¢ Hery e HMIAKT-$aKTOPOM.

2.4 TIaTeHTOCIOCOGHOCTS: HENTEHTOCTIOCOeH.

2.5 Hayuno-rexsmeckwil yposews (woswsa): Haywnas wowisHa  paGorst
ofycionTHBACTCA Tew, wTO GyACT pIpAGOTANA MNTENICKTYATHHAR WiBOPMAIHONHAT
CHCTEMa YTIDABTHHA  IDETTKEHS HOBME ATOPHTMSI OLEHHBANHA COCTORHHA, KOTOPHIE
GyIYT HCIOTKIORANS B YCAOBHXX HACTHWHOH M WemOTHOH HAGTOMIEMOCTH W GYIYT
oBecriexnBaTh HORYCHHE HOPEKTHBIIX OUEHOK COCTORHHA CHCTEMH B PERHME PERTLHOTD
Bpemein.

26 WCrOTSOBMHME  MAYWHO-TEXHWYECKOH  TPOYKUKH  OCYMECTRACTCA:
HeromHHTENEN

27 BMU MCUOTHIOBENNA PESYILTATA HAyWHOR W (WIH) HayWHO-TEXiCCKol
CTTEIBHOCTH: TCOpETHNCCKHE W TPAKTHYCCKHE SHIMHA B OGIACTH WCKYCCTBEHHOTO
ITEIIEKTS, TPOCKTHPOBAIHA HIGOPMALMONHAIX CHCTEM, TPOrPAMMIPOBAIIK, PISPACOTKi
MHOODMALMOWNMX CHCTEN, & TAKKC MATEMATWYECKOTO MOLCTHPOBIINA ~CAOKHHX
P R ——

E4





[image: image242.png]3. HauvenoBanue pagor, CpOKH HX PEATHIAUNI W PESYALTATI

Tlin | Hanvenonaiine paor o] Cpox semomscsnn | OXouAacuiah pesyurat
dp | Moronopy u ocomske Iram
e s a0 [oronmme
s,
ran
2
1 Tiponeacane anasnmwvcckoro | Smape | Aupers | Byact nponcaen_ aaimiccxi
o6s0pa cospewcnno vaywo-| 2018|2018 06s0p  conpewcrmoll  Hayo-
exsarieckofl, nopuaTHBHOR, rexuscckon,  nopuanumio,
erosiccKoN TEpITYP eTourseckol awTeparypi.
Byier  mpowenen  obop|
[ —
sapyGemnix
fomcepomstns susssnrvecso
Mozenu 33C u paspaloriu HHC _|
T | Tpmmmonm ynpuncions | Sianaps | Amperms | yayr Teopermccki ooconunis
93C pexie peannoro (2018|2018 npuwnst yapasscions 0C »
spencin e pearsnoro spewe.
12| Mcceaomanna Auper |Vioom 2018 | ByayT necreaosas
crepummposaimix (2018 acrepanponsiie 1
L croxacruccxe xoMnoneimt
spevenmu pazon spesicam paros
T3 [Paspaborsa warcwamsccio | Anpesi. | Fiom 2018 | Byayr paspaboras
wozesci saza 2018 atexammecrme wozen sa
soroRmsocTH, yeTofsmsocTH, onTIRMILHOGTH,
omamocr, Craiumsawnt  ynpawici
craGumesaion  ynpassciuns o—ETe
p——e
T4 [ Paopatorsa amropumion | OKTaGp |1 ToxGpa | ByayT pespaboTaiil anropimi
pemerna nazas L2018 (2018 [ ——
ramozacwocTH 1 yupasasewocri »
ympansenocra ackrpoonepreTmccKnx cucTevax
ucxtpoonepremecix
cuncrewax
1.5 | Anans n onenca snawnax | OxraGp |1 TowGpa | by et mposeace anans  ouciia
axropos, Buemomx wa  |1.2018 | 2018 e
nporHosEy0 sHaNHKY. ¥ nporvosayI0 DRy
oGremon norpeSacinn reuon moTpetierua
anextposcpria ocTpociHe asexTposHeprin nocrpoee
iorogaxtopmscx o
perpeccioni n fre—————
owrrerpaomm:
oreseh.
16| Moarorossa resosoro oraeta [OKTAGp | I FoxGpa | BYAST ROAOTORTeH roR0soR
L2018 (2018 o 3a 2018 ron. Byayr
onybmawonams 2 nyGmecauun o
Hay LN HecrenoBaIEN npockTa





[image: image243.png]' OTeCCTR A AP ©

" —
2 1 Hos6pa | Byact paspaGorana
wrrcasceryassion 2019 wmeareryarias
iopatowoR cHTeNH nopmammomas cuereNa x
29C
21| @opsposaie TpeGonai Anperi | Byayr chopuposaist
X HdopaHONHONY 2019 rpeGonaun x wipopuaHOIIONY
obccncueno 99C. oGecnenenio 35C. Byayr
Cosnane mngopuaHOHHAX couan mngopmaomic
Nojeeh i onpezencie oc H onpeeses: KoRuEmH
Fomemui HUC ua ocwone MHC na ocHose MaTexammseckinx
arevamecin nozeach sozeach
23| Comtanne IoT maargopus v Oxrxtps [ byact covaana IoT mrargopsa na
ocuose atexaruecr 2019 P ———
woneaeh s HHC s HHC
23 [Paspatorea nporpasadioro Oxapi | Byyr puapaGoTan mporpah
Kosneece MyTETHATEATION 2019 KONIICKS MymuTIATCHTHOR CeTH
e w morocoiitoro B T —"
ammsmoro oGysenns MUC o6ycins HHC
24 T woxGpa| Byaet paspaorano
ancrasmuonoro 2019 e~
antowaHOHpORaIHOTD ‘anTowamiponmoc ympascane
S — wvowrTopur MHC ra ocwose
P ——
popuaHoRHHX
2.5 |Tloxroronsa romomoro orwera | OxTaGp |1 Hosbpa | ByAeT MoAroTomten rofopoR
2019 orer a 2019 ron. Byayr
oy masona 2 nyGmka o
oy HCCCIOBHAN POSKTE
5 oresccrnenmn i
exayHapo X ypHasa, B ToM
e | nyGkaion b wnzamas,
uzexcHpyesu B Gase AaELX
Web of Science wam Scopus ¢
mesyacauon wnmaxr-gasropos. |
B T osGpa] byzer nposcac
BCTHTETMOTO 2020 BorHCNTEAMIH SKCTEPHMERT 1
xenepuucima u nozmecHie poBCICHH HTOTH HCCTETOBHHE.
rorow wecaeaosam Byayr oncanu perymTaTH
SRCTEpIMCHTLIHNX
necaegonant
31| Paspaborca werommn Apers | Byzer paapaboraia nporpasa i
2020 eroznKa mpovecina
SKCEpHMEHTATH X SKCTCPRMCHTATIINX
s —
32 Voo 2020 | Eyayr nposcaciin
SKCTepIMENTATHHHX xcaepmcnTame
nocaeaomanns >ppexmusiocTt
pespaoTansx NETONON 1
paspaGoTanmax weronos nporpavmoro ofecrieueints i

Vil





[image: image244.png]porpaNoro oGesncicA i Gop o
v pamranios aGopax Saza  pai
TECTOBBIX 3124 M PRVIMWHMX xoudurypax el
omarypaintax neaeooh naamgopas
| |msergopuss _
55| Kownaexcuoe rcrponnne |V | OXTaops | BT RpOReAGHo Kovimescioe
IoT nrmpopuas »pesie (2020|2020 | recruponae o mramopus »
peamoro spewein 75C peine pearssoro spexein 99C
54| Hommezcne wrorom Gt [T woxtp | Byyt noaveacw wror
wccaczonani o mpocKry. (12020 (2020 | ceaexosa no rpociy.
Toaroronnen rozosoli orser
2020. To pesyasraram npoexra
|Gyayr omyGmmxosans: 2
iy » s,
acKCHpy e 8 e X
Web of Science wm Scopus ¢
enynemin e axtopou
Or Jucaruma: Or Henomurrens:

Tpeacenarens TV Kowwrer naykn Tenepasiuii swpexrop PITI wa TIXB
Munnwcrepersa oBpasonanuus W naykn PK Mecriryr  unopaumiomssx

vexonoruit KH MOH PK.





ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Список публикаций 2018 г.
1 Калимолдаев М.Н., Абдилдаева А.А., Дузбаев Т., Галиева Ф.М. Электроэнергетикалық жүйе қозғалысының тұрақтылығы // Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». - Кыргызская Республика, 2018. - Ч.1. – С.52-58.

2 Абдилдаева А.А., Дрозденко А.А., Коплык И.В., Маринич Т.А., Галиева Ф.М. Анализ современных подходов прогнозирования потребления электрической энергии // Матер. III Междунар. науч. конф. «Информатика и прикладная математика», посв. 80-летнему юбилею проф. Бияшева Р.Г. и 70-летию проф. Айдарханова М.Б. – Алматы, 2018. - Ч.2  – С.259-266.

3 Kalimoldayev М.N., Abdildayeva А.А., Akhmetzhanov M.A., Galiyeva F.M. Mathematical modeling of the problem of optimal control of electric power systems //   Известия НАН РК. Серия физ.-мат. - 2018. - №5(321).  – С.62-67. 

4 Абдилдаева А.А., Галиева Ф.М., Базарбекова М.О., Даулетбек Е.Т. Об интеллектуальной системе и математической модели электроэнергетических систем // Науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» - Алматы, 2018. – С.41-46. 
5 Абдилдаева А.А., Дрозденко А.А., Коплык И.В., Маринич Т.А Анализ современных методов моделирования потребления электрической энергии // Науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» - Алматы, 2018. – С.46-50.
6 Maksat Kalimoldayev, Assel Abdildayeva, Maksat Akhmetzhanov, Beglan Namazbayev About the Numerical Solution of Optimal Control Problems for Complex Electric Power Systems // IX International Conferenсe on Optimization Methods and Appliсations Optimization and appliсations (OPTIMA-2018) - Petrovaс, Montenegro, 2018. – Р.89-90
7 Калимолдаев М.Н, Абдилдаева А.А., Ахметжанов М.А., Галиева Ф.М.  Модальды басқару жүйесінің көмегімен автоматты реттеу жүйесін оңтайландыру // Вестник КазНПУ. Серия «физико-математические науки» - 2018. - №3(63).  – С.67-73.
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оттиски статей 2018 г.
[image: image245.png]A vpu) 203

MATEPWUATbI

XIV MexayHapoaHoi AsuaTckoi
WKONbI-CEMUHapa
«NPOBJEMbI ONTUMU3ALUU
CNOXHbIX CACTEM»

20 - 31 viona 2018 roga

YACTb 1

Kbipreizckan Pecny6nuka
03. Ucceik-Kyne
naHcuoHar «OTenk EBpazus»

Anmarei 2018




[image: image246.png]Eserkepova | B
Yunicheva N &
Nurscitoy D B

Bostanbekoy K
Turgambaeva R

Jenaliyey M.
Ramazanov M.
Yergaliyev M

Kalimoldayev M.
Tynymbayev S.,
Magzom M..
Tananova D

Malikova F.,
Yakufujiang Azati,
Kozbakova A,
Kartbaev T,
Doszhanova A.,
Aitkulov Zh.

Rodionoy A.S.
Shein N.V.

Rysbaiuly B.,
Akishev T.,
Mukhametkaliyeva N.E.

xaxcnsicona AB.,
Tepexon AT

Kannonaacs MH.,
AGmuzaesa AA.,
Iyi6acn T,
Tanmesa M.

Cateeson MH.,
Iliaserosa A.C.

TacBonargms H.
Kacanxaion BK.,
iystaes T.T.

COAEPKAHHE

TO THE QUESTION OF OBTAINING
PARAMETERS OF MODELS OF REGIONAL
CLIMATE

ON THE THEORY OF INVERSE PROBLEMS IN
DEGENERATE DOMAINS

DEVELOPMENT OF SOFTWARE-HARDWARE
FACILITIES FOR CRYPTOSYSTEMS BASED
ON THE NONPOSITIONAL NUMBER SYSTEM

RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF
LICENSE PLATE RECOGNITION SYSTEM
BASED ON PYTHON3 & OPENCV

SOME RESULTS ON MODELING Q-
HYPERNET AND ITS COMPONENTS

DEVELOPMENT OF THE METHOD AND
CALCULATION OF THE HEAT TRANSFER
COEFFICIENT OF THE SOIL

MAFBIHAJIAC KJIACTEPH3ALILSIAV/bIH
JIAMY TEHJIEHLIMSAJIAPBIHA LOJY

SNEKTPOSHEPTETHKATILIK KYHE
KO3FATICBIHbIH TYPAKTBUIBIFbI

JEPEKTEPJI KIACTEPIIEY KESIHAE
BANECTIK AEIIHI KOJIAHY

MBSTIHIIK AKIAPATTAP/IbI TAPAMETPIIEY
AJFOPHTMJIEPIHE LIOTTY.

349

20

10

46

52

8




[image: image247.png]6. Li(1992), Random Texts Exhibit Zipf's Law-Like Word Frequency Distribution’
IEEETIT: [EEE Transactions on Information Theory 38.

7. Mi H., Wang Zh., Inycheriah A. Vocabulary manipulation for neural machine
translation. arXiv preprint arXiv:160.03209 - 2016.

8. H. Schitze (1993). "Word Space’ In Advances in Neural Information Processing
Systems . pp. 895-902

9. P. Bojanowski, et al. (2017). “Enriching Word Vectors with Subword
Information’

10, Steeve Huang, Word2Vee and FastText Word Embedding with Gensim (ko1
et 14062018 htps:/owardsdatascience com/word-embedding-with-word2vec-
and-fastiext-a209¢1d3e12c)

cascosrawosa Acers Byiamoia - NGRucmp mesiunecKx 5ays. dokmopaim
KasHY et a-Papadi  Hicmumym unpopasgionn u @i ume s
mexnooauu, Avams. PK

VK 621311016

JEKTPOIHEPTETHKAJIBIK /KYAE KO3FAJIBICBIHBIH
TYPAKTBLIBIFBI

Kaanvoataes M.H., AGaniaaaesa A.A., Jlysdacs T., Fanesa .M.
AKNGPGmINB JHCOHE €CeRmEYii MEXHOTORAIGP UHCMIMYMILL

Annomauus
By1 wawarada o acasmaps Gypumbis Koopounama Goiisnia nepuodms
OubepentuaTOns, MeNDeyIEpNEN CURGTIMAIGNIHN, KonoTMeNDi (azateik ocyiieaepoin
KoT2aTACHHb OPHKILLTHNEb MEN MIYPKTIATHZH MoCereci Kapacmaipniizan. Kypoes
SeKIpOIMEpEEIIINNS DY iic KOIRQINCHNb MYPAKHINK ecedi Ccandn wewiiol
Kiammin: cosdep: 31exmposmepeemuxarens acyie, Gackapy. mypasmitos

Kipicne

Bipryrac sHepreTIKATK yiie Kypy CKTD CTANMNRIADILI O >iekTH
AEACPIRIN TEXHOTOMIATHK  PEAIMIEPINIF HYMHC icTeyin ane cemivriziri
KIMTAMOCHD €Ty YL GACKApY MOCenTepin W TATam eresi. Texiononiimak
PERUNIEP] GIpKATAP MAGRIETED HUNHTIFLIAGN TYPAIb. BY1 NOCEICICPIE Kepiicy Mes
PEAKTHBTIK KYGITIN QBADISTAIR AQHE QBADIA SITMITLL HIARMH CACKEPY, Kya
JeYREPIiF IGPATEAL T AYMIAC ETEY OPHIKTLATIFH KANTAMACH CTY VUK AL
JoHe Gelcenn NGITH  PerTey, COMMAK  ABTONTTANAMPHIIN IMCHCTicpa
Gacrapy.tu Gacka 1a NaGeETepi AATALL,

S epreTCTK Y eTEpAIN CeHiNi AYMBIC iCTEy N MAHMYIH TAIANTApLITHL
36K SHEPIETHKACH Y e epIHiN KO3FATBICHIN TYPAKTAHIPY G0N TaGHIAL.





[image: image248.png]HCTHTYT MHGOPMALIHOHHEIX ¥ BBITHCARTENSAEIX TEXHOAOTH
OH PK

Kasaxesuh Hauwonansmsuil YiusepcuTer e an-bapasi
Viunepeurer Typan

Nlio6xmeicuci Texsrweckui yrusepcuter, Noxsma

N e
X IICT' -
MATEPHAJIBI

111 Mexayapo o Hay<Ho# KORepeHIMH
«MndopMaTHKa H IPHIIAHAK MATEMATHKE,
nocBAmeHHas 80-eTHeMY 06HAe0
npogeccopa usmesa P.I.

1 70-1eTHio mpodeccopa Alizapxarosa M.B.

26-29 cenTabps 2018 roga, Anmatsl, Kasaxcran

Yacrs 2

Anvare: 2018





[image: image249.png]Ul Mexayuapoas waysinas konpepentyn
aHiaopuaia 1 npuaaan HaTeNaT KDY,
26:29 courspa 2018 . Amare, Kasaxcras

16. Algul, B, Avei, L, Akram, R, Bozbey, A, Tepe, M. & Abukay, D. [2006]
“Dependence of Josephson junction eritcal current on the deposition fate of ybaZeu3o7-x
thin film by de magnetcon sputtering,” BPU — 6th Int. Conf. Balkan Physical Union,
Istanbul, Turkey.

17. Wang, G, Zhang, X., Zheng, Y. & Li, Y. [2006] “A new modified hyperchaotic
Lu system.” Physica A: Stat. Mech. Appl. 371, 260-272.

AHAJIM3 COBPEMEHHbIX 110/IXO/I0B [IPOIHO3HPOBAHMSL
NOTPEB/JIEHNS 2IEKTPHYECKOM SHEPTHH

'AGauanaesa A.A., Jlposenko A.A., *Konsik H.B.
*Mapunua T.A., 'Taauesa .M.

* Hucmumym unghopaguonnsx u awsucumensix mexuorozui, Kasaxcman
“Cyuexuis cocyapemaeni yuusepeumen, Yxpauna
e-mail: aleksey drozdenko(@ms suradu.edu.ua, sbass_§1@mai.ru

Aunomanus.  Tposeoen o5i0p  cospevcunsss wemodos  popuuposanus
Mamewamecrol  Moden  SteKmponepiemecux euemex  u paspadomu
nmerexmyamon  wiboprayuonno  cucmesnss  wowumopua  nompedien
SAekmpOMEpE BUAGIENS OCHORNNE NeDOCTAMKU U TpEUNYUECHIBG CyuCCmEy 0K
H00X0008 MODEpORILA, @ MAKNCE T MPUNENUMOCTI 033 WepIEMIECKI CuCEn
Vipawn u Kezaxemana. Onpedereuss ocuoauste axmopm, xomopwe anaom na
Ounasuxy nompeGaenun srekmposnepeu. Bupatomans nepeens ocuoms sada,
FOMOpIE HEOGROVINO PETIORIM € eThI0 puTpaGOMKI 320pUMNO8 RpOOHPOIA
enpoca wa sxexmpomEpeII0 018 pusbex oGvexmos, ompacicis u ypounet.

Kitoueame cavea: npocosposaie, nompediene atexmponepau, naneiine
wodeit, soders aomopespeccu, neiponie coms.

(CorRaHE HHNOBAHONH MITEAIEKTYAILHAX CHCTEN YIPABICHNS IPOECCANH
HEPIONOTEICHIUR ARIACTCR AHIMEHHO BAKHON FALIN Kk 1A OTIEILHA O0LEKTON
(yspesxaeull), CTpaN, TAK 1 418 IOGLILHON JKOHOMMKI & Uesom. Pelnere TaKix
AKTYALMLX | IpOBieM, K&K ClKeMHe  OMeprolTpaTMoCT,  ofeceuciic
HEPIOHESIBMCINNOCTH, YMEHLIIEHHE 00LeNOB BHOPOCO NPHHKOBEX F0308, TPECyET
WACHTUHKALIE WIEKBITHBN METO0B AHUIA, MOTETUPOBIINS H TPOTHOIHPOBAIHS
BpEMCHIMX PUIOD NOTPEGICHI 1 OWIBOACTEY PMINX B0 HEPII, X
MDA ¢ CYUECTRYIOMMMH  HIOPMILHONNKNI  CHCTENINI U4 IpHIITIN
VHpAICHUECKIEN Petieniil B MICIITAGOX OTACTLHMY UPEATPASTH, TOPOIOR, OTPACACIE
JkOMoMMKH Tocylapers.  HEAOCTATOWM  cTemews papIOOTRH TeOpeTHKD-
METOIOIOHIECKX NOIXO0B H HPAKTIECKIX ACHEKTON IPHMEHCHIE  CHOTEN

259





[image: image250.png]Conepeanme

CERLIS S

Moseamposanne w onrunsanns croxuisy cuer
[——

porpavsupos

e, waTenaTwccKan Aoruia, Teopun cratnerun.
P ————

KurtE. Can Chaos be Eliminated from the Quantum 252

Computers?
AGurutacsa AA,  Aubis conpescaiex nox0108 259
Sposacnso AA, mporsosmposans morpeBacams
Konauax 1B, Sf—p—
Mo TA.,
Famness &M,
Awnpanosa A FuSpuzmauns weroros Monre-Kapi 266
Fopuaxos A10. T OTRHFS 1 AOKAIORD HOMEK
Iyicentacan A K.
Apeasion M.3. Bunysras oSonowxa pemenli 1z 25
Mycragun C.A,  packpos ua mpuoyronsmusi ¢ xaywis
Ulanrusdaca K K. suscorswn
Avemmanon AX.,  Anropimi pacucra conepana saTx B
Kapaarton T NI p————
Ao AA. Makpossononimsccie npoGacss u noxon 285
Boposcuii I0B.,  Tcopin mapaMETpItECKoro peryuposaiun
Onaatexon M.A.
Kamuonaacn AM.  Hecaeromaune nansus ccxrops 208
Awnpxanona IA. I ————————
Onence H.1 [ E———
Kaneenco 1.C Kownexenas saumira o6serron 07
Kanenka 116, P ———————
Kymeaaen MM, Merousa pacuera onsirio-soncrpystopexoit 315
Jaywabacs CM,  woean cuerewss coamesioro sopanero
Karaca H.C. [St——
Ayeatexon 0.4
fm—

446





[image: image251.png]ISSN 2518-1726 (Online),
1SSN 1991-346X (Print)

KAIAKCTAH PECTIYBIHKACH
VITTHK FELTHM AKATEMHACHbI

Ol OAPABH ATHIIATE
KAIAK YTTHIK YHHBEPCHTETIHIR

XABAPJTAPBI

MN3BECTHUSL NEWS

HALIOHATHON AKATEMIH HAYK OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
PECIVBINIKI KATAXCTAH OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

KASAXCKHI HALIIOHATHbI ALFARABIKAZA
SHUBEPCHTET HMEHI ATls-BAPASI NATIGNAL UNIVERSITY

DU3MKA-MATEMATHKA CEPHSICHI
.
CEPHSI ®H3HKO-MATEMATHUECKASI
.
PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

5321

SEPTEMBER - OCTOBER 2015

UL KAITAP ATIBIHAH LIIFA BACTAFAH
VBIAETCH C SHBAPA 1963 FOIA
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

ABUIHA 6 PET WIbFATI
BLXOJIIT 6 PA3 B IO
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

ATMATH, KP Y7o ATMATH, At 7K ALVATY, NAS R





[image: image252.png]Editor inchie
doctoe of physics and mathematcs. proessr,scademician of NAS RK G.M. Matanv

Editorial board:

Dihumadidayes A.S. prf. academicia (Kazakhstan)
Kalmenov T.Sh.pof. scadenican (Kazakbstan)

Zhantaey ZhSh.prof. cor. member, (Kazsbbsian)

Uirbayes UU. prof. cor. member. (Kazskhsian)

Zhusupov M.A. pro. (Kusskbstan)

Diumabayes DS, pof. (Kasaklstan)

Asanova AT.prof. (Knzakbsian)

Boskayey KA. PAD (Kazakhsian)

Suragan D. corr. member. (Razakhsan)

Queedo Hernando prof. (Vexio)

Drhunushalvey V.0, pro. (Kyreyzstn)

Vishnevskyt LN. prof. seademican (Usine)

Kovale AM. prof., academician (Uksaine)

Miklalesih A& prof, academicion (Belarus)

Pashayew A, prot. scademician (Azerbian)

Takibayew N.Zh. prof. academician (Kazaklstan). depuryedior nchiel
Tiginyuna L. prof . acadenicin (Moldovs)

Newsof the Natonsl Ackdey ofSecncesaf he Repubii of Ksakbstan. Physial-mathemarica seis.

O RPA ™Natonal Academy ofSlees o e Republic o Kkt (Almty)
Th it of et of s peki. e o i he Commite o formaion ad archis of e
Nliey ofcursand formation o e Repblc ofKzaktsan N 55435, sued 01062006

Py sy

Ediorial adres 28, Shevchek i o 219,20, Al 0SM1D, 272
e Tk s ek

© Naonsl Acsdemy of Scencesof e Repblc ofKszaltan, 018

Adrssofpintin e ST“Ara, 75, Mstaye s Almaty




[image: image253.png]o Hoponasons e s Py Kz

NEWS
(OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

1SSN 1991346 Wit doiory 10 0142018 251817265
Volume 5, Number 21 (2018), 6267

NN Kalimoldayes, A.A.Abdikdayeva, M.AARhmetzhanos, F-MLGalisers

st of formaton snd Computtoal Tschaolgie, Pk s 25, Asa, Karakhtn
ke k. s $1 G, T . e s o

MATHEMATICAL MODELING OF THE PROBLEM OF OPTIMAL
CCONTROL OF ELECTRIC POWER SYSTEMS

Abtract Th robles of ptsalconol of sl ey e ustions systems s considerd
i paper. Th cnseed et ol deseres (h St procsies e s omer sy And
{heprbl f pnalconrol of S o e onkdered i or dea, Numeris permens v
Shoun e conrlfound i cpimal r e e problen

Kexwords: matbmaical model,lcric powe ym pins] cnrol

I INTRODUCTION

e proper funstioing of clctc pover systms (EPS) a an importnt component of rge enrgy
ystems forms one f he successfl development foundations o th countrys conomy 4 a whole. The
prsence o not caly technical but also cconomic aspects of reliailiy predeternines the complexiy of
Studying the above objects nd theie iteracton With other components of the cconomy and the socal
Sphes I orde to detemin the best sotol actons o schive cconomic beneis and 1 mainain 3
Sonstant readiness of the eneray S8t 1o xercome th thests o hei norml functioning arising n
peiods ofccanomi,poliialcises. i caseof sastrophes, disstes, tc.

"The impartanc o the problem of optimal contol o proceses in vaious feds o scionce and
Technology s well knowa(1-6] 1 lso s gret mportance fo loctic pover sysems. Without a elable
Sluion o his probltn,rlisbie and igh-qulity supply o lactriciy 10 consumers i virtully il ecors
ofthe natona cconomy s impossibe

2 Mathermatical model of unseady proceses i the electrical system

One of the mathematical models that desribs unsteady processes in an elctrial system i the
Tllowingsysem of difrential quatons{ 13}

a5,
a
# B v g, - B0 ~a)= TR sG,-a,) 4 o

5,=5

P =EUY,..R=EE],

e of oor rotation ofth -h gnerator concernin some ynchronous rotaton axi: - slide of
e 41 generator  he inrts sonstat of th 1 machin: mechaical pover, which re brovght 0 the
enerator, - EMF of he h synchronous machin: - mutual conductance of the -4t and b branles of
th system: U=cons - bs voiag of constant voltage: - characterzes the conneetion corductvity) of the
1 enersor with he buse of consiant oltoge: - meshanical dampng: - constan vales that consider
the i of setive esstance i the st genraor i

Let the st varabls and control f the seady-stte postemergency condton have the following
vaues





[image: image254.png]1SN 191346 Copn g





[image: image255.png]MHCTUTYT MHOPMALIMOHHBIX M
BBINUCIIUTENEHBIX TEXHONOTUA
MOH PK

=

MATEPWUAIDI

Hay4HO# KoHtbepeHuun
WHCTUTYTa MH(DOPMALMOHHEIX U
BbIYMCIIUTENBHBIX TEXHOMOTMIA
MOH PK
«CoBpeMeHHbIe Npo6neMbl HGOPMaTUKK
"
BbIYUCNIUTENBHbLIX TEXHONOTUA»
2 -5 vionna 2018 ropa

e

Anmartel 2018





[image: image256.png]Arslanov M.Z.
Mustafin $.A.
Naizabayeva LK.

Kudaykulov AK.,
Tashev AA.
Arshidinova M.T.,
Begaliyeva K.B.

Asorpxaona T'A.,
Jlyliceuaena AK.

Bafibexon C.H.
Ammanbex CA..

Eseyomona ALY
TypriuGacsa A.C.

Kanazosa H.,
Xaywen A.,
Abmesa A.

Kowaxver b.,
Kamxaona AY.

MansipSacs 0.K.,
MexeGaen 1.0,
Typaatsiyst M.

epuxGacsa JLLL,
Kamibex yyiui 5.

Xownsm A

AGmuizaesa AA.
Tamesa O.M..
Basapbexosa M.O.,
Jlayaertex E.T.

AGmuzaesa AA.,
Jposnenxo A.A.,
Kowmx B,
Maprmea T.A

COJIEPKAHUE

CREDIT RISK ASSESSMENT AND MODELING
METHODS USING RECOGNITION ALGORITHMS
BASED ON CALCULATION OF ESTIMATES

ENERGY METHOD RESEARCH THERMO-STRESS-
DEFORMATION STATE IN A ROD OF VARIABLE.
CROSS SECTION

KA3PIK KPHCTAJIIbIH EKIOJIIEMI MOJIENT

¥JIbl JIATIAHBIH BATIBIPFbI KOHE ECETITEPI -
KA3AK XAJIKBIHBIH KACHETTI PYXAHM
MYPACHI

KPHITTOTPAGUSITBIK KYHEJEPIIE KUITTEP/I!
BACKAPY

KYHKE KYHECIHIH KYPBUIBIMBI MEH
KACHETTEPIH MMUTALWSUTATBIH HEAPOHLIbI
KEJIIEP

COIUIEYJII TAHY JIA MFCC %OHE DTW
AJIFOPHTMJIEPIHIN EPEKIIEIITT

APAKAIIBIKTBIK METPHKACI AYBICIIATIBI
BOJIBIII KENETIH AJIFOPUTMIEP

MOJTYJTb EOFBIHILIA IOPEXET E LIBIFAPY
OIEPALMSICBIH KOJIAHY APKBLITbI
AKIAPATTHI [IMOPIIAY DICT

0B MHTEJUIEKTY AJIHOH CUCTEME 1
MATEMATHYECKO! MOJTETH
DJIEKTPOSHEPTETHUECKUX CHCTEM

AHAJIM3 COBPEMEHHBIX METOJI0B
MOJIEJIMPOBAIMS [IOTPEBIEHS
SIEKTPHYECKO! SHEPTIH

337

2

34

4

a7




[image: image257.png]Enzi acunndpray yuin (5) opwysa Goltsa K, -2 kepi aneventin rabasers,
Sisain warsinaiiza 3-rir kepi et voye 7 Golisunuta 5-xe Tei.
O1a (6) Gopwyrara eofixee aemmipciiis

4= " mod 7(z) 1) mod="+ 241
AU RYNHCTapIa OCH YCHITAR THOPIEY QITOPHTNI Kai KK SepTrCIin,

KPIITOTYAKTAITHI T A4, ATTOPHTNIA THiNAITirin KeTinnipy. GarAapIQMANLK

AYIEre acHipy HHe GaCKALA AITOPHTAEPNEH CATHICTHPY HKYMMCTApL KOCTAPAITa.

Komanvran axcénerrep

1. Axymexni WA TOmawi JUL Maumison apagveriica s ocrarousx
aaceas, M3, «Copertckoe pano, 1968 1., rp 430

2. Busiic . PajpaGoria i HCCICIORUINE METOA0N CKBOSHOTO HOBIENIA
AOCTOBCPIOCTI! B GHCTENEX OOMEHa AasHbIM pacnperenemsns ACY: JUic. .. KT, Tex.
sayk. — M., 1985. - 328 .

3. Kamwosa HA. Auopwry mmposamns ma Guie  memowmmmommix
AOTMHONIATUILX CHCTEN CHUCTCHNR ¢ memorwiomanen  cucrens dm-Tavary /!
I OKOMMYIKALIOHHKIE TeXHOTOII B HayKe. NPON3RONCTEE . obpmonamin: [liax
Merctpay-Kon-. Tlor. Cranponons, Cenepo-Kapkan.foe tex iir, 246 was. 2012
c25227.

4. Uumira AA. Kpimtorpabiieckas samnmma aammsx n nuOpMALIONHX
SEXHOTONHAX i Gate HeTOWILAONHAN MomoMIaLAX cncTest / WA, Kanvbico, A.A.
“unura, AB. Bapnmickas, O.A. Knxrewo // «Huecrns I0GY. Texmricenne
saysany - Taranpor, - 2009. - €.210-220.

5. Yunura A.A. Helpoanropum: s surmesemna xooihmunerron ofoSuenioi
sonmwecKkol cucrens B GF(p') [Texer] / A.A. Yimira, WA Karssixon, 100,
leynosa. AA. Thwron /1 Marepuanss 11l Caskr-Tlerepbyprexo mesperoranbioii
Konficperun «HibopuanoRHas Gesonacaocts pernonon Pocern(HEPP-2003. Carr-
fletepbypr, - 2003- C. 55,

OB HHTEJLIEKTYAJIBHOH CHCTEME H MATEMATHYECKOI
MOJIEJTH SJIEKTPOSHEPTETHYECKHX CHCTEM

Abananacsa A.A., Taanesa ®.M., BasapGexosa M.O., layaerdex E.T.

Hucmumym undpopmayuonses u Gvrsucrumenetsex mexwosoeuis KH MOH PK.
Kasaxeman
e-mail: abass_81@mail.ru, bazarbekovamereri@gmail.com,
dauletbekyergali2011@gmail.com

Annomaun. Siexmpoiepzemuseckue oGvesmei Rpedcmasisiom coBoil 10Xy
swozoceusnyo  cucmeny asmovamusuposaniozo  ynpasrens.  Hi 00a @ 200
OSPACTaNOYas ep20eNKOCTL MATHT 4 GorUY NpONBILICHHST npeORpUAILL U
wopodos deiaem axmyasbn cosanue GeromEam 1 GesasapuinG ByIKOPYIOULX

a




[image: image258.png]MHCTUTYT MHOPMALIMOHHBIX M
BBINUCIIUTENEHBIX TEXHONOTUA
MOH PK

=

MATEPWUAIDI

Hay4HO# KoHtbepeHuun
WHCTUTYTa MH(DOPMALMOHHEIX U
BbIYMCIIUTENBHBIX TEXHOMOTMIA
MOH PK
«CoBpeMeHHbIe Npo6neMbl HGOPMaTUKK
"
BbIYUCNIUTENBHbLIX TEXHONOTUA»
2 -5 vionna 2018 ropa

e

Anmartel 2018





[image: image259.png]Arslanov M.Z.,
Mustafin S.A.
Naizabayeva LK.

Kudaykulov AK..
Tashev A.A.,
Arshidinova M.T.,
Begaliyeva K.B.

Avnpsaniosa A,

TlyicenGaena AJK.

Banigexos CH.,
Ansitex C.A..
Eneycurosa A.Y..
TyprunGaesa A.C.

Kanaosa H.,
Xayven A.,
AGwmesa A.

Komaxwer .,

Kamnxarosa A.Y.

MawispGaen OK.,
MexeSaen H.O.,
Typnansiyst M.

HepuxGaesa JLLLL,
KaiGe yyst b

Xoamsiuu A,

AGmaesa AA.,
Taaesa O M.,

Basapbexona M.O.,

Jlaynerex E.T

AGmracea AA..
Jposeno A.A.,
Konx MB..
Mapins TA

COEPKAHUE

CREDIT RISK ASSESSMENT AND MODELING
METHODS USING RECOGNITION ALGORITHMS
BASED ON CALCULATION OF ESTIMATES

ENERGY METHOD RESEARCH THERMO-STRESS-
DEFORMATION STATE IN A ROD OF VARIABLE
CROSS SECTION

KA3BIK KPHCTAJUIbI EKIOJIIEM/I MOJIEN

YJIbl IAJIAHBIH BABIPFbl KOHE ECEIITEPI -
KA3AK XATIKbIHbIH KACHETTI PYXAHU
MYPACBI

KPUIITOIPAGUSUIBIK Y]
BACKAPY

JIE KUITTEP/L

SKYWKE JKYPECIHIH KYPBUIBIMBI MEH
KACHETTEPIH IMHTALIMSUIAITbIH HEFPOH/TH!
KETUTEP

COVUIEY/I TAHY/IA MECC XOHE DTW
AJNFOPHTMJIEPIHIH EPEKIIETITT

APAKAIIIBIKTBIK METPUKACI AVBICIIAITBI
'BOJIBIIT KEJIETIH AJITOPUTMIIEP

MOJIYJ1b BOHbIHIIA IOPEXETE IIBIFAPY
OTIEPALIMSACBIH KOJIIAHY APKbLIIbI
AKITAPATTBI IIIH®PIIAY JICI

OB HHTEIUIEKTY ATIBHO/ CHCTEME 1t
MATEMATHYECKON MOJIEJTH
EKTPODHEPTETHYECKIX CHCTEM

AHAJIM3 COBPEMEHHBIX METOJIOB
MOJIEJIMPOBAHHSA TIOTPEITEHIS
DJEKTPHYECKOM SHEPTT

337

1

20

4

23

34

38

41

47




[image: image260.png]SHTEa MHOTOYPOBICROIl WHGOPMAIINH CHIOCOGCTRORAIN COLLAHILO MHGOPNAILHONHOT
T UIEKTYATLHOI CHCTENH 1A OTCUECTECHHbMX YTRKTPODHEPIETINECKIN CTaHIIN,

OTeteeTBen A MIOPMALHOKHO-HTETEKTYATL IS CHETEMA — 10 TIpEE BCero
e TEXHOIOTNN W MCCTHBIX YCTOBHH, BKIOSMOUCE IAMNE  OTeuccTRONNON
SPETHBHO-TEXHINICCKO TOKYNCHTatwns. KOWIENLS MHTCATEKTYaTEHOCTH CHETeMH
S5043CTEA B HNIPOTPANIIPOBANHBIX ATTOPHTNAY, 03ROISIOIIIY TCTII ABTOMATHYCEKOE
SSpenienie CHCTEMO B JABNCHMOCTH OT cKiwBaomeica cnTyawnr. Crcrena
OsOMIO GYACT MPCANPHIATS ACHCTBAN, NPEAOTBPALAIOUIE BOTMHKHOBCHHE 1T
i aBapUiinoli  CITYAIMM, UK BXOZe ONPCACTNNMN MAPAMETPOB
SOBTEHIBIE IPEIETH, TG ONTINISHPORATS PAGOTY A8 A0CTIUKCIMA HaHGOTHIEH
SO 1 7. CHCTeNa HO3BOIT IOHOCTHO OTCICAIIBATS 1 QIIKCHPOBATS B AYPHATE
i, npoiiexozame B cnerese. Kpowe T0r0 B #yprane (KeHposariea feficTams
epoIa, TG0 BCRACHCTEINE. DTO NOSBOIT ¢ A0CTATONOM TOMHOCTHO BOCCTAHOBHTE X01
ST, @ TAIGKE TOANOCTHO OTKAZATLCR OT BEXCHISE OGHNHOO YPHATA, TOTHOCTI0
i cro saeKtpouoll meporelf. Takis o0pmOM, CHCTOMA AOTAHA  cramh
SSTOTIIOTOM) OMIEPATOpA MEPTOCIICTENS, & KYPIAN COBGITHIL, neperannbii » Gasti
IO YPOBH CHEPHALN ALUIKOM .

Chicok wemoasosamoli awreparypu

1. TI Amtepcott. A. ®ya. VIpasIcnie meprocie enat n §eToliubocts ! iep. ¢

s A M. Mamanickoro, P. C. Pabiogia. - M. : Jepris, 1950.

M.A. Pai, Energy function analysis for power system stability, in: Kluwer

semmational Serics in Engineering and Computer Science, Power Electronics and Power

. Springer-Verlag, New York, August 1989,

3. Tlocrieno, T.C. WekyccTaeniuii WTELIEKT — ociiona Hoolt irpopwaiuioHof

worum / T.C. Tloeneaos. ~ M. : Hayka, 2008,

4. cPasmITIHe METO108 onenBARA cocTomis FIC Ha OCHOBE MTETPAIII AaI X

EXAA, 2017

5 FPT-ENERGY-2008-Russia - Intclligent Coordination of Operation and

Smergency Control of EU and Russia Power Grids (ICOEUR)

6. Mexaynapommiii  mayuso-npaxtwseckili  cewmnap  «Conpevermic
NHHIE CPCACTBA 1A PACSEION HODATPHEIX H ABAPUINLIX PERINOB, anamrsa

HOCTH, OUCHIBANMA COCTONHIS, TIPOCKTHPOBHIS M AETOMATISALM OCPETHBHO-
{€PKOrO ympaBTeA SnexTpoMEpreTHIECKIX ceTewy. - HpiyTex: HVAC, 2002,

200, 2006, 2007, 2008r.

AHAJIH3 COBPEMEHHBIX METO/10B MOJIEJTHPOBAHHSI
TOTPERJIEHUS JTEKTPHYECKON YHEPTHI

‘Abananaesa A.A., Jlposaenko A.A., *Kontbik H.B., 2Mapunuy T.A.

Hucmumym unghoprayuonsi u swrcaumenssix mexworocuii KH MOH PK.
Kasaxeman
exit 20cydapemeennviil ywusepeumem, Vipauna
c-mail: aleksey.drozdenko@ms.sumdu.edu.ua

0

a7




[image: image261.png]Annomaus. TTposeden oG30p conpesennoix omewecmsennsss u sapyGexcins
€006 (POpNIPOGGIIIL NGMENANTINECKOI NOOE 34K mPOICPOMINCCHLE e
paspasomeu wimeniemyaioi wipopayuomoi cucmesn. Busarens ocuoase
HEQOCTIAMKIL CYUeCIEVIOWI MO0X0006  VMPAGTENIIO. HepaeTINECKIN CUCENaL
Onpederen ocuoome suasauue dhaxmopei.  Komope wruiom ua noswuene
nompeGienun ssexmponepeun nompeGumers. BpaGomausi nepevens ocosux a0
Kontopse NeoG00wMO paspaGomany ¢ yeisio coxaiun arzopumyos npocNoI PO
Nompedrenunsnexmponepeun.  Tiposeoeno ucciedosanie  Ocmepxuposainx
cmozacmuveckace somonenm apesienieix pavos

B HACTORIICC BPEMS COBCPUEHCTBOBANHC CHCTEND YNPARIGHI  NpOILCCCaNH
TOTPCBCHIA 1 COEPEIKCHILR YICKTPOMEPTHN OTAETHHAINI OGLEKTaMM (yIPEAICHIANI) 1
OTPACHSNIL IKONOMIIKII B LEIIOM, NPEAYCMATPHBIET COSIANHE PerHONRTLO-0TpACACHOI!
OPIRHI3AIORHO-3KOHONTIHECKOM Mozen, PaspabaTsimacbii IOAXOA pAsBHTIA CHTEMs:
TIPABICHA SHCProCOEPERCHIA Ka NPHNEPE 0OPRIOBATEILAB yUpeATEHHTT COVIaET
METOTINECKHE OCHORL 1 ATTOPITMIECKYI0 Gasy cGopa. 0GpaBoT, A mipopa
10 HCTIOL30BAKIIO SCKTPOSHEPTHIL, NPWHATIS YIPABTERSECIaNX pelnerit 1l nponeteHis
CKTPOOMEPITHICCKOrO  aYANTA, 4 TAKAE OGECICMBAET  (YWKIIN  KoHTPOTE
2UEKIPONOTPEBICHIIA, COBPUICHCTAORAIE CHCTENH IMMHTHPOBANIA ITEKTPOHCPIII:
ABIONATIHPOBAIIIOE. COSIAHIC YIEKTPOMEPTETHECKKX nacropron oGmexton (6, 9]
Hacrosrenuiias  eoSXommvocTs  coytamnA  dpexTHBHON  cHeTews  ympannci
OHEPIOCBEPEHCHIIA Ha MPHMEPC OGPATONATETLHHX YHPEAEHI 1 HEIOCTATOR MR CTemeHs
PAIpABOTKI TEOPETIKO-METOAOAONMHECKIIX OIXOTOB K OLENKe YpoBis >iipexrimoctst
HCIIOb30BaNIS STEKTONMEPIHI, CHIIETENLCTBYIOT OO 00BEKTHBHOII HCOGXOMIMOCTH
HIPOBC.ACHIS ARTLHCTIIErD YTAYGIEHNS YKAIANHOTO HAYWHOrD HCCe0BaNII. B HacToRiliee
Bpews B Kawaxcrae u VKpanHe MOTOGHS KOMIICKCHMe CHETeMs ympamicimi
OTPACTERITO YpoBHS OTCyTCTRYIOT.

B X04¢ HPOBCACHI AHATHTIECKOTO 0030pa CHOPMHPOBaIEI OCHOBIIHE MOTOACHIL
TEODN  MOZCHPOBAIA CHCTEM YIPABICHNA HDOEKTHBHOCTIO 1 MporHOSHpoRaIS
HCIOLI0BaNN MEKTPIECKO SHEprHN TOTPEOTENNM,  KOTOpse GampyloTen Ha
SUKOHONCPHOCTII UMAMIKI BPEMCHHIX DATOB BHYTDEHHNN (TEXIHAKO-OKOHOMIUCCKILX,
CIPYKIYPULX.  PEXIDHHX) M BHELINHX  (MTEOPOTOTINECKIIX, SKOTOTINCCKIT.
SHEPICTHUCCKIX,  MAKDOIKOHOMHYECKINY)  (JKTOpOD.  XAPAKTEPHIYIOUUIX  CHCTEMY
CTeHEpALIK — KTUNATIHECKHE YCT0BHS — SHepronoTpedremnen 4. 5). Veranonncio, uto
JUHQMUKQ  BOMeHAX  DAIOB  STAX  (JKIOpOB  xapakTepiyerca  cnacol
TPOTHOSHPYEMOCTSIO. BACCTE C Tew, IECMOTPA 1a STOT HeraTHnbii Gaxtop. Meaty minit
CYMECTRYET BIANMOCBASL (KOUNTErpAIlS), KOTODAS MPHBOTHT K HEKOTOPEn ofuun,
BSAUMOCBASAIITIM FINEHETHAM. FCHHO 972 0cOBEHHOCTD UIAMIIKII BPCMCHKbIX PAIOK
BHYIPEHIIEX 1 BHCUIITX (aKTOPOB. TIOSBOIAET NHMEHITD, TP IX iCETe 10BN, TeopiIo.
P.Jura u K. Tpomusepa

XapaKtepioll 0COBCHHOCTHIO CHCTEMS! «OGbEKT — SwepronoTpeSTemsn) ABIAeTen
CTANONAPHLL XAPAKTCP BPEMEHNLIX PATOR (aKTOpOB ce (yHKIOMMposanms. Hnase
TOBOPA, YITKIII PACTIDEETEHHA CTAIIONAPHL JUHANIHECKHY PAIOB. HE MMCHAIOTCE
HPH CABHTE BPEMEHI, T2 0COBHHOCTS AMHAMHKH BPEMEHNLIX PATIOR CHCTENH (OBbeKT —
SHEPIONOTPEGICHIE) TIOSKOAET TIPHNCHNTS 0PN WX Wecaezonanmin [8]. Teopimo
s —

B pavkix CIDYKIYPHOTO HCCTCTOBAHNA TPORETCHK C0Op M moaroTomka
CTATHCTIHECKIIX QHHEIY, HCOGXOMMMLIX U1 ZTHEALIETO TECTHPOBIHMS PAINHL




[image: image262.png]Federal Research Center “Computer Science and Control” of
Russian Academy of Science

The Montencgrin Academy of Sciences and Arts
University of Montencgro
University of Evora, Portugal

IX International Conference on Optimization
Methods and Applications

OPTIMIZATION
AND

APPLICATIONS
(OPTIMA-2018)

Petrovac, Montenegro, October 2018

BOOK OF ABSTRACTS

Moscow — 2018





[image: image263.png]UDC 510,658

Book include abstracts of reports presented at the IX Tnernational
Conference on Optimization Methods and Applications “Optimization and
applications” (OPTIMA-2018) held in Petrovac, Montenegro,

October 1 - October 5, 2018

Edited by V.U. Malkova.

The Conference is organized by

The Montenegrin Academy of Sciences and
Arts (MASA), Montenegro

University of Montencgro, Montenegro

1ma-UE )
(I Universe of Exors, CIMA-UE, Poreugal
B, Dorodnicyn Computing Centre,
u FRC CSC RAS, Russia
PAH
y Wndpopmatuka
" v Ynpanenve

Haymoe wsane

@ Dorodnicyn Computing Centre of FRC “Computer Science and
Control” of Russian Academy of Science, 2018





[image: image264.png]Maksat Kalimoldayev, Assel Abdildayeva, Maksat Akhmet-
2hanov, Beglan Namazbayey About the Numerical Solution of Optimal
Control Probloms for Complex Electric Power Systems

Ivan Kamenev The Population Groups Human Capital Dynamics Model
Research

Dmitry Kamzolov, Pavel Dvurechensky, Alexander Gasnikov Uni-

Oracle

al Intermediate Gradient Methad for Convex Problems with Inexact

Igor Kaporin Using Sparse Principal Component Methods for Ap-
praximating the Restricted lsometry Constants of Comples-Valued Tight

Alexander Kelmanov, Sergey Khamidullin, Viadim}

Artem Pyat
Cluster in an Integer Sequence 2-Clustering Problom

Khandeev,
in An Exact Algorithm of Searching for the Largest Size

Alexander Kelmanov, Viadi
Hardn

r Khandeov, Artem Pyatkin NP-
s of Some Max-Min Clusterization Problems

Ruben V. Khachaturov Combinatorial Optimization on the Lattice of
Cubes

Michacl Khachay, Yuri Ogorodnikov Polynomial Time Approxima-

tion Schemes for the Euclidean Capacitated Vehicle Routing Problem with

ae Windows

Nina Khairova, Orken Mamyrbayev, Natalia Sharonova, Kuralai
Mukhsina The Justification for the Use of the Theory Intelligence Meth-

ods as a Basic Tool for Modeling Semantic Relations of a Language Systom

Oleg Khamisov, Mikhail Posypkin, Alexander Usov Piccewise Lin-
ear Bounding

functions in Univariate Global Optimization

Viadi
for the Largest Subset

ir Khandeev Approximation Scheme for a Problem of Searching

Dmitry Khlopin Necessary Conditions of Overtaking Optimality and
Conergence of Subdiffereatials

Dmitry Khlopin On Strategies Guarantecing Uniform Valie

Konstantin Kobylkin Approximation Algorithms for Geometric Inter-
section Problems

50

%0

a1

03

a1

%

o7

o5

9

100
101

102




[image: image265.png]About the Numerical Solution of Optimal Control
Problems for Complex Electric Power Systems

Maksat Kalimoldayev', Assel Abdildayeva?, Maksat
Akhmetzhanov®, Beglan Namazbayev*

! Institute of Information and Computational Technologies, Kazakhstan;

snkoipic.kz

* Institute of Information and Computational Technologics, Kazakhstan
abass B1omail.ru

* Institute of Information and Computational Technologics, Ki
make7140mail.ru

hstan;

* Institute Information and Computational Technologics, Kazakhstan
bd-810mail.ru

Keywords: sufficient optimality conditions, power system, optimal-
ity. control, iterative algorithm

This asticle discusses the numerical solution of optimal control prob-
lems for complex electric power systems using iterative algorithm. Also.
the issues of solving optimal control of nonlinear system of ordinary dif-
ferential equations in two different cases have been cousidered. The stud-
ied model, in particular, describes the coutrol processes in electric power
systems. The proposed solution methods follow the principle of the cx-
tension of extreme problems, based on sufficient optimality conditions of
V. F. Krotov. We considered the special case of optimal control problems.
Numerical experiments showed sufficient efficiency of the implemented al-
gorithms. The problem of optimal motion control of clectric power system
is graphically illustrated in proposed numerical example.

89





[image: image266.png]1SSN 1728-7901

AGait aTbiHaars! Kasak yATTbIK NeAarornkassbik,
yHUBEpCUTETI

Kasaxckuii HaUMoHanbHbIi neaaroruueckuii
yHUBEpCUTET UMeHy ABan

XABAPIIIBI

BECTHHK
BULLETIN

«®u3nKa-maTemMaTiKa FbiTbIMAAPbI» CepUACH!

cepua «PU3nKo-MaTeMaTUHeckue HayKku»





[image: image267.png]AGait auimaar: Kasak YT NEAATOrHKATIK yHUBepenTeTi
Kasaxexuii HAUMOHATL b nEAATO WY ekl YHHBeDCHTET WMeHH AGas
Abai University

XABAPHIBI
BECTHHUK
BULLETIN

«DU3MKA-MATEMATHKA FLLTBIMAAPBD> COPHSICHI
Cepuist «DIU3MKO-MATeMATHYECKIIE HAYKID
“Physics & Mathematical Sciences”
Ne3(63)

Aamaria, 2018





[image: image268.png]T rvvame | cummin somamonsan e

Muprayaona A, Cirysapos sy

P —
i fepenuuaAAX Y Y Ko et e

2

e

2

1w





[image: image269.png]3063, 2015

TPHTI 27.29: 274719

ML, Kanasoacs', .4, Asouroaced, MA Aeuemseasos’, DM, Tamesa’

KP VP axadese, g0 npoecco. Anapamms; xwe ecenme meswoocussap wncmumym,
tsuam . Kesascman
T A ————
isuam . Kesascman

MOJIATIb11 BACKAPY VHECIHII KOMEFIMEH ABTOMATTLI PETTEY XYHECIH
OHTARIAWALIPY.

Anoamna
Ocut waxaraza s exes apanaioe AWpCPORILISK TecyACp Ayl THNE Gocxapy coin
opaak Gackapy Siiciucn, i lix amtouarr periey wylecine (APK) sapasrepucTisan TeieyIep

By A Fr P —
- tuam, Kasascman
e, sonp-apocpasecn, ORI O e HECHOSO,
- tuam, Kasascman
ONTHMIBAIIIA CHCTEMb ABTOMATIRECKOTO PETY.TPOBAILS C TIOMOMIBIO
‘CHCTEMLI MOATLHOTO VIPABTEHILS

bt
OPTIMIZATION OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM BY THE MODAL CONTROL SYSTEM
Kalmotdayes VL', Abdldayea A4, Abhmechanov VA, Galleva FAL*
. Sct.(Phys-Math).Profesor Insiute of Informaton and Computtional Technolgie, Al Kaabdsian
"5 D, Semor Researcher, it o information and Computaionl Tehnologes. timay Kizokhiton
“ Masier degre. Sofivare Engicer s of formaton and Computaonal Technolgtes, Anar, Kazalstan

In this paper we propose the soltion of problems of optmal contrl of nonlincar ordinary diffeential
cquations by the metho of modal contrl, that s, by the method of orming a fecdback loop, giving  closed.
Sutomatic contol system (ACS), 3 presciesed disirbution of the roots of the charsteristic squation. The.
el under study describes the contol processe in clectric power sysems. Numerical experiments have.
Shown the cffetivencss of implemented slgorithms.

Key words: clectric power system, management, mathematical model, opimization, automatic control
system (ACS).

a





ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Перечень использованных зарубежных информационных ресурсов

В исследования фундаментальной проблемы создания теории, методов, подходов и программных инструментов для решения задач конечномерной оптимизации и задач оптимального управления сложных электроэнергетических систем были использованы следующие зарубежные информационные ресурсы:

·   база данных SCOPUS;
·   база данных Clarivate Analytics;
·   издательство Springer.

6

_1600558107.unknown

_1600985588.unknown

_1600985604.unknown

_1600985620.unknown

_1600985628.unknown

_1600985636.unknown

_1600985640.unknown

_1600985644.unknown

_1600985646.unknown

_1600985648.unknown

_1600985650.unknown

_1600985651.unknown

_1600985649.unknown

_1600985647.unknown

_1600985645.unknown

_1600985642.unknown

_1600985643.unknown

_1600985641.unknown

_1600985638.unknown

_1600985639.unknown

_1600985637.unknown

_1600985632.unknown

_1600985634.unknown

_1600985635.unknown

_1600985633.unknown

_1600985630.unknown

_1600985631.unknown

_1600985629.unknown

_1600985624.unknown

_1600985626.unknown

_1600985627.unknown

_1600985625.unknown

_1600985622.unknown

_1600985623.unknown

_1600985621.unknown

_1600985612.unknown

_1600985616.unknown

_1600985618.unknown

_1600985619.unknown

_1600985617.unknown

_1600985614.unknown

_1600985615.unknown

_1600985613.unknown

_1600985608.unknown

_1600985610.unknown

_1600985611.unknown

_1600985609.unknown

_1600985606.unknown

_1600985607.unknown

_1600985605.unknown

_1600985596.unknown

_1600985600.unknown

_1600985602.unknown

_1600985603.unknown

_1600985601.unknown

_1600985598.unknown

_1600985599.unknown

_1600985597.unknown

_1600985592.unknown

_1600985594.unknown

_1600985595.unknown

_1600985593.unknown

_1600985590.unknown

_1600985591.unknown

_1600985589.unknown

_1600957628.unknown

_1600985580.unknown

_1600985584.unknown

_1600985586.unknown

_1600985587.unknown

_1600985585.unknown

_1600985582.unknown

_1600985583.unknown

_1600985581.unknown

_1600957632.unknown

_1600957634.unknown

_1600985579.unknown

_1600957633.unknown

_1600957630.unknown

_1600957631.unknown

_1600957629.unknown

_1600957620.unknown

_1600957624.unknown

_1600957626.unknown

_1600957627.unknown

_1600957625.unknown

_1600957622.unknown

_1600957623.unknown

_1600957621.unknown

_1600957616.unknown

_1600957618.unknown

_1600957619.unknown

_1600957617.unknown

_1600957614.unknown

_1600957615.unknown

_1600558109.unknown

_1600558111.unknown

_1600957613.unknown

_1600558110.unknown

_1600558108.unknown

_1600558091.unknown

_1600558099.unknown

_1600558103.unknown

_1600558105.unknown

_1600558106.unknown

_1600558104.unknown

_1600558101.unknown

_1600558102.unknown

_1600558100.unknown

_1600558095.unknown

_1600558097.unknown

_1600558098.unknown

_1600558096.unknown

_1600558093.unknown

_1600558094.unknown

_1600558092.unknown

_1600558083.unknown

_1600558087.unknown

_1600558089.unknown

_1600558090.unknown

_1600558088.unknown

_1600558085.unknown

_1600558086.unknown

_1600558084.unknown

_1600558079.unknown

_1600558081.unknown

_1600558082.unknown

_1600558080.unknown

_1600558077.unknown

_1600558078.unknown

_1600558076.unknown

