РЕФЕРАТ

Отчет 92 с., 19 рис., 15 табл., 59 источн., 11 прил.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ.

Объект исследования: эффективность использования энергии во всех секторах экономической деятельности и способы ее повышения.

Цель работы - является разработка эффективной модели «энергоэффективности» зданий способствующая экономическому росту и повышению качества жизни населения.

Методы исследования: методологической основой отчета явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области политики повышения энергоэффективности; методы статистического, сравнительного, эконометрического анализа.

Полученные результаты и новизна. В результате выполнения проекта за весь период реализации были: выявлены проблемы «энергоэффективности» зданий в жилищном хозяйстве и промышленности; рассмотрен международный опыт инвестиционного стимулирования проектов энергоэффективности в ЖКХ и промышленности, включая анализ нормативных актов; произведен сбор и обработка данных о фактическом потреблении энергии зданиями и финансовых показателях инвестиций в повышение энергоэффективности, в том числе проведена экспертиза одного здания; разработана методология рейтинговой оценки проектов энергоэффективности и предложены новые стандарты; разработаны предложения по активизации зеленой экономики на основе принципа ГЧП и внедрения энергосервисных контрактов, в том числе предложен бизнес-план на основе экспертизы здания;  разработаны сценарии инвестиционного стимулирования энергоэффективности зданий и инструменты инновационных услуг и бизнес-моделей, предложен алгоритм внедрения инструментов энергоэффективности в зданиях для РК.

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: проведена экспертиза зданий, разработаны инвестиционные предложения для снижения энергопотребления до 62% от текущего уровня.

Степень внедрения - подготовлен пакет рекомендаций по внедрению проектов энергоэфективности в деятельность частных компаний (имеются акты внедрения) и государственных органов Республики Казахстан.

Область применения – в системе жилищно-коммунального хозяйства, в промышленности для повышения энергоэффективности зданий и снижения энергопотребления.

Эффективность: определены прикладные инвестиционные инструменты.

За 2018-2020 годы участниками проекта опубликовано 17 статей, в том числе 6 в журналах входящими в БД Scopus и 6 на конференции входящих в базу данных Scopus и Web of science, выпущено одно учебное пособие, одна монография и получено три авторских свидетельства.

РЕФЕРАТ

Есеп 92 б., 19 сурет, 15 кесте, 59 дереккөз, 11 өтінім.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІК, ҒИМАРАТТЫҢ ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУЫ, ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҚ, ЭНЕРГИЯНЫҢ ЖҰМСАЛУЫ, ИНВЕСТИЦИЯЛАР.

Зерттеу нысаны: экономикалық қызметтің барлық салаларындағы энергия тиімділігі және оны арттыру жолдары.

Жұмыстың мақсаты - экономикалық өсуге және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал ететін ғимараттардың «энергия тиімділігі» тиімді моделін жасау.

Зерттеу әдістері: есептің әдіснамалық негізі отандық және шетелдік авторлардың энергия тиімділігі саясаты саласындағы іргелі зерттеулері болды; статистикалық, салыстырмалы, эконометрикалық талдау әдістері.

Алынған нәтижелер мен жаңалық. Жобаны іске асырудың нәтижесінде бүкіл іске асыру кезеңінде қолданылатын қаржы өнімдерінің тізімі үшін ғимараттардағы энергия тиімділігіне салынған инвестициялардың қаржылық көрсеткіштері туралы келесі мәліметтер жиналды және өңделді; жасыл рейтингісінің құрылуының халықаралық тәжірибесі қаралды; энергия тиімділігі жобаларының рейтингтік әдістемесі жасалды; МЖC (Мемлекеттік жеке серіктестік) қағидаты негізінде жасыл экономиканы жандандыру және энергетикалық қызмет көрсету келісімшарттарын, оның ішінде ғимараттың сараптамасына негізделген бизнес-жоспарды енгізу бойынша ұсыныстар әзірленді; ғимараттардың энергия тиімділігін инвестициялық ынталандыру сценарийлері жасалды.

Негізгі жобалық-техникалық-экономикалық көрсеткіштер: ғимараттарға сараптама жүргізілді, энергияны тұтынуды қазіргі деңгейден 62%-ға дейін төмендету үшін инвестициялық ұсыныстар әзірленді.

Іске асыру дәрежесі - жеке компаниялардың (іске асыру актілері бар) және мемлекеттік органдардың қызметінде энергия тиімділігі жобаларын іске асыру бойынша ұсыныстар пакеті дайындалды.

Қолдану саласы - тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесінде, өнеркәсіпте ғимараттардың энергия тиімділігін арттыру және энергия шығынын азайту.

Тиімділік: қолданылатын инвестициялық құралдар анықталды.

2018-2020 жылдар аралығында жоба қатысушылары 17 мақала жариялады, оның ішінде 6-сы Scopus мәліметтер базасына енген журналдарда және 6-сы Scopus және Web of Science дерекқорларына енгізілген конференцияларда, бір оқулық, бір монография шығарды және үш авторлық куәлік алды.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….……. | 7 |
| --- | --- |
| 1 Повышение энергоэффективности жилищного хозяйства в Казахстане | 8 |
| 2 Рейтинговая оценка проектов энергоэффективности…………...…….... | 11 |
| # 3 Инвестиционные возможности проектов энергоэффективности ……… | 20 |
| 4 Внедрение стандартов энергоэффективности через инновационные финансовые инструменты …………………………………………...……... | 29 |
| 4.1 Технико-экономические показатели проектов энергоэффективности | 29 |
| 4.2 Методы расчета инвестиционной привлекательности проектов аннуитетным методом ……………………………………………………… | 34 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………….…. | 44 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………..... | 47 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А - Классификация показателей энергоэффективности зданий.............................................................................................. ............... | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Технические показатели энергоэффективности зданий………………………………………………………………………… | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В - Расчет энергетического паспорта жилого 5-ти этажного здания без утеплителя..................................................... ............... | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г - Расчет энергетического паспорта жилого 5-ти этажного здания с утеплителем...................................................... ............... | 66 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д - Финансовые показатели мер энергоэффективности. | 78 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Алгоритм внедрения инструментов энергоэффективности в зданиях для РК при переходе к зеленой экономике……………………………………………………………………. | 81 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Список опубликованных работ………..……………. | 83 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З - Список охранных документов ………………………. | 86 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И - Список актов - внедрения полученного результата . | 87 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К – Календарный план ................................................ | 88 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л - Перечень использованных зарубежных информационных ресурсов ………………………………………………… | 92 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие обозначения и сокращения:

АТП – автоматизированный тепловой пункт;

ВВП – валовой внутренний продукт;

ГЧП – государственно-частное партнерство;

Дж. - джоуль;

ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития;

ЕС - Европейский Союз;

КПД – коэффициент полезного действия;

МФИ - международные финансовые институты;

МЭА – международное энергетическое агентство;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

ООН - Организация Объединённых Наций;

РК - Республика Казахстан;

США – Соединенные Штаты Америки;

т.н.э. – тонн нефтяного эквивалента;

т.у.т. – тонн условного топлива;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

EED - Директива ЕС по энергоэффективности;

ЭСКО – энергосервисная компания;

UNIDO - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодня перед Казахстаном стоят масштабные задачи по эффективному внедрению передового опыта по управлению показателями энергоэффективности в различных отраслях экономики. Не последнее место  в данном направлении занимает передовой международный опыт, который позволяет использовать уже готовые решения с учетом особенностей и условия развития экономики республики.

На сегодняшний день энергоемкость промышленности и ЖКХ Казахстана в 4-5 раз выше, чем в европейских странах. На метр квадратный в Казахстане в среднем приходится 13,8 кг н.э. (162 кВтч на м2), а в Германии и Франции 3,24-3,76 для квартир (38-43,7 кВтч) и 7,2-8,2 для индивидуальных домов (83,7-95 кВтч). Причиной такого превышения, помимо климатических, является износ жилого фонда. Примерно 70% зданий в Казахстане были построены в период между 1950-ми и 1980-ми годами прошлого столетия и не отвечают современным требованиям по теплоизоляции, что обуславливает значительные теплопотери. Потери ресурсов в других системах жизнеобеспечения населения в 3-4 раза превышают нормативные, что отражается в завышенных тарифах на услуги ЖКХ.

Республика Казахстан располагает потенциалом энергосбережения, который способен решать задачу обеспечения экономического роста страны. Данный потенциал сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов и оценивается в 20-30% снижения спроса на энергию, или примерно в 4,6 млн. тонн условного топлива в год, или порядка 2 млрд. долларов.

Цель работы – разработка эффективной модели «энергоэффективности» зданий способствующая экономическому росту и повышению качества жизни населения.

Результаты исследования за данный этап позволяют произвести формирование методической, нормативной и информационной базы перехода к энергоэффективной экономике на основе лучших мировых практик повышения энергоэффективности, включая:

- разработку новых механизмов инвестирования и экономического стимулирования повышения энергоэффективности здания;

- анализ методов оценки зеленого строительства в контексте устойчивого развития;

- исследование и адаптацию международного опыта в рейтинговой оценке проектов энергоэффективности с учетом жизненного цикла здания;

- моделирование инвестиционных затрат на повышение энергоэффективности здания.

Данные результаты изложены в настоящем отчете. В рамках проведения НИР использовались промежуточные отчеты по проекту за 2019 гг. №0219РК01026 и за 2018 год №0218РК00163.

В соответствии с программой работ и календарным планом, исполнителями проекта были выполнены все цели и задачи.

1 Повышение энергоэффективности жилищного хозяйства в Казахстане

Проблема тепловой эффективности существующих  жилых зданий для Казахстана является актуальной  и острой, так  как жилой сектор является третьим по масштабам потребителем тепловой и электрической энергии после промышленного сектора, а также является крупнейшим субъектом по уровню выбросов парниковых газов [1]. В части жилищно-коммунального хозяйства, большинство эксплуатируемых зданий представляют из себя многоэтажные дома с централизованным отоплением на основе отдельных котельных или ТЭЦ [2,3].

ЖКХ Казахстана включает в себя 2207 источников теплоснабжения, 5477 энергоустановок (котлов), 11 386,7 км тепловых сетей. Для выработки 1 Гкал тепловой энергии в ЖКХ от общедомовых отопительных котлов необходимо использование от 0,140 до 0,199 т.у.т. Также, необходимо учитывать удельный расход холодного водоснабжения на единицу вырабатываемой тепловой энергии, которая расходуется в тепловой системе, от 0,11 до 1,32 куб.м./Гкал. Расход электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии состовляет от 36 до 47 кВт/час [4].

Продолжительность отопительного сезона в разных регионах составляет от 3000 до 5000 часов в год. Из общего потребления тепловой энергии в объеме 175,2млн. Гкал, около 74,8млн. Гкал это отопление и горячее водоснабжение жилого фонда.

Основные фонды коммунальных организаций уже изношены (их износ превышает 60%) и энергозатратно, так как оборудование и технологии остались с середины 20 века. Вследствие чего, происходят аварийные отключения горячего водоснабжения, и может быть ограниченно предоставление и других коммунальных услуг, как следствие снижаются качественные характеристики и надёжность системы в целом. Размеры потерь тепловой энергии, возникающие вследствие данных причин, составили около 8,1 млн. Гкал в 2016 году при общей передаче тепловой энергии потребителям в 24,3 млн. Гкал (всего 64 млн. Гкал тепловой энергии передано потребителям) [4].

Жилищный фонд Республики Казахстан составляет 342,6 млн. м2 общей площади (структура по материалам стен на рисунке 1), из которых 27% от жилищного фонда, относящегося к многоквартирным жилым домам, нуждается в разных видах ремонта (ремонт фасадов, крыш, герметичности стыков стеновых панелей и т.д.), а 1,6 млн. м2 или 0,5% от жилищного фонда находится в аварийном состоянии и требует сноса как не соответствующее дальнейшему проживанию [5].

Рисунок 1 – Характеристики многоквартирных домов по материалам стен, площадь в млн. м2

Примечание - составлено авторами на основании [5]

В республике отмечается общая по стране тенденция роста энергопотребления. Приведем средние данные по потреблению тепловой энергии в секторе ЖКХ Казахстана (230-270 кВт*ч/м2), этот показатель превышают усредненный уровень по ЕС (100-120 кВт*ч/м2) и его можно сопоставить с уровнем потребления в России (210кВт*ч/м2) [5].

На метр квадратный в Казахстане в среднем приходится 13,8 кг н.э. (162 кВтч на м2), а в Германии и Франции 3,24-3,76 для квартир (38-43,7 кВтч) и 7,2-8,2 для индивидуальных домов (83,7-95 кВтч).

Причиной такого превышения, помимо климатических, является износ жилого фонда. Примерно 70% зданий в Казахстане были построены в период между 1950-ми и 1980-ми годами прошлого столетия и не отвечают современным требованиям по теплоизоляции, что обуславливает значительные теплопотери. Уровень потерь энергетических ресурсов в инфраструктуре обеспечения городов в 3-4 раза превосходят нормативные, что отражается в высоких тарифах на коммунальные услуги. Политика в сфере регулирования тарифов и обеспечения социальной защиты потребителей энергии, не содействует повышению уровня доступности в качественных и надёжных услугах для социально необеспеченых слоев населения, и становится главным препятствием в привлечении частного капитала в модернизацию неэффективной инфраструктуры коммунальных систем теплового снабжения, особенно остро этот вопрос стоит перед небольшими городами.

Общее сравнительное энергопотребление жилищного сектора в  кг н.э. на м2 показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общее энергопотребление жилищного сектора по странам

Примечание - составлено авторами на основании [6] и данных ODYSSEE

При строительстве новых жилых домов в соответствии с Законом «Об энергосбережении и энергоэффективности» обязательным условием при вводе домов в эксплуатацию является наличие современных энергосберегающих материалов, а также применение автоматизированных систем учета потребления тепловой энергии и отопления, в том числе, обязательная установка индивидуальных приборов учета. Для эксплуатируемых зданий и сооружений, при проведении капитального ремонта или мероприятий по модернизации, обязательным является условие применения современных теплосберегающих материалов с монтажем в системе теплоснабжения индивидуальных приборов учета. Но эти меры мало реализуются, ввиду не достаточного финансирования подобных мероприятий.

Путем внедрения энергосберегающих мероприятий при модернизации старых типовых зданий вероятно достичь экономии энергии до 59%, в том числе:

- 25% – в результате повышения тепловой защиты внешних стен и перекрытий холодных подвалов и чердаков;

- 10% – в результате повышения тепловой защиты оконных конструкций;

- 6% – в результате уменьшения объема инфильтрации воздуха в квартире;

- 18% – в результате установки автоматизированного узла управления системой отопления.

2 Рейтинговая оценка проектов энергоэффективности

Инвестиционная привлекательность проектов в области энергоэффективности зависит от использования разнообразных инструментов оценивания. На основании финансовых, технических, экологических и социальных показателей и на основе предыдущих стандартов: LEED – руководство по энергетическому и экологическому проектированию (США); BREEAM – метод экологической экспертизы (Великобритания); DGNB – сертификат устойчивого строительства (Германия), Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 - Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания (Россия) и исследований концепции оптимальной стоимости (cost-optimal methodology), которая стала широко применяться после принятия Директивы 2010/31/EC об энергетических характеристиках зданий: Araujo и др. (2016), Ascione и др. (2016), Atanasiu и др. (2013), Ballarini et al. (2017), Becchio и др. (2015), Hamdy и др. (2017), Haase и др. (2015), Enseling и Loga (2013), Leutgöb и Rammerstorfer (2013), Ortiz и др. (2016), Pikas и др. (2015), Tadeu и др. (2016) была разработана рейтинговая оценка для оценки привлекательность проектов энергоэффективности [7-19].

Определяется рейтинг путём анализа количественных и качественных факторов. Среди самих показателей энергоэффективности выделяют 5 групп: по методам измерения, по типу зданий, по целостности зданий, по стадиям жизненного цикла зданий, по видам измерений, соответственно представленным группам сформированы группы показателей, объединенных по определенным признакам (Примечание А) [8].

Рейтинг проектов энергоэффективности – это мнение об общей привлекательности данного проекта для инвесторов и его потенциале развития. Рейтинговая система оценивает проекты энергоэффективности по 3 основным категориям. Каждый из критериев выражается одним или группой индикаторов. В таблице 1 предложены рейтинговые критерии оценки проектов энергоэффективности.

Для оценки общего потенциала производим суммирование частных параметров:

1) Сбор информации и показателей, характеризующих каждый частный параметр, необходимый для оценки общего потенциала.

2) Расчёт интегрального показателя параметра по разделу.

3) Расчёт интегрального показателя общего показателя.

4) Присвоение рейтинга энергоэффективности проекта.

5) Анализ результатов оценки рейтинга энергоэффективности.

Окончательная рейтинговая оценка проводится на основании полученной суммарной величины показателя.

Таблица 1 - Рейтинговые критерии оценки проектов энергоэффективности

| Критерий | Параметр | Баллы (максимальный) |
| --- | --- | --- |
| Энергосбережение и энергоэффективность |  | 35 |
| Расход тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию здания | Экономия тепловой энергии достигается за счет энергосберегающих мероприятий в системе отопления. | От 2 до 16 в зависимости от категории энергоэффективности |
| Расход электроэнергии | Удельный расход электроэнергии на освещение мест общего пользования относительно нормативного показателя и использование энергоэффективного освещения | 6 |
| Расход первичной энергии на системы инженерного обеспечения | Энергоэффективность оборудования согласно стандартам ЕС | От 1 до 8 в зависимости от категории энергоэффективности |
| Контроль потребления | Наличие автоматического теплопункта и индивидуального контроля и регулировки потребления тепла | 5 |
| Устойчивое и экологическое развитие |  | 30 |
| Применение вторичных ресурсов | Применение систем вторичного использования ресурсов (вентиляция с рекуперацией тепла и т.п.) | 6 |
| Использование возобновляемых ресурсов | Применение теплонаносной системы для горячего водоснабжения | 6 |
| Автоматизация процессов контроля расхода | Применение автоматических систем контроля освещения, влажности и воздухообмена | 6 |
| Соответствие нормам светового комфорта (инсоляция здания) и влажности | Соответствие инсоляции нормативным коэффициентам естественной освещенности и соблюдение расстояния между зданиями согласно СП РК 2.04-104-2012 и СП РК 3.01-101-2013 | 6 |
| Качество организации сбора и утилизации отходов | Наличие пунктов раздельного мусора в пределах квартала | 6 |
| Экономическая эффективность |  | 35 |
| Стоимость жизненного цикла здания на м2 здания при NPV>0 | Полная дисконтированная стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания в течение периода времени к соответствующей величине по объекту-аналогу или эталону | 20 |
| Стоимость годовых эксплуатационных затрат на м2 здания | Отношение среднегодовой стоимости затрат по эксплуатации жилого здания к затратам по объекту-аналогу или эталону | 6 |
| Срок окупаемости | Сравнение срока окупаемости по отношению к объекту-аналогу или эталону | 6 |
| Примечание – составлено авторами на основании [9-22] |  |  |

При расчете рейтинга энергоэффективности важно понимать, что стоимость жизненного цикла проекта наиболее чувствительна к изменению уровня затрат на энергоэффективные мероприятия (см. рисунок 3).

Более высокий уровень инвестиций

Более высокий уровень энергоэффективности

# Рисунок 3 – Взаимосвязь инвестиционных затрат и уровня энергоэффективности

Примечание – составлено авторами

В зависимости от суммы баллов, набранных в результате определения величины баллов, проекту (зданию) присваивается один из семи рейтингов: A, B, C, D, E, F, G (таблица 2).

Таблица 2 - Рейтинговая шкала проектов энергоэффективности

| фактор, баллы | 90-100 | 75-90 | 60-75 | 45-60 | 30-45 | 15-30 | 0-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы оценки | A | B | C | D | E | F | G |
| Примечание – составлено авторами на основании [9-22] |  |  |  |  |  |  |  |

Схематически процесс взаимосвязи критериев показано на рисунке 4.

Определение рейтингуемого объекта (здание: новое или существующее или проекта мер энергоэффективности)

Определение мер по повышению энергоэффективности

Определение финансово-экономических условий

Определение технических условий

Подсчет достигаемых технических условий по энергоэффективности

Подсчет достигаемых финансово-экономических условий (СЖЦ, NPV и т.д.)

Сравнение финансово-экономических характеристик технических параметров

Сравнение достигаемых технических параметров

Определение оптимального варианта проекта энергоэффективности

Присвоение рейтинга проекту

Рисунок 4 – Схема присвоения рейтинга проектам энергоэффективности

Примечание – составлено авторами

В факторе «энергосбережение и энергоэффективность» анализируются параметры энергоэффективности.

Рейтинговые параметры по данному разделу определяются по рисунку 5.

Рисунок 5 – Критерии по разделу Энергосбережение и энергоэффективность

Примечание – составлено авторами

По расходу тепловой энергии на отопление необходимо определить удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период. Согласно удельному расходу определяется класс эффективности здания согласно таблице 3 и присваивается количество баллов от 16 за самое энергоэффективное (А++, А+) до 2 за здание классом G.

Таблица 3 - Класс энергоэффективности зданий

| Класс энергоэф-фективности | Энергопотребление, кВт∙ч/(м2∙год) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А++ А+ | менее 25 | стандарт пассивного дома |
| А | менее 40-50 | дом с ультра низким энергопотреблением |
| В | менее 80-90 | дом с низким энергопотреблением |
| С | менее 120-140 | дом, соответствующий строительным нормам и правилам |
| D | менее 160-190 | старые здания, не прошедшие санацию |
| E | менее 200-240 |  |
| F | менее 280 |  |
| G | 280 и более |  |
| Примечание – составлено авторами на основании [23] |  |  |

Шкала базируется на конечном энергоиспользовании однодомных и многоквартирных комплексов согласно стандартам стран ЕС - Австрии и Чехии. Энергопотребление включает отопление, приготовление горячей воды, механическую вентиляцию, освещение и дополнительные энергетические нужды для стандартного использования здания.

Расход электроэнергии на освещение общественных зон определяется по таблице 4 и присваивается 6 баллов за соблюдение нормативного показателя и наличие светодиодного освещения, 3 балла превышение в 10-20% и 0 за несоответствие.

Таблица 4 - Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на системы освещения общественных зон жилых зданий, кВт·ч/(м2·год)

| Общественные зоны | Показатель |
| --- | --- |
| Межквартирные и лифтовые холлы, лестничные клетки и входные группы без естественного освещения | 30,0 |
| Лифтовые холлы, лестничные клетки, входные группы с естественным освещением | 20,0 |
| Примечание – составлено авторами на основании [24] |  |

Расход первичной энергии на системы инженерного обеспечения определяется уровнем энергоэффективности оборудования. Класс энергоэффективности маркируется по 7 основным классам, от А (самый низкий расход) до G (самый энергозатратный), в зависимости от количества кВт, потребляемых техникой.  После достижения продукцией класса энергоэффективности А добавляются дополнительные классы А+, А++, А+++.

Согласно маркировке класса эффективности здания присваивается количество баллов от 8 за самое энергоэффективное (А+++, А++, А+) до 1 за класс G (или отсутствие маркировки).

За наличие автоматического теплопункта, индивидуального квартирного счетчика потребления энергии и регулировки потребления дается 5 баллов, за наличие только общедомового автоматического теплопункта дается 3 балла и за отсутвие данных элементов – 0 баллов.

Если автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается ЦТП (центральным тепловым пунктом), то система соответствует неэффективному классу D, поскольку теплоноситель одной температуры подается в разные помещения здания с разной потребностью в отоплении. Для того чтобы соответствовать хотя бы стандартному классу С, необходимо обеспечить покомнатное регулирование температуры хотя бы одним из перечисленных способов: радиаторными вентилями, термостатами, комнатными контроллерами и т. д. Для класса В нужно организовать покомнатное регулирование температуры с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией. И наконец, чтобы соответствовать классу А, необходимо обеспечить покомнатное регулирование температуры с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией плюс контроль присутствия человека в помещении [25].

В факторе «устойчивое и экологическое развитие» анализируются параметры экологичности жилья. Параметры по разделу устойчивое и экологическое развитие показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 – Критерии по разделу Устойчивое и экологическое развитие

Примечание – составлено авторами

За первый параметр – использование вторичных ресурсов – дается максимально 6 баллов за использование систем вторичного использования ресурсов (вентиляция с рекуперацией тепла и/или нагрев от канализационных стоков и т.п.). По второму параметру дается максимально 6 баллов за применение одной или несколько систем использования возобновляемых ресурсов, таких как теплонасосы либо солнечные панели. [26]

Влажность и температура должна соответствовать параметрам таблицам 5 и 6.

Таблица 5 –Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания для холодного периода года

| Тип здания | Температура воздуха внутри здания t,°С | Относительная влажность внутри здания %, не более |
| --- | --- | --- |
| Жилые | 20 -22 | 55 |
| Примечание – составлено авторами на основании [27-28] |  |  |

Таблица 6 –Допустимые температура и относительная влажность воздуха внутри здания для теплого периода года

| Тип здания | Температура воздуха внутри здания t,°С | Относительная влажность внутри здания %, не более |
| --- | --- | --- |
| Жилые | 24 -28 | 60 |
| Примечание – составлено авторами на основании [27-28] |  |  |

За соответствие всем параметрам дается 6 баллов, в противном случае 0.

По четвертому параметру соответствие нормам светового комфорта и влажности система освещения объекта должна отвечать требованиям согласно СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение и к инсоляции и солнцезащите помещений, в соответствии с национальными санитарно-гигиеническими нормами (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29). При расчете естественного освещения за расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать в жилых и общественных помещениях равным 0,5 [27-28].

По пятому параметру при наличии систему раздельного сбора мусора в пределах квартала дается 6 баллов, в противном случае 0.

Для экономической и финансовой оценки проектов повышения энергоэффективности в зданиях на рисунке 7 представлены критерии по разделу «экономическая эффективность».

Рисунок 7 – Критерии по разделу Экономическая эффективность

Примечание – составлено авторами

Стоимость жизненного цикла здания - это полная дисконтированная стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания или комплекса зданий в течение периода времени [7].

Расчет совокупной стоимости жизненного цикла здания [29]:

СЖЦЗ = 𝛴(Стоимость земли и сетей)/ (1+r)n + 𝛴(Затраты на проектирование и строительство)/ (1+r)n+ 𝛴(Затраты на эксплуатацию и ремонт)/ (1+r)n+ 𝛴(Затраты на снос – доход от реализации материалов)/ (1+r)n,

где r – ставка дисконтирования и n - плановый период эксплуатации здания.

Среди факторов, которые способствуют достижению улучшенных показателей можно выделить:

- более низкая ставка дисконтирования,

- повышение цен на энергоносители,

- сокращение инвестиционных затрат (или нахождение оптимального решения).

По второму параметру сравниваются годовые эксплуатационные затраты здания с аналогом или эталонным зданием. Годовые эксплуатационные затраты на м2 это средняя стоимость владения и эксплуатационные расходы за квадратный метр и включает затраты на энергию, воду и другие коммунальные услуги, обслуживание и ремонт здания.

Третий параметр показывает в какие сроки окупается проект энергоэффективности с учетом экономии затрат на эксплуатацию, обслуживание и низкое ресурсопотребление здания.

Рейтинговая модель базируется на разработанных матрицах выбора альтернативных вариантов энергосберегающих технологий для разных типов жилых и общественных зданий с учётом технологий лучших практик.

Параметры расчетов показаны в таблице 7.

Таблица 7 – Расчеты по экономической эффективности здания

| Экономическая эффективность |  | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Стоимость жизненного цикла здания на м2 здания при NPV>0 | Полная дисконтированная стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания или комплекса зданий в течение периода времени по жилому зданию к соответствующей величине по объекту-аналогу или эталону | 20 при меньшей стоимости, 10 при сопоставимой сумме и 0 при большей стоимости |
| Стоимость годовых эксплуатационных затрат на м2 здания | Отношение среднегодовой стоимости затрат по эксплуатации жилого здания (энергия, вода, обслуживание, ремонт) к затратам по объекту-аналогу или эталону | 6 при меньших затратах, 3 при равенстве или 0 при превышении |
| Срок окупаемости | Сравнение срока окупаемости по отношению к объекту-аналогу или эталону | 6 при меньшем сроке окупаемости, 3 при равенстве и 0 при превышении |
| Примечание – составлено авторами на основании [9-22] |  |  |

Выбор оптимального варианта по показателю стоимости жизненного цикла предусматривает многовариантный анализ большого числа возможных технологий, видов оборудования, инженерных сетей и систем. При определении важно применять так называемый принцип «Trias Energetica», который основан на следующем трехступенчатом подходе:

1) Снизить спрос на энергию, избегая отходов и внедряя энергосберегающие меры;

2) Использовать устойчивые источники энергии, такие как ветер, солнце, вода и земля;

3) Использовать энергию ископаемого топлива максимально эффективно и только в том случае, если нет устойчивых источников энергии [9-19].

3 Инвестиционные возможности проектов энергоэффективности

Увеличение инвестиций в энергоэффективность требует от страны комплексного  подхода к преодолению имеющихся препятствий.  Как правило, только одновременное принятие мер на нормативно-правовом, экономическом, финансовом и социально-политическом уровнях обеспечивает успешное создание и последующее улучшение условий для деятельности национальных и международных инвесторов по повышению энергоэффективности в той или иной стране.

Перейдем к рассмотрению основных традиционных финансовых инструментов для мероприятий по снижению потребления энергоресурсов. В первую очередь, ценообразование является основным стимулирующим фактором в вопросе привлечения финансовых инвестиций в энергосбережение, так как цены и тарифы на энергетические ресурсы оказывают решающее влияние на использование этих ресурсов в  целях отопления помещений и нагрева воды, а также прямо оказывают влияние на выбор энергоресурса, на удельный вес используемой электроэнергии, необходимой для тех нужд, для которых возможно использование альтернативных видов топлива для отопления помещений и нагрева воды. Во всех государствах СНГ тарифы на энергетические ресурсы по-прежнему находятся ниже себестоимости их выработки, что отрицательным образом сказывается на стимулах к повышению энергоэффективности.

Следующим важным пунктом в вопросах энергоэффективности является политика, проводимая в отношении коммунальных предприятий. Здесь распространенной мерой является тарифообразование на базе реальных затрат и проведение реформ с целью расширения субсидирования цен на энергетические ресурсы. Изменение политики субсидирования в энергетике с целью повышения стимулирующих мер при использовании наиболее рациональных инвестиций, которые значительно уменьшают нагрузку на бюджет страны и позволяет инвестировать высвободившиеся средства в более энергоэффективные альтернативы, такие как, государственные программы повышения энергоэффективности, во всех секторах экономики.

Следующим по распространенности финансовыми инструментами являются государственные гранты или государственные программы поддержки, призванные помочь частным инвесторам в финансировании крупных проектов или мероприятий, которые не могут получить достаточного финансирования за счет собственных ресурсов. Одним из инструментов данного направления являются программы прямой поддержки со стороны государства, в которых доля субсидирования из бюджета не должна доходить до установленного максимального уровня от всей суммы разработанных мероприятий по энергоэффективности. Примером программы прямой поддержки является программа, используемая во Франции, где индивидуальный собственник недвижимости имеет право обратиться к государственным уполномоченным органам, для получение муниципального гранта на реновации и повышение энергоэффективности своего постоянного жилья (Energy Charter Secretariat, 2004).[30]

Также, широко применяемой альтернативой формам финансовой поддержки, выступают государственные беспроцентные кредиты и гранты, за счет которых, имеется возможность выплаты процентов по кредиту. Одним из важнейших направлений, с точки зрения финансовых аспектов, являются налоговые льготы. В этой связи, необходимо выделить шесть основных фискальных аспектов, имеющих особенно важное значение для рассматриваемого вопроса:

1. специализированные налоги для проектов по энергосбережению;

2. применение налоговых льгот к проектам по энергоэффективности;

3. уменьшение налога на прирост капитала после внедрения энергосберегающих мероприятий;

4.сокращение налога на имущество;

5. уменьшение налога на добавленную стоимость;

6. разрешение на ускоренную амортизацию или произвольное начисление износа основных средств.

Одним из перспективных направлений является развитие добровольных соглашений между государством и частным сектором (ГЧП). Целью подписания таких программ является достижение выгодных для обоих сторон согласованных целевых показателей в сфере энергосбережения, а для государства сокращение объема выбросов вредных веществ в окружающую среду, экологическая безопасность, разработка и внедрение новых энергоэффективных технологии. Стимулом для частных инвесторов, может послужить получение налоговых льгот в обмен на работу по внедрению энергоэффективных технологий, техническая поддержка со стороны государства, включение таких компаний в энергетические обзоры или субсидирование в какой-либо иной форме.[30]

В настоящее время широко практикуется инструмент «белых сертификатов». Это документ, подтверждающий достижение определенного снижения энергопотребления. Основной принцип белых сертификатов заключается в установлении целевых показателей эффективности в области энергетики и наложении обязательств на энергетические компании по достижению этих показателей [31-32]. Государство вмешивается в рыночные процессы ценообразования данных сертификатов, чтобы остановить снижение цен и стимулировать инвестиции в различные типы проектов, например, с более высокой социальной ценностью, или для ограничения расходов потребителей.

Другой инструмент как энергосервисный контракт должен гарантировать ожидаемую в результате реализуемых мероприятий экономию первичных энергоресурсов, которая в модели ГЧП имеет отражение как соответствующий финансовый поток, гарантирующий возврат вложенных средств.

Большинство соглашений между заказчиками и ЭСКО подкреплены контрактами на энергоэффективность, которые определяют текущие платежи и обязывают ЭСКО устанавливать оборудование и гарантировать экономию энергии. ЭСКО (энергосервисные компании) обычно считаются важным средством увеличения инвестиций в повышение энергоэффективности [33].

Согласно статьи 18-1 Закона  РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности РК» от 13 января 2012 года «в целях энергосбережения и повышения энергоэффективности используемых энергетических ресурсов физическими и юридическими лицами, в том числе государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, могут заключаться энергосервисные договоры с энергосервисными компаниями». [34]

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 402, утверждены типовые формы энергосервисных договоров для физических и юридических лиц, в том числе для субъектов квазигосударственного сектора.

На рисунке 8 представлена модель взаимодействия участников энергосервисного контракта.

э/сберегающие мероприятия (контракт)

Финансовые обязательства заказчика в течение всего срока действия контракта заключаются в проведении оплат за счет сэкономленных средств, составляющих экономический эффект

ЭСКО

Оплата за счет собственных или

кредитных средств,

реализация

э/эффективных

программ по

снижению потребления

э/ресурсов на объекте

заказчика.

• Энергоаудит

• Разработка плана мероприятий

• Определение величины экономии ресурсов

• Реновация, поставка, установка и пуско-наладка оборудования

• Т/О оборудования

•Анализ результатов

оплата по договору

Рисунок 8 – Модель взаимодействия участников энергосервисного контракта

Примечание – составлено авторами

Основными преимуществами энергосервисных контрактов являются:

- отсутствие финансовых вложений и обязательств по кредиту со стороны заказчика;

- определение индикаторов экономии на основе данных энергоаудита и требуемого оборудования;

- наличие действенного механизма возврата средств инвестора за счет полученной экономии в результате внедрения энергоэффективных технологий.

Однако, несмотря на явные преимущества данного инструмента, а также принятие ряда основополагающих нормативно-правовых актов, развитие сферы энергосервиса в Казахстане не получило должного развития.

Причинами недостаточного развития энергосервисных контрактов в РК являются:

- недоработка нормативно-законодательной базы, которая не позволяет инвесторам эффективно вкладываться в энергосервисные контракты;

- не выгодные условия для ЭСКО по выплате НДС и КПН, так как выплаты за проект компании получают в течении четырёх-пяти лет, в то же время банки не дают заемные средства на оплату налогов, и налоги оплачиваются из собственных средств;

- слабая информационная поддержка механизмов финансирования проектов в области энергосбережения.

Энергосервисный контракт представляет собой сложный механизм взаимодействия сторон, состоящий из следующих этапов со стороны заказчика (рисунок 9).

Рисунок 9 – Этапы реализации энергосервисного контракта со стороны заказчика

Примечание – составлено авторами

На рисунке 10 представлены этапы реализации энергосервисного контракта со стороны ЭСКО.

Рисунок 10 – Этапы реализации энергосервисного контракта со стороны ЭСКО

Примечание – составлено авторами

На рисунке 11 представлены этапы реализации энергосервисного контракта со стороны финансовой организации.

Рисунок 11 – Этапы реализации энергосервисного контракта со стороны финансовой организации

Примечание – составлено авторами

Вышеперечисленные финансовые методы или инструменты (тарифообразование и государственные программы) можно отнести к группе традиционных, доказавших свою состоятельность. Рассмотрим инновационные методы применения финансовых инструментов с использованием привлечения средств пенсионных фондов, фондового и кредитного рынка, механизмов страхования и нового механизма привлечения инвестиций краудфандинга, с тем чтобы привлекать финансирование с наименьшими возможными затратами.

Чтобы мобилизовать финансовые ресурсы с меньшими затратами, которые бы максимально соответствовали лучшему соотношению «риск/доходность» в программах энергоэффективности, финансовые специалисты активно применяют в своей работе возможности привлечения средств пенсионных фондов, механизмов страхования и использование краудфандинга.

Новые инструменты появляются на фондовом рынке, такие как, разработанная инициатива по выпуску на фондовый рынок, так называемых климатических облигаций, которые представляет собой некоммерческое международное предприятие, целью которого является привлечение финансовых ресурсов фондового рынка. Климатические облигации, как правило выпускаются для привлечения финансирования программ по развитию низкоуглеродной экономики, такой как скоростные железные дороги, а также, для привлечения инвестиций в сферу энергосбережения, включая проектирование и производство энергосберегающих бытовых приборов и удешевление производства электромобилей [35,36].

«Зеленые облигации» фондового рынка — «это новые долговые инструменты, при продаже которых эмитент-заемщик приобретает от инвесторов капитал, для потребления на свои внутренние корпоративные нужды, в дальнейшем, выплачивает определенные суммы инвестору, когда облигация погашается, с учетом суммы процентов за весь срок ее обращения». Особым отличием «зеленых облигаций» является то, что вырученные средства от продажи облигаций, используются только для проектов, связанных с ВИЭ, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной инфраструктурой. [37,38]. «Зеленые облигации» служат механизмом инвестирования в устойчивую энергетику. Финансируя такие облигации инвесторы в лице государства могут обеспечить политику достижения целей устойчивого развития, а компании демонстрировать свою социальную ответственность перед обществом (рисунок 12) [39,40].

Рисунок 12 – Выпуски зеленных облигаций по целевому назначению за 2014-2018

Примечание - составлено авторами на основании [40]

В основе этих облигаций лежит понятный для инвесторов обычный долговой инструмент, который характеризуется, как относительно безопасное вложение, в сравнении с другими фондовыми инструментами. Согласно стандартам (Climate Bonds Standard 3.0, декабрь 2019), обновляемых ежегодно рабочей группой по зеленым облигациям при координации Международной ассоциации рынков капитала, к ним относят [39, 41-48]:

1 смягчение последствий изменения климата и адаптация,

2 сохранение природных ресурсов,

3 сохранение биоразнообразия,

4 предотвращение и контроль загрязнения.

Согласно политике Международного финансового клуба развития (IDFC), мероприятия, имеющие право на финансирование смягчения последствий изменения климата, включают [39, 41-48]:

1 Возобновляемая энергия,

2 Низкоуглеродистая и эффективная выработка энергии,

3 Энергоэффективность,

4 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование,

5 Неэнергетические сокращения парниковых газов,

6 Отходы и сточные воды,

7 Транспорт,

8 Низкоуглеродистые технологии,

9 Смешанные вопросы, такие как поддержка политики и инструменты финансирования.

Процесс выпуска зеленой облигации аналогичен процессу обычной облигации с добавлением акцент на управление, транспарентность и прозрачность. Процесс выпуска зеленых облигаций с акцентами на процессы данного типа схематично изображено на рисунке 13.

Рисунок 13 - Процесс выпуска зеленой облигации

Примечание - составлено авторами на основании [47]

На основе международного опыта можно резюмировать, что развитие внутреннего рынка зеленых облигаций может помочь развитию, как финансовой системы, так и проектам в области экологии и энергоэффективности в Казахстане, поскольку это может [44-47]:

- повысить осведомленность о зеленых инвестициях и развить общее понимание того, что представляют собой зеленые инвестиции;

- создать инструмент для облегчения взаимодействия между инвесторами и эмитентами: зеленые облигации расширяют базу инвесторов и стали привлекательны для инвесторов в секторе фиксированного дохода, поскольку их интересуют наряду с финансовыми параметрами также планы устойчивого развития компании;

- поддержать государственную политику устойчивого финансирования: зеленые облигации предоставляют инструмент для переориентации потоков капитала с коричневого на зеленый путь через существующую рыночную инфраструктуру;

- способствовать развитию новой инфраструктуры, так как длинные сроки финансирования позволяют стимулировать переориентацию технологической базы;

- внедрить наилучшую практику раскрытия информации об устойчивых инвестициях и подверженности климатическим рискам;

- уменьшить риск инструментов вложения капитала, так как доля «зеленых» облигаций с высокими инвестиционными рейтингами выше, чем в среднем на рынке;

Зеленые облигации являются эффективным инструментом для финансовых центров, желающих укрепить свою конкурентоспособность в отношении целей устойчивого финансирования. Зеленые облигации являются хорошим средством для внедрения некоторых основ устойчивого финансирования в экосистему финансового центра. Различные части экосистемы финансового центра могут играть активную роль в развитии рынков зеленых облигаций. На рисунке 14 представлена схема такого взаимодействия.

Рисунок 14 – Схема взаимодействия участников рынка зеленых облигаций

Примечание - составлено авторами на основании [48]

Зеленые облигации хорошо подходят для различных инвесторов, начиная от индивидуальных инвесторов и финансовых компаний и заканчивая правительствами и институциональными инвесторами (пенсионные фонды, страховые компании, суверенные фонды). Последняя группа особенно важна в обсуждении перехода к энергопотреблению, поскольку институциональные инвесторы владеют активами на сумму более 100 триллионов долларов США.

Рынок зеленых облигаций находится в стадии развития в мире и в начальной стадии развития в Казахстане. Данный инновационный финансовый инструмент имеет будущее, так как финансируемые через него проекты расширяют список будущих инвесторов, подчеркивает стремление компании к устойчивому развитию и сохранению окружающей природной среды. Некоторые вопросы, встающие на пути развития и распространения зеленых облигаций, требуют глубокого анализа и регулирования. За основу можно взять стандарты ICMA (Международная ассоциация рынков капитала) и определить верификаторы, которые необходимы для выпуска.

Перспективным является использование краудфандинга в финансировании проектов по энергоэффективности, который предполагает сбор небольших индивидуальных сумм среди физических лиц (в отличие от крупных инвестиций, вносимых небольшим числом инвесторов) и обычно осуществляется через Интернет, нередко с использованием социальных сетей. Европейская комиссия рассматривает краудфандинг как новый, достаточно безопасный альтернативный источник инвестиций.

Банковский сектор также должен участвовать в финансировании проектов по энергосбережению и увеличению энергоэффективности. В этих целях в зарубежной практике имеются примеры отдельных специализированных банков, которые финансирует только те компании, которые вносят конструктивный вклад в решение социальных, экологических и культурных задач. Среди банков, управляющих государственными средствами, выделенными на цели энергоэффективности, можно отметить Чехословацкий Торговый банк (CSOB), который управляет Фондом энергосбережения PHARE (ESF), Венгерский кредитный банк, который управляет Фондом кредитования проектов в области энергоэффективности (EECF). Данный фонд был учрежден в рамках программы энергосбережения, которую осуществляет German Coal Aid Fund, а также Польский банк защиты окружающей среды, который управляет фондом EcoFund [49-50].

В итоге, как мы видим, в числе основных финансовых инструментов привлечения внебюджетного финансирования можно предложить: схема торговли квотами на выбросы парниковых газов; схемы энергоэффективных обязательств энергоснабжающих компаний - «белые сертификаты»; тарифные надбавки; экологические налоги, включая налоги на энергию; кредитная политика; энергосервисные контракты; стандарты энергоэффективности для типового генерирующего оборудования; фонды энергосбережения; бюджетные субсидии; налоговые льготы; налоговые кредиты; гарантии по займам; поддержка НИОКР в развитии энергоэффективных технологий.

4 Внедрение стандартов энергоэффективности через инновационные финансовые инструменты

4.1 Технико-экономические показатели проектов энергоэффективности зданий

Рассмотрим расчет инвестиционной привлекательности проекта по повышению энергоэффективности здания на основе EPC контрактов за счет экономии энергии. Для выбранного для обследования в проекте здания известно, что оно построено в 70-е годы. Отапливаемая площадь здания составляет 2076,7м2. Были проанализированы показания теплового счетчика, установленного в тепловом пункте здания, за период с 01.02.2016 по 15.03.2019 годы.

Для выбранного здания норма  удельного теплопотребления  на отопление и вентиляцию составляет    qоттр=0,359Вт/м30С (для 5 этажного здания), тогда за отопительный период расход тепла составит q =0,359*0,024* ГСОП кВтч/м3 год, ГСОП для Алматы 164*(20-0,4)=3214,40Ссут.

Тогда qv =27,70 кВтч/м3 год или qs =27.70*h  кВтч/м2 год = 83,1 кВтч/м2 год (h – высота этажа здания, принимается равным 3,0 м).

Учитывая, что отапливаемая площадь здания составляет 2076,7м2 , можно рассчитать полный годовой расход тепла в системе отопления и вентиляции  Qот = 2076,7 м2 *83,1 кВтч/м2 год = 172,57МВт ч/год  или около  148,3Гкал.

Если учесть, что класс энергоэффективности таких зданий D, то отклонение от нормируемого теплопотребления может превышать 50%  , т.е.  достигать 222,45 Гкал в год. В приложении Б таблице Б.1 сопоставлено теплопотребление здания за три отопительных периода и приведена  оценка класса энергоэффективности. Таким образом, можно констатировать, что класс энергоэффективности  здания – Е.

На рисунках 15-17 приведены графики суточного потребления тепловой энергии зданием за три отопительных периода.

Рисунок 15 – Фактическое суточное потребление тепловой энергии зданием в 2016/17 годы на отопление и ГВС (Гкал, дн.) (с 15.04.16 по 15.04.17).

Примечание – составлено авторами

Рисунок 16 – Фактическое суточное потребление тепловой энергии зданием в 2017/18 годы на отопление и ГВС (Гкал, дн.) (с 15.04.17 по 15.04.18)

Примечание – составлено авторами

Рисунок 17 – Фактическое суточное потребление тепловой энергии зданием в 2018/19 годы на отопление и ГВС (Гкал, дн.) (с 15.04.18 по 15.04.19).

Примечание – составлено авторами

Из таблицы Б.1 и рисунков 15-17 видно, что потребление тепла на ГВС в здании не превышают 13% от теплопотребления на отопление и практически не изменилось за три отопительных периода. Произошло снижение теплопотребления на отопление  в  2018/19 по сравнению с двумя предыдущими отопительными периодами.

Максимальный тепловой поток для  системы отопления  здания  класса энергоэффективности D с максимальным отклонением 50% можно принять Qmax=148,35Гкал/год. Для расчета средней тепловой мощности на  отопление в зависимости от температуры окружающей среды воспользуемся  данными, приведенными в СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология (таблица 8) [51].

Таблица 8 - Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха, oC

| Пункт | Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Алматы | -5,3 | -3,6 | 2,9 | 11,5 | 16,5 | 21,5 | 23,8 | 22,7 | 17,5 | 9,9 | 2,6 | -2,9 | 9,8 |
| Примечание – составлено авторами на основании [51] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с СП РК 2.04-106-2012 Проектирование тепловой защиты зданий в табл.4 tвн=210С (таблица 9).

Таблица 9 – Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания для холодного периода года

| Тип здания | Температура воздуха внутри здания tint , °С | Относительная влажность внутри здания φint %, не более |
| --- | --- | --- |
| Жилые | 20 - 22 | 55 |
| Примечание – составлено авторами на основании [51] |  |  |

В соответствии с  СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология принимаем tр= - 20,10С. В соответствии с  СП РК 2.04-01-2017  Строительная климатология  продолжительность отопительного периода (ОП) 164 суток,  средняя температура отопительного периода с температурой не превышающей 80С и  tср=+0,40С (таблица 10) [51].

Таблица 10 - Климатические параметры холодного периода года

| Пункт | Средние продолжительность (сут) и температура воздуха (oC) периодов со средней суточной температурой воздуха oC, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8 oC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
|  | продолжит. | темп. | продолжит. | темп. | продолжит. | темп. | начало | конец |
| Алматы | 105 | -2,9 | 164 | 0,4 | 179 | 0,8 | 22.10 | 03.04 |
| Примечание – составлено авторами на основании [51] |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 18 представлен график зависимости нормативного теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, построенный  по  данным СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология.

Рисунок 18 –Теплопотребление зданием при изменении температуры наружного воздуха по СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология

Примечание -  составлено авторами на основании [51]

Для проведения оценочных расчетов необходимо получить суточные изменения температуры наружного воздуха в г. Алматы  по месяцам отопительных периодов 2016-19гг. (по данным на сайте http://meteo9.ru/). Из сопоставления кривых изменения метеопараметров видно, что для расчета и регулирования теплопотребления здания необходима установка автоматизированного теплопункта.

В таблице 11 представлены результаты  расчета теплопотребления здания нормативное и фактическое по месяцам отопительного периода в зависимости от средней температуры наружного воздух отопительного периода.

Таблица 11 - Теплопотребление  на отопление здания нормативное и фактическое по месяцам отопительного периода

| Месяц ОП | Средняя температура наружного воздуха по СП | Q от, Гкал по СНиП класс ээф D | Средняя температура наружного воздух ОП 2016/17 факт MetеoGuru | Q от факт, Гкал , 2016/17 | Средняя температура наружного воздуха ОП 2017/18 факт MetеoGuru | Q от факт, Гкал , 2017/18 | Средняя температура наружного воздуха ОП 2018/19 факт MetеoGuru | Q от факт, Гкал , 2018/19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,9 | 18,7 | 6,6 | 31,97 | 10,5 | 22,98 | 10,6 | 27,83 |
| 11 | 2,6 | 64,4 | 0 | 68,43 | 4,8 | 52,61 | -0,2 | 61,18 |
| 12 | -2,9 | 84,7 | 0,5 | 69,68 | -2,8 | 76,2 | -2,9 | 70,03 |
| 1 | -5,3 | 93,6 | -3 | 79,37 | -10,5 | 89,06 | -2 | 64,83 |
| 2 | -3,6 | 87,3 | -1,9 | 73,4 | -2,5 | 67,69 | -1,7 | 60,06 |
| 3 | 2,9 | 63,3 | 3 | 64,62 | 8,3 | 53,34 | 7,9 | 42,21 |
| 4 | 11,5 | 15,7 | 10,7 | 21,59 | 12,3 | 19,65 | 12,5 | 3,97 |
| Примечание - составлено авторами на основании [51-54] |  |  |  |  |  |  |  |  |

По этим результатам построен график на рисунке 19 и приведена таблица 12. Заметно превышение теплопотребления в переходные периоды (перетоп) и недостаток тепловой энергии (недотоп) в наиболее холодные месяцы отопительного периода.

Рисунок 19 – Сопоставление теплопотребления здания нормативное и фактическое по месяцам отопительных периодов.

Примечание -  составлено авторами на основании [51-54]

В таблице 12 приведены сводные данные сопоставления теплопотребления на отопление здания по месяцам и за отопительный период 2018/19гг. С учетом фактических средних температур за каждый месяц, отличающихся от  приведенных в Своде Правил (СП), потребление тепла зданием меньше нормативного на 17%. Расчетное теплопотребление по  температуре наружного воздуха больше фактического на 62%. При норме для такого здания, как выше установлено класса Е, теплопотребление составляет около 222 Гкал, что близко расчетному 204Гкал.

В соответствии с СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха «Энергоэффективность зданий следует обеспечивать за счет рациональных архитектурных решений, экономически обоснованного повышения уровня теплозащиты зданий и применения энергоэффективных оконных конструкций, исключения мостиков холода, использования эффективной системы отопления, применением оптимальных систем управления теплоснабжением и воздухообменом, использованием в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения нетрадиционных возобновляемых источников энергии, тепла вторичных энергетических ресурсов и др.».

Из приведенных данных следует, что для обеспечения эффективного теплоснабжения здания необходима система автоматического учета температуры наружного воздуха в отопительный период и регулирование регулирования подачи тепловой энергии на отопление (таблица 12).

Таблица 12 – Сопоставление теплопотребления на отопление здания  за отопительный период 2018/19 годы

| Месяц отопительного периода 2018/19 гг. | Фактическое теплопотребление по прибору учета, Гкал | tср по СП | tср по Meto Guru | Среднее нормированное потребление тепла за месяц при tср по MetoGuru, Гкал | Отклонение фактического теплопотребления от среднего нормированного, % | Расчетное теплопотребление по температуре наружного воздуха, Гкал | Отклонение фактического теплопотребления от расчетного, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 27,83 | 9,9 | 10,6 | 17,4 | 57 | 5,87 | 366 |
| 11 | 61,18 | 2,6 | -0,2 | 75 | -18 | 38,76 | 58 |
| 12 | 70,03 | -2,9 | -2,9 | 85 | -18 | 49,46 | 42 |
| 1 | 64,83 | -5,3 | -2 | 81 | -20 | 46,3 | 40 |
| 2 | 60,06 | -3,6 | -1,7 | 80 | -25 | 44,89 | 34 |
| 3 | 42,21 | 2,9 | 7,9 | 45 | -6 | 15,36 | 175 |
| 4 | 3,97 | 11,5 | 12,5 | 14 | -72 | 3,24 | 23 |
| За отопительный период | 330,11 |  |  | 397,4 | -17 | 203,88 | 62 |
| Примечание - составлено авторами на основании [51-54] |  |  |  |  |  |  |  |

Для расчетов экономической эффективности предложенных мер был рассчитан бизнес план мер энергоэффективности здания с различными вариантами, такими как установка автоматизированного теплопункта, утепление здания для снижения энергопотребления до класса В.

4.2 Методы расчета инвестиционной привлекательности проектов аннуитетным методом

На основании предыдущих расчетов была показана необходимость термомодернизации зданий жилого фонда, построенного до 2000 годов. Произведем расчеты инвестиционных вложений по повышению энергоэффективности зданий, так как основным вопросом при решении выделения средств на модернизацию или реновацию остается вопрос получения экономического эффекта от реализации данных мероприятий и экономической эффективности инвестиций. В основе расчетов были взяты методики Данилевского Л.Н., Максимчук О.В., Голубовой О.С., Горшкова А.С. и аналитического центра при Правительстве РФ [55-59].

На основании нормативно-технических характеристик здания были разработаны энергетические паспорта жилого пятиэтажного кирпичного здания без утепления и с утеплением. Согласно таблице Б.2 приложения Б расход тепловой энергии за отопительный сезон до утепления составлял 318621,9 кВт* ч/год, а общие теплопотери здания за отопительный период - 391841,1 кВт*ч/год. После проведения энергосберегающих мероприятий данные показатели составили соответственно 121309 и 184783 кВт*ч/год.

Таким образом, в результате мероприятий по утеплению наружных конструкций расход тепловой энергии за отопительный период снизился на 197312,9 кВт*ч/год, т.е. произошло снижение на 60%. Величина общих теплопотерь здания уменьшилась на 207058,1 кВт*ч/год, т.е. снижение на 47%. Это говорит об эффективности данного энергосберегающего мероприятия (Приложения В и Г).

Общая сумма расходов, необходимая для термомодернизации жилого пятиэтажного дома без покупки общедомового прибора учета составляет 16 042 506 тенге, соответственно с общедомовым прибором учета – 16 602 506 тенге.

Методика расчета срока окупаемости состоит из следующих этапов:

- принятие решения из собственных или заемных средств финансируется проект реновации жилого дома.

- если принято решение об использовании заемных средств, необходимо определить условия займа (срок, процентная ставка, количество платежей и т.д.)

- расчет срока окупаемости инвестиций для различных условий.

Для расчета эксплуатационных затрат до утепления и после, а также с установкой общедомового прибора учета и без установки произведем расчеты теплопотерь. Для расчета теплопотерь через наружные ограждающие конструкции зданий удобно пользоваться величиной, обратной приведенному сопротивлению теплопередаче, которая в международных стандартах называется коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций зданий и обозначается буквой U. Значение коэффициента теплопередачи рассчитывается по формуле 1.

U=1R0                                                               (1)

где U – коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций зданий;

R0 - сопротивление теплопередаче наружных стен.

Величина U показывает, сколько Вт тепловой энергии проходит через наружную стену площадью 1 м2 при разности внутренней и наружной температур с разных сторон ограждающей конструкции 1 ºС. Этот коэффициент для данного климатического района может быть принят 1 Вт/(м2·ºС). R0 составляет в среднем 1,0 м2 ·ºС/Вт.

Количество суммарные потери тепловой энергии, проходящей через 1 м2 наружной стены рассчитывается по формуле 2:

Q1=U*ГСОП*241000*1163=1*3629*241000*1163=0,0748 Гкал                                (2)

Рассчитаем эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон до утепления без установки общедомового ПУТЭ по формуле 3:

Э1=Q*Ст1=0,0748*6 563,75=490,9 тенге                     (3)

где Ст1 – тариф с НДС для населения, проживающих в домах, не имеющих общедомового прибора учета тепловой энергии (ПУТЭ)

Согласно данным ТОО «Алматинские тепловые сети» дифференцированный тариф на услуги по снабжению тепловой при отсутствии ПУТЭ составляет 6 563,75 тенге/Гкал, при наличии ПУТЭ составляет 4 812,19 тенге/Гкал. В таблице 13 представлена динамика роста тарифов на тепловую энергию за период 2016-2020 гг. в г. Алматы.

Таблица 13 – Рост тарифа на тепловую энергию за период 2016-2020 гг.

| Год | Величина тарифа, тенге/Гкал (вкл. НДС) | Прирост стоимости тепловой энергии по отношению к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 8841,55 | +24% |
| 2019 | 7130,22 | +18% |
| 2018 | 6042,56 | +15% |
| 2017 | 5585,28 | +12% |
| 2016 | 4975,34 |  |
| Примечание - составлено автором на основании данных www.alts.kz |  |  |

Произведем расчет эксплуатационных затрат, учитывающих потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон после реновации без установки общедомового ПУТЭ. Для этого рассчитаем следующие показатели согласно формулам 4-6:

U2=1R0=12,67=0,224Вт/(м2·ºС)                                    (4)

Q2=U2*ГСОП*241000*1163=0,224*3629*241000*1163=0,016Гкал                            (5)

Э2=Q*Ст2=0,016*6 563,75=102,02 тенге                         (6)

Эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон после реновации с установкой общедомового ПУТЭ согласно формуле 7:

Э2=Q*Ст2=0,016*4 812,19=76,9 тенге                         (7)

В таблице 14 представлены исходные данные для расчета срока окупаемости инвестиций.

Таблица 14 – Исходные данные для расчета срока окупаемости

| № | Показатели | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на возведение 1 м2 наружной стены без установки общедомового прибора учета, тенге | К1 | 8 431 |
| 2 | Капитальные затраты на возведение 1 м2 наружной стены с установкой общедомового прибора учета, тенге | К2 | 8 725 |
| 3 | Эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон до реновации без установки общедомового ПУТЭ, тенге | Э1 | 490,9 |
| 4 | Эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон после реновации без установки общедомового ПУТЭ, тенге | Э2 | 105,02 |
| 5 | Эксплуатационные затраты, учитывающие потери тепловой энергии через 1 м2 наружной стены за один отопительный сезон после реновации с установкой общедомового ПУТЭ | Э2(ПУТЭ) | 76,9 |
| 6 | Разность потерь тепловой энергии через 1 м2 наружной стены до проведения мероприятий по утеплению фасадов существующего здания (Э1) и после утепления (Э2) без ПУТЭ, тенге | Э | 385,95 |
| 7 | Разность потерь тепловой энергии через 1 м2 наружной стены до проведения мероприятий по утеплению фасадов существующего здания (Э1) и после утепления (Э2) с ПУТЭ, тенге | Эпутэ | 414 |
| Примечание - составлено автором на основании [58] |  |  |  |

Простой срок окупаемости рассматриваемого энергосберегающего мероприятия может быть рассчитан по формуле 8:

Т=К2Э1-Э2=КЭ                                                       (8)

где ΔК – капитальные затраты на возведение 1 м2 наружной стены – разность капитальных затрат, приведенных к 1 м2 наружной стены, тенге/м2,

ΔЭ – годовая экономия денежных средств, достигаемая в результате проведения работ по реновации фасадов существующего здания, тенге/м2.

Скорость возврата вложенных средств от утепления фасадов зависит от стоимости тепловой энергии на отопление и динамики ее изменения со временем, то есть роста тарифов на тепловую энергию. В связи с ежегодным ростом тарифов на тепловую энергию, годовая экономия денежных средств будет увеличиваться.

Используем формулу 9 расчета срока окупаемости при использовании собственных средств без установки ПУТЭ, учитывающую только рост тарифов и ставку рефинансирования:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+8 341385,95*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln2,67ln0,9297=13,4 лет              (9)

где r -средний ежегодный рост стоимости тарифов на тепловую энергию;

i – процентная ставка.

В данной формуле отражены такие показатели, как: динамика роста тарифов на тепловую энергию (выраженная через параметр r) и процентная ставка (i), по которой оценивается дисконтирование будущих денежных потоков, накапливаемых в результате внедрения заданного энергосберегающего мероприятия. В предложенной модели предлагается производить расчет с учетом ставки рефинансирования, которая по данным Национального Банка РК на 2020 год составляет 9,5%.

В случае установки ПУТЭ, срок окупаемости по формуле 10 будет равен:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+8 725414*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln2,64ln0,9297=13,3 лет            (10)

Под финансированием из собственных средств можно считать вариант использования накопительного счета в банке второго уровня на капитальный ремонт собственников квартир жилого дома. Если собственники воспользуются своими накопленными средствами на расчетном счету, то срок окупаемости с установкой и без установки составит 13,4 и 13,3 года соответственно.

При рассмотрении варианта финансирования с помощью заемных средств следует также учитывать, что сэкономленные в последующие годы денежные средства должны быть рассчитаны исходя из фактической стоимости денег через n лет, т.е. будущие денежные потоки должны быть продисконтированы.

В этом случае формула расчета срока окупаемости должна отражать период окупаемости рассматриваемого варианта реновации с учетом суммарных капитальных затрат на его реализацию, платежей по кредиту, роста стоимости тарифов на тепловую энергию, дисконтирования будущих денежных потоков, достигаемых за счет экономии средств в результате внедрения данного энергосберегающего мероприятия.

Поскольку в текущий момент невозможно точно спрогнозировать, как эти переменные параметры будут меняться с течением времени в будущем, для решения задачи оценки прогнозируемого срока окупаемости вложенных в энергосбережение инвестиций, можно лишь построить несколько возможных сценариев.

При рассмотрении варианта использования заемных средств также существует несколько случаев:

-во-первых, возможность получения коммерческого кредита в банке второго уровня;

-во-вторых, возможность получения кредита на условиях субсидирования в рамках государственных программ.

В том и другом случае произведем расчет срока окупаемости инвестиций с установкой ПУТЭ и без.

В случае, если для реновации используются заемные средства, суммарные инвестиции рассматриваются как аннуитетные платежи. В данном случае платежи по кредиту и коммунальные платежи за отопление производятся ежемесячно, что позволяет привести формулу расчета к расчету срока постоянных рент постнумерандо при равном числе начислений m и количестве платежей p.

Суммарные инвестиции в энергосбережение ∆К определим по формуле 11:

~K=m*A*K                                                    (11)

где m -число периодов погашения кредита;

А – коэффициент аннуитета;

K – собственные средства на капитальный ремонт.

Аннуитетный фактор рассчитывается по формуле:

A=Ркр*1+Ркрm1+Ркрm-1                                                       (12)

где Ркр – месячная процентная ставка по кредиту.

Рассчитаем срок окупаемости для варианта получения кредита в банке второго уровня сроком на 3 года, с процентной ставкой 20,5% годовых, без установки ПУТЭ. При этом примем рост тарифов в среднем в 18%.

Аннуитетный фактор рассчитывается по формуле 13:

A=Ркр*1+Ркрm1+Ркрm-1=0,01708*1+0,01708361+0,0170836-1=0,031420,8398=0,0374           (13)

Суммарные инвестиции в энергосбережение рассчитаем по формуле 14:

~K=m*A*K=36*0,0374*8431=11 234,4 тенге/м2                (14)

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается по формуле 15, при этом считаем рост тарифов в среднем 18%, ставка рефинансирования 9,5%:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+11 234,4 385,95*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln3,258ln0,9297=16,2             (15)

При расчете срока окупаемости для варианта получения кредита в банке второго уровня сроком на 3 года, с процентной ставкой 20,5% годовых, с установкой ПУТЭ используем значение ∆K= 8 725 тенге/м2, ∆Э = 414 тенге/м2.

Суммарные инвестиции в энергосбережение рассчитаем по формуле 16:

~K=m*A*K=36*0,0374*8 725=11 747,3 тенге/м2            (16)

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается по формуле 17:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+11 747,3414*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln3,2ln 0,9297=15,96 лет     (17)

Таким образом, получили разницу всего в 0,2 года.

Рассчитаем срок окупаемости для варианта получения субсидированного кредита в рамках государственных программ в размере 6% годовых сроком на три года, с той же процентной ставкой по кредиту 20,5% годовых, без установки ПУТЭ. Таким образом, расчет будет производиться для ставки 14,5% годовых.

Рассчитаем аннуитетный фактор по формуле 18:

A=Ркр*1+Ркрm1+Ркрm-1=0,0121*1+0,0121361+0,012136-1=0,0344                     (18)

При этом суммарные инвестиции в энергосберегающее мероприятие рассчитаем по формуле 19:

~K=m*A*K=36*0,0344*8431=10 329,5 тенге/м2          (19)

Срок окупаемости при том же росте тарифов и ставке рефинансирования рассчитаем по формуле 20:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+10 329,5385,95*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln3,0768ln0,0729=15,4 лет    (20)

Рассчитаем срок окупаемости для варианта получения субсидированного кредита в рамках государственных программ в размере 6% годовых сроком на три года, с процентной ставкой по кредиту 20,5% годовых, с установкой ПУТЭ. Аннуитетный фактор остается равным 0,0344.

При этом суммарные инвестиции в энергосберегающее мероприятие будут рассчитаем по формуле 21:

~K=m*A*K=36*0,0344*8 725=10 805 тенге/м2            (21)

Срок окупаемости рассчитаем по формуле 22:

T=ln1+∆K∆Э*(r-i)(1+i)ln(1+r)(1+i)=ln1+10 805414*(0,18-0,095)(1+0,095)ln(1+0,18)(1+0,095)=ln3,025ln0,9297=15,2 лет        (22)

Таким образом, получили разницу также в 0,2 года. При сложившейся экономической и тарифной ситуации в РК окупаемость инвестиций в утепление фасадов 5-ти этажного кирпичного жилого здания применительно для климатических условий г. Алматы составит не более 16,2 лет.

Годовая экономия денежных средств за любой n-ый рассматриваемый год (первый: n=1, второй: n=2, третий: n=3 и т.д. годы) с учетом роста тарифов рассчитывается по формуле 23:

∆Эn=∆Э1+rn                                                 (23)

Однако, при рассмотрении данной формулы следует учитывать, что сэкономленные в последующие годы денежные средства должны быть рассчитаны исходя из фактической стоимости денег через n лет (дисконтированы), т.е. будущие денежные потоки должны быть умножены на коэффициент дисконтирования kd. Формула 23 преобразуется в формулу 24:

∆Эn d=∆Эn*kd=∆Эn*1(1+i)n=∆Э*(1+r)n(1+i)n                      (24)

где r – средний ежегодный рост стоимости тарифов на тепловую энергию;

i – процентная ставка;

n – номер рассматриваемого периода.

Таким образом, расчет годовой экономии средств с учетом роста тарифов и дисконтирования  по формулам 25 и 26 составит:

∆Эn=414*1+0,1815=414*11,9=4 956,8 тенге/м2     (25)

∆Эn d= 414*1+0,18151+0,09515= 11 892,02 тенге/м2                    (26)

Для расчета общей экономии от реновации необходимо полученную величину экономии на 1 м2 умножить на общую площадь наружных стен (формулы 27 и 28):

∆Эn=4956,8*1902,8=9 431 799 тенге                   (27)

∆Эn d=11 892,02*1902,8=22 628 139,56 тенге                   (28)

В первый год экономия от реновации на 1 м2 составит (формулы 29 и 30):

∆Эn=∆Э1+rn=414*1+0,181=414*1,18=488,5 тенге/м2 (29)

∆Эn d=∆Э(1+r)n(1+i)n=414*1+0,18(1+0,095)1=414*1,08=447,12 тенге/м2    (30)

Общая годовая экономия составляет (формулы 31 и 32):

∆Эn=488,5*1902,8=929 517 тенге                    (31)

∆Эn d=447,12*1902,8=850 780 тенге                  (32)

Обобщая вышесказанное, современная стоимость величины экономии составляет 9 431 799 тенге, с учетом дисконтирования и концепции современной стоимости денег – 22 628 140 тенге. Графики дисконтированных потоков денежных средств представлены в Приложении В. Данная величина может использоваться в расчетах энергосервисного контракта.

Представленные выше расчеты по повышению энергоэффективности зданий при утеплении фасадов применимы при одновременной установке АТП. В ином случае утепление фасадов может привести лишь к повышению температуры внутренних помещений и не обеспечить энергосберегающего эффекта. По расчетам простой период окупаемости автоматизированного теплопункта вместе с установкой без привлечения заемных за счет мер энергоэкономии составляет 4-5 л лет, при одновременной установке с утеплением фасада – 16-17 лет. Также были проведены расчеты с учетом привлечения заемных средств на покупку автоматизированного теплопункта на 10 лет и тепломодернизацию сроком на 20 лет при ставке процента в 4,5% (ставка Жилстройсбербанка) и 20% в банке второго уровня. По расчетам установка АТП окупается при любой ставке процента, так как экономия энергии покрывает все процентные платежи с выплатой долга и стоимость капитальных затрат не высоки (таблица 15). Утепление здания и утепление с АТП окупаемо лишь при льготной ставке, но при этом обеспечивает техническое повышение класса энергоэффективности и достижимость современных норм.

Расчеты показывают, что удлинение сроков заимствования позволяет покрывать ежегодные выплаты основного долга и процентов за счет экономии потребления энергии, а рост процентной ставки удлиняет сроки окупаемости предложенных основным мер повышения энергоэффективности. Таким образом, меры по стимулированию повышения энергоэффективности зданий невозможны без государственной поддержки субсидирования ставки процента и удлинения сроков заемных средств. Алгоритм внедрения инструментов энергоэффективности в зданиях для РК при переходе к зеленой экономике представлен в Приложении Е.

Таблица 15 – Финансовые показатели мер энергоэффективности

| Предлагаемые меры | Простой период окупаемости без привлечения займа |
| --- | --- |
| Установка АТП с теплосчетчиком | 4-5 лет |
| Утепление здания минеральной ватой или пенополистиролом | 13-14 лет |
| Комбинация двух мер | 16-17 лет |
| Примечание - составлено авторами при технических параметрах АТП DANFOSS |  |

Предложенная финансовая модель требует следующих предложений и рекомендаций:

- во-первых, необходимо ужесточение законодательных требований к энергоэффективности зданий и сооружений, построенных до 2000-го года. С этой целью необходимо разработать и внедрить механизмы государственного мониторинга по соблюдению современных требований строительных норм и правил в сфере энергоэффективности посредством обязательного внедрения энергетического паспорта здания;

- во-вторых, требуется внедрение АТП и систем домового, а также поквартирного учета тепловой энергии в целях снижения оплаты коммунальных услуг по отоплению и перехода от оплаты количества отапливаемой площади к дифференцированной системе учета потребления тепла;

- в-третьих, использовать методические рекомендации по расчету экономического эффекта и экономии финансовых средств от внедрения энергосберегающих мероприятий. Так как показатель величины экономии является основой системы энергосервисных договорных отношений. Полученные результаты периода окупаемости вложенных средств в утепление фасадов были сопоставлены с эксплуатационным сроком службы принятого конструктивного решения, который составляет минимально 25-35 лет при техническом правильном решении и установке, что показало период окупаемости меньше прогнозируемого срока службы конструктивного решения, поэтому такое решение следует признать экономически целесообразным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе имеется значительный пул финансовых инструментов, способных стимулировать  рост показателей энергоэффективности по отраслям.  В процессе исследования были изучены   решения и мероприятия, особенно в части выявления оптимальных условий, которые могут способствовать повышению энергоэффективности зданий.   Важным выводом по использованию финансовых инструментов является то, что ответственным  органам государственного управления необходимо в корне переосмыслить саму концепцию энергоэффективности, научившись относиться к ней как к самостоятельному источнику энергии, ценность которого равна стоимости сэкономленных энергоресурсов.

Исполнителями проекта «Повышение энергоэффективности промышленности и жилищного хозяйства в Казахстане с использованием инновационных технологий: стандарты и финансовые инструменты» были выполнены все цели.

Среди рекомендаций по повышению энергоэффективности Казахстана мы предлагаем следующие меры финансового характера:

- создание револьверных фондов энергосбережения и развитие бизнеса энергосервисных компаний. Сфера ГЧП имеет значительное количество рисков, регулирование и минимизация которых может быть реализована на основании использования эффективного зарубежного опыта в данной области. Энергосервисные контракты в мире считаются востребованными финансовыми активами, когда потенциальные инвесторы могут зарабатывать значительные финансовые средства от участия в проектах по энергоэффективности и широко применяются в России, Украине и Беларуси;

- интересным инструментом может быть создание «зеленого» банка, финансирующего энергоэффективные проекты через аккумулирование средств международных и казахстанских финансовых институтов развития;

- перспективным инструментом являются зеленые облигации, которые могут связать рынки долгового капитала через МФЦА и Казахстанскую фондовую биржу с проектами в энергетическом и других секторах, которые предусматривают повышение энергоэффективности промышленности и ЖКХ, экологические выгоды;

- разработка стандартизированных банковских продуктов для финансирования программ повышения энергоэффективности;

-  субсидирование разработки программ повышения энергоэффективности, и субсидирование или льготное налогообложение приобретения промышленного оборудования высоких классов энергоэффективности.

Среди технических мер, предлагаемых для финансирования:

- автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование): установка автоматизированного теплопункта позволит снизить удельное энергопотребление в зимний период с 180 кВтч/м2 до 115, что будет соответствовать классу С;

- утепление здания, подвала и чердака с капитальным ремонтом кровельного покрытия и замена наружных окон общественных пространств, что позволит снизить энергопотребление еще на 20-25% до класса В;

- тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

- установка автоматизированного контроля освещения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии;

- разработка совместно с местными исполнительными органами инструментов стимулирования раздельного сбора мусора.

Среди общих рекомендаций:

- Проведение энергоаудита в здании, с получением энергетического паспорта.

- ОСИ (КСК) необходимо иметь заключение по энергоаудиту с перечнем мероприятий энергосбережения и их технико-экономическим обоснованием.

- Тщательное ведение текущей документации по состоянию инжиниринговой части и оболочки здания, наличие нормативной документации в электронном формате.

- Мониторинг состояния системы теплоснабжения здания за отопительный период, сравнительный анализ за 3-5 лет.

- Периодическое тепловизорное обследование оболочки здания и системы теплоснабжения.

- Местное и индивидуальное регулирование подачи теплоносителя.

- Установка терморегуляторов на приборы отопления в квартирах здания.

- Установка общедомовых и индивидуальных приборов   учета.

- Обеспечение освещения дворов, подъездов датчиками движения и энергосберегающими лампами.

- Использование в энергообеспечении здания ВИЭ (фотовольтаика, тепловые насосы).

- Использование энергосервисного подхода при реализации мероприятий энергосбережения.

Применение финансовых принципов указанных выше имеет потенциал коммерциализации в рамках энергосервисных контрактов, что подтверждается успешной термомодернизацией зданий в Восточной Европе и России.

Для обеспечения модернизации жилищного фонда на примере типового здания 60-70-х годов требуются значительные инвестиций в обеспечение энергоэффективности. Для апробации был выбран жилой дом, расположенный в г.Алматы, более точные данные приведены в самом отчете и его приложениях. ГЧП позволяет правительствам избегать капиталовложений и держать за балансом энергетические инвестиции, сокращать затраты на энергию и распределять свой бюджет надлежащим образом. Реализация проектов по энергоэффективности ЭСКО может столкнуться с препятствиями. Проекты в области энергоэффективности могут быть реализованы только при наличии механизма устойчивого финансирования. Возможным решением финансирования является раннее вовлечение банков в крупномасштабные программы повышения энергоэффективности, осуществляемые при поддержке государственного учреждения через субсидирование процентной ставки и вливание финансовых средств. Более того, в проектах ГЧП государственный орган является надежной договаривающейся стороной, поскольку они не будут уклоняться от своих обязанностей. Вступление в такие партнерства создает дополнительные доходы за счет роста частной экономической активности, получения прибыли от инвестиций в общественное благо, новых инвестиционных возможностей и новых рынков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Практические рекомендации по проектированию энергоэффективных жилых зданий в 2-х томах (Проект ПРООН/ГЭФ и Правительства РК «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий»): Том 1- Тепловая защита жилых зданий, Том 2 - Система вентиляции зданий. – Астана, 2015. – 156 с.

2 Обзор государственной политики Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. - Брюссель, 2014. -107 с.

3 Национальный энергетический Доклад ОЮЛ «KAZENERGY». – Астана, 2015. - 422c.

4  Жилищно-коммунальное хозяйство. Статистический сборник на казахском и русском языках. – Астана, 2017. - 75 с.

5 О жилищном фонде Республики Казахстан в 2016 году. Статистический сборник на казахском и русском языках. – Астана, 2017. – 61 с.

6 Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан. Статистический сборник на казахском и русском языках. – Астана, 2017. – 72 с.

7 Башмаков И.А., Мышак А.Д. Оптимизация энергоэффективности зданий на основе оценки стоимости жизненного цикла// Энергосовет. – 2015. -№3(40). - C. 55-62,

8 Опарина Л.А. Теоретические основы процессов организации жизненного цикла энергоэффективных зданий: автореф. дис…. канд. экон. наук. – Иваново, 2016. - 40 c.

9 Araújo C., Almeida M., Bragança L., Barbosa J.A. Cost-benefit analysis method for building solutions// Appl. Energy. – 2016. – №173. – P. 124–133.

10 Ascione F., Bianco N., De Stasio C., Mauro G.M., Vanoli G.P. Ulti-stage and multi-objective optimization for energy retrofitting a developed hospital reference building: A new approach to assess cost-optimality// Appl. Energy. – 2016. - №174. – P. 37–68.

11 Atanasiu B., Kouloumpi I. Implementing the cost-optimal methodology in EU countries. Lessons learned from three case studies, 2013. //http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Implementing_Cost_Optimality.pdf 15.07.2019 г.

12 Ballarini I., Corrado V., Madonna F., Paduos S., Ravasio F. Energy refurbishment of the Italian residential building stock: Energy and cost analysis through the application of the building typology// Energy Policy. – 2017. - №105. – P. 148–160.

13 Becchio C., Ferrando D.G., Fregonara E., Milani N., Quercia C., Serra V. The Cost-optimal Methodology for Evaluating the Energy Retrofit of an ex-industrial Building in Turin // Energy Procedia. – 2015. - №78. – P. 1039–1044.

14 Hamdy M., Siren K., Attia S. Impact of financial assumptions on the cost-optimality towards nearly zero energy buildings-A case study// Energy Build. – 2017. - №153. - P. 421–438.

15 Enseling A., Loga T. Implementing the cost-optimal methodology in EU countries. Case study Germany, 2013 //http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/BPIE_Cost_Optimality_Germany_Case_Study.pdf 15.07.2019 г.

16 Leutgöb K., Rammerstorfer J. Implementing the cost-optimal methodology in EU countries. Case study Austria, 2013 //http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/BPIE_Cost_Optimality_Austria_Case_Study.pdf 15.07.2019 г.

17 Ortiz J.; Casas A.F.; Salom J.; Garrido Soriano N.; Casas P.F. Cost-effective analysis for selecting energy efficiency measures for refurbishment of residential buildings in Catalonia // Energy Build. – 2016. - №128. – P. 442–457.

18 Pikas E., Kurnitski J., Liias R., Thalfeldt M. Quantification of economic benefits of renovation of apartment buildings as a basis for cost-optimal 2030 energy efficiency strategies //Energy Build. – 2015. - №86. – P. 151–160.

19 Tadeu S.F., Alexandre R.F., Tadeu A.J.B., Antunes C.H., Simões N.A.V., da Silva P.P. A comparison between cost-optimality and return on investment for energy retrofit in buildings-A real options perspective // Sustain. Cities Soc. – 2016. - №21. – C. 12–25.

# 20 Корягина А. Системы сертификации зеленого строительства//Commercial Property. – 2011. - №2(91). - C. 44-47.

# 21 Миллер Ю. В. Рейтинговая оценка зеленого здания //АВОК.-2014.- №1.-C. 74-81.

# 22 Здания жилые и общественные.  Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. Разработан Некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО ТЕРМЭК». Утвержден Национальным объединением строителей. - Москва, 2011. - 36 с.

# 23 Кудревич О.О. Сертификация энергетической эффективности зданий. Анализ передового европейского и международного опыта и рекомендации для Беларуси. Проект 00077154 «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь». - Минск, 2014. - 59 с.

24 EN 15217:2007 Энергетическая оценка зданий. 
Методы выражения энергетических характеристик 
зданий и сертификация энергопотребления зданий (Проект). Министерство регионального развития Российской Федерации // http://nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/760277033-SP_energetich%20ocenka%20 zdanii%2024072013.pdf 15.07.2019 г.

25 Автоматизация инженерных систем. Опрос экспертов // https://www.c-o-k.ru/articles/avtomatizaciya-inzhenernyh-sistem-opros-ekspertov 15.07.2019 г.

26 Использование тепловых насосов в системах горячего водоснабжения зданий // https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2100 15.07.2019 г.

27 СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение и к инсоляции и солнцезащите помещений»: введен с 1 июля 2015 года.

28 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-29 «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям»: утвержден 26 октября 2018 года.

29 Пылаев А.Я., Пылаева А.А., Долятовский В. А., Карасева Л. В. Качество жилых зданий: учебное пособие. Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2017. - 332 с.

30 Инвестиции в энергоэффективность. Устранение барьеров. // https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Removing_the_Barriers_to_Investment_2004_ru.pdf 10.08.2019 г.

31 Акимов Д.Н. Международная практика стимулирования ресурсоснабжающих организаций к ресурсосбережению у потребителей // https://www.hse.ru/edu/vkr/84137252 10.08.2018 г.

32 Denmark’s National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_denmark.pdf 12.08.2018 г.

33 World Energy Investment 2018 // https://webstore.iea.org/download/direct/1242?filename=wei2018.pdf 15.08.2018 г.

34 Закон Республики Казахстан. Об энергосбережении и повышении энергоэффективности: принят 13 января 2012 года.

35 Growing green bond markets: The development of taxonomies to identify green assets, Climate Bonds Initiative, March 2019 // https://www.climatebonds.net/files/reports/policy_taxonomy_briefing_conference.pdf 12.10.2019 г.

36 Financing low-carbon buildings and energy efficiency in the green bond market, Climate Bonds Initiative, January 2019 // https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gb_lcb_briefing_31012019.pdf 15.10.2019 г.

37 Гутборд М., Храплива Ю. И., Володин С. Н. Зеленые облигации» как новый финансовый инструмент и перспективы их внедрения в России// Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2017. - № 9. - С. 44-52.

38 Богачева О. В., Смородинов О. В. «Зеленые» облигации как важнейший инструмент финансирования «зеленых» проектов// Финансовый журнал. – 2016. - №2. - С. 70-81.

39 Creating Green Bond Markets – Insights, Innovations, and Tools from Emerging Markets// https://www.climatebonds.net/resources/reports/creating-green-bond-markets-insights-innovations-and-tools-emerging-markets 15.10.2019 г.

40 World Energy Investment 2019 // https://www.iea.org/wei2019 15.07.2019 г.

41 Green bonds the state of market 2018/ Climate Bonds Initiative// https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf 15.10.2019 г.

42 The green bond market in Europe 2018// https://www.climatebonds.net/files/reports/the_green_bond_market_in_europe.pdf15.10.2019 г.

43 Growing green bond markets: The development of taxonomies to identify green assets, Climate Bonds Initiative, March 2019 // https://www.climatebonds.net/files/reports/policy_taxonomy_briefing_conference.pdf 12.10.2019 г.

44 Green bonds the state of market 2018/ Climate Bonds Initiative// https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf 15.10.2019 г.

45 The green bond market in Europe 2018// https://www.climatebonds.net/files/reports/the_green_bond_market_in_europe.pdf15.10.2019 г.

46 The Role of Exchanges in Accelerating the Growth of the Green Bond Market// https://www.climatebonds.net/files/files/RoleStock%20Exchanges.pdf 15.10.2019 г.

47 Green Bonds. The Process. KPMG, March 2016 // https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/green-bonds-process.pdf 15.10.2019 г.

48 Green Bonds – a key tool for financial centre competitiveness: Lessons from Europe// https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi-financial_centres_03d.pdf 15.10.2019 г.

49 Инвестиции в энергоэффективность. Устранение барьеров, Секретариат Энергетической Хартии //  https://energycharter.org 17.01.2019 г.

50 Политика повышения энергоэффективности: передовой опыт. Европейская экономическая комиссия ООН. - Нью-Йорк, 2015. - 102 c.

51 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»: введен с 20 декабря 2017 года.

52 СН РК 2.04-03-2011 «Тепловая защита зданий»: введен с 1 июля 2015 года.

53 СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий»: введен с 1 июня 2012 года.

54 СП РК 2.04-106-2012 «Проектирование тепловой защиты зданий»: введен с 1 июля 2015 года.

55 Данилевский Л.Н. Анализ экономической эффективности различных технических решений для повышения энергетической эффективности различных типов зданий // http://energoeffekt.gov.by/effbuild/download/77.pdf 02.02.2020г.

56 Максимчук О.В., Поляничко М.В. Сравнительный анализ методических подходов к оценке эффективности энергосберегающих технологий и мероприятий: региональный аспект// Региональная экономика и управление. -2017. - №4 (52), https://eee-region.ru/article/5221/ 02.02.2020г.

57 Голубова О.С. Анализ экономической эффективности различных технических решений и практик, широко применяемых в настоящее время в секторе жилищного строительства с акцентом на различные типы жилых зданий // https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/library/environment_energy/EnergyEfficiencyBuildings/Reports2016/Golubova.html 02.02.2020г.

58 Горшков А.С., Рымкевич П.П., Немова Д.В., Ватин Н.И. Методика расчета окупаемости инвестиций по реновации фасадов существующих зданий // Строительство уникальных зданий и сооружений. - 2014. - №2(17). – С. 82-106

59 Аналитический центр при Правительстве РФ. Методические рекомендации по расчету эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности под ред. Гашо Е.Г. // http://www.energoatlas.ru/wp-content/uploads/2017/ 06/%D0%9C%D0% 95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95-%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9 D%D0%98%D0%AF-2.09.2016.pdf 02.02.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Классификация показателей энергоэффективности зданий

Натуральные

Условно-натуральные

Стоимостные

На стадии проектирования

На стадии строительства

На стадии эксплуатации

В течение всего жизненного цикла

Энергоэффективность отдельных элементов здания

Энергоэффективность наружной оболочки здания

Энергоэффективность здания в целом

Для жилых зданий

Для общественных зданий

Для производственных зданий

Расчетно-аналитический

Опытно-экспериментальный

Статистический

Приборный

Смешанный

По виду измерений

По стадиям жизненного цикла здания

По целостности зданий

По типу зданий

По методам измерения

Рисунок А.1 - Классификация показателей энергоэффективности зданий

Примечание – составлено авторами на основании [10]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Технические показатели энергоэффективности зданий

Таблица Б.1 - Теплопотребление  здания за 2016-2019 годы

| Теплопотребление здания | Период дни | Величина, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016/17гг | 2017/18гг | 2018/19гг |
| ГВСср | 183 | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
| (ОТ+ГВС) ср | 183 | 2,25 | 2,1 | 2,04 |
| ΣQГВС | 183 | 44,71 | 49,53 | 42,25 |
| ΣQОТ | 183 | 364,69 | 332,00 | 330,11 |
| ΣQОТ+ГВС | 183 | 409,4 | 381,53 | 372,36 |
| ОТ+ГВС год | 366 | 454,11 | 431,06 | 414,54 |
| (ОТ+ГВС) ср год | 366 | 1,31 | 1,19 | 1,14 |
| Норма (класс эф. здания «Д») |  | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| Превышение, % |  | 146 | 124 | 123 |
| Норма (класс эф. Здания «Д») +50% |  | 222,45 | 222,45 | 222,45 |
| Превышение, % |  | 64 | 49 | 48 |
| Примечание – составлено авторами на основании [36-37] |  |  |  |  |

Таблица Б.2 – Энергетические характеристики 5-ти этажного здания

| № | Наименование показателей | обозначение | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без утепления | С утеплением |
| 1 | Удельная теплозащитная характеристика здания |  | 0,3964 | 0,0964 |
| 2 | Удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3·°С) | kвент | 0,1987 | 0,1987 |
| 3 | Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1 | пв | 0,642 | 0,642 |
| 4 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3·°С), | kбыт | 0,140 | 0,140 |
| 5 | Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°С), | Kрад | 0,01215 | 0,01215 |
| 6 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С) |  | 0,4839 | 0,1842 |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кВт*ч/(м3 /год) или, кВт ч/(м2/год) | q | 42,1488 | 16,046 |
| 8 | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кВт* ч/год |  | 318 621,9 | 121 309 |
| 9 | Общие теплопотери здания за отопительный период, кВт *ч/год, |  | 391 841,1 | 184 783 |
| Примечание – составлено авторами на основании энергопаспорта здания |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Расчет энергетического паспорта жилого 5-ти этажного здания без утеплителя

| - Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания |  | Жилое |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 5 |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 100 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Отдельно стоящее |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Стена: раствор ц/п 0,020 м. Кладка из керамического пустотного кирпича 0,370 м., раствор ц/п 0,020 м. Чердачное перекрытие: выравнивающая стяжка ц-п, армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. 0,030 м., стяжка ц-п М100 0,020 м., монолитная плита ж/б 0.2 м. Подвал: выравнивающая стяжка ц-п, армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. 0,030 м., монолитная плита ж/б 0.2 м. |  |  |  |
| 2.Расчетные условия |  |  |  |  |  |
| ##### № ##### п/п | ##### Наименование расчетных ##### параметров |  | ##### Обозначение параметра | Ед. изм. | Расчетное значение |
| 1 | ##### Расчетная температура наружного воздуха для проектирования ##### теплозащиты |  | tн | °C | -28 |
| 2 | ##### Средняя температура наружного воздуха зa отопительный период |  | tот | °C | -1,8 |
| 3 | ##### Продолжительность отопительного периода |  | Zот | сут/год | 168 |
| 4 | ##### Градусо-сутки отопительного ##### периода |  | ГСОП | °C*сут/год | 3629 |
| 5 | ##### Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования ##### теплозащиты |  | tв | °C | +20 |
| 6 | ##### Расчетная температура чердака |  | tчерд | °C | 16 |
| 7 | ##### Расчетная температура ##### техподполья |  | tподп | °C | 16 |

3. Показатели геометрические

| № | ###### Показатель | ###### Обозначение и ###### единица ###### измерения | ##### Нормируемое ##### значение | ##### Расчетное ##### проектное ##### значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ##### Сумма площадей этажей здания | ##### Аот, м2 | ##### - | 3220 |
| 9 | ##### Площадь жилых помещений | ##### Аж, м2 | ##### - | ##### 2725 |
| 10 | ##### Расчетная площадь | ##### Ар, м2 | ##### - | 2725 |
| 11 | ##### Отапливаемый объем | ###### Vот, м3 | ##### - | 7560 |
| 12 | ##### Коэффициент остекленности ##### фасада здания | ###### ƒ | - | ##### 0,12 |
| 13 | ##### Показатель компактности здания | ###### Kкомп | ##### - | ##### 0,425 |
| 14 | ##### Общая площадь наружных ##### ограждающих конструкций здания, ##### в том числе: | ##### Ансум, м2 | ##### - | ##### 2150,5 |
|  | ##### фасадов | ##### Афас | ##### - | 1774,2 |
|  | ##### стен (раздельно по типу ##### конструкции) | ##### Аст | ##### - | 1700 |
|  | ##### окон и балконных дверей | ##### Аок.1 | ##### - | 71,2 |
|  | ##### окон лестнично-лифтовых узлов | ##### Аок.4 | ##### - | 18 |
|  | ##### запад | ##### Аок.1 | ##### - | ##### 35,6 |
|  | ##### юг | ##### Аок.1 | ##### - | ##### 35,6 |
|  | ##### входных дверей и ворот ##### (раздельно) | ##### Адв | ##### - | ##### 12,5 |
|  | ##### чердачных перекрытий | ##### Ачерд | ##### - | ##### 115 |
|  | ##### перекрытий над техническими ##### подпольями или над неотапливаемыми подвалами ##### (эквивалентная) | ##### Ацок1 | ##### - | ##### 115 |
|  | ##### стен в земле и пола по грунту | ##### Ацок3 | ##### - | ##### 363,8 |
| 15 | ##### Приведенное сопротивление ##### теплопередаче наружных ограждений, в том числе: | Rопр, м2х°С/Вт |  |  |
|  | ##### стен (раздельно по типу конструкции) | ##### Roпр,ст | 2,67015 | 0,998 |
|  | ##### окон и балконных дверей | ##### Roпр,ок1 | 0,340725 | 0,5 |
|  | ##### окон лестнично-лифтовых узлов | ##### Roпр,ок4 | 0,340725 | 0,5 |
|  | ##### входных дверей и ворот ##### (раздельно) | Roпр,дв | 0,8 | 0,8 |
|  | ##### чердачных перекрытий | Roпр,черд | 3,53305 | 0,354 |
|  | ##### перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное) | Roпр,цок1 | 3,53305 | 0,354 |
|  | ##### стен в земле и пола по грунту ##### (I зона) общая | Roпр,цок3 | 2,67015 | 0,998 |
| № | ###### Показатель | ###### Обозначение и ###### единица ###### измерения | ##### Нормируемое ##### значение | ##### Расчетное ##### проектное ##### значение |
| 16 | ##### Общий коэффициент теплопередачи здания | ##### Кобщ Вт/(м2 х °С) |  | 0.932 |
| 17 | ##### Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | ##### nв, ч-1 |  | 0,642 |
| 18 | ##### Удельные бытовые тепловыделения в здании | ##### qбыт, Вт/м2 |  | 0,140 |
| 22 | ##### Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3*°С) | 0,225 | 0.3964 |
| 23 | ##### Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3*°С) |  | 0,1987 |
| 24 | ##### Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3*°С) |  | 0,140 |
| 25 | ##### Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3*°С) |  | 0,01215 |
| ##### 29 | ##### Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | ν |  | 0,765725 |
| ##### 30 | ##### Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | bh |  | 1,11 |
| 31 | ##### Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | qрот Вт/(м3*С) |  | 0.4839 |
| 32 | ##### Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | qтрот Вт/(м3*С) |  | 0,359 |
| 33 | ##### Класс энергетической эффективности здания |  |  | Пониженный"D" |
| 34 | ##### Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  |  | Нет |
| 35 | ##### Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | q | ##### кВт*ч/ ##### м3 год | 42.1488 |
| 36 | ##### Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | Qгодот | ##### кВт*ч/ ##### (год) | 318621.90326 |
| 37 | ##### Общие теплопотери здания за отопительный период | Qгодобщ | ##### кВт*ч/ ##### (год) | 391841.07177 |

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

I. Расчет требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rтр, по требованию санитарно-гигиенических и комфортных условий.

Расчет требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций:

Стена: Rтр = [n (tв - tн)]/ (Δtн.αв) = [1· (20 – (– 28)]/ (4· 8,7) = 1,379 м2С / Вт

где   n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 4 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

Чердачное перекрытие:

Rтр = [n (tв - tн)]/(Δtн .αв) = [1·(20 – (– 28) ]/(3· 8,7) = 1,839 м2С0 / Вт

где   n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 3 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

Перекрытие над подвалом:

Rтр = [n (tв - tн)]/ (Δtн .αв) = [1· (20 – (– 28)]/ (2· 8,7) = 2,758 м2С0 / Вт

где   n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 2 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

II. Расчет приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rпр, по требованию энергосберегающих условий.

Градусо-сутки отопительного периода по СН РК 2.04-21-2004* (ГСОП):

ГСОП = (tв - tот) ·Zот = (20 – (–1,8)) · 168 = 3629

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tот= –1,8 0С – средняя температура наружного воздуха, периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 80С по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

Zот = 168 – продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 80С по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:

Стена: Rпр = а · ГСОП + b = 0,00035 · 3629 + 1,4 = 2,67015 м2С / Вт

a – 0,00035 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

b – 1,4 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

Перекрытий чердачных:

Rпр = а · ГСОП + b = 0,00045 · 3629 + 1,9 = 3,53305 м2С / Вт

a – 0,00045 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

b – 1,9 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

Неотапливаемый подвал:

Rпр = а · ГСОП + b = 0,00045 · 3629 + 1,9 = 3,53305‬ м2С / Вт

a – 0,00045 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

b – 1,9 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

Окон, балконных дверей и витражей:

Rпр = а · ГСОП + b = 0,000025 · 3629 + 0,25 = 0,340725 м2С / Вт

a – 0,000025 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

b – 0,25 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, оС· сут/год (ГСОП) | Приведенное сопротивление теплопередаче Rпр , м2 С/Вт при типах конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон, балконных дверей и витражей | Фонарей |
| Общественные, административные и бытовые | 3629 | 2,67015 | - | 3,53305 | 0,340725 | - |

Cопротивление теплопередачи ограждающих конструкций принимается приведенное Rпр по II расчету.

III. Расчет фактического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rф.

Расчет фактического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций: Rф = 1/αв + Rсл + 1/αн

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5;

αн = 23 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи для зимних условий для стен по СП РК 2.04-107-2013 табл. 7.

αн = 12 Вт/(м2·0С) – Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами. по СП РК 2.04-107-2013 табл. 7

Rсл = δ / λ

δ – толщина слоя;

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала

| Проектируемые конструкции: стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Толщина слоя, (δ) |  | Расчетный коэффициент теплопроводности матерла,(λ)Вт/(м2·0С) |  |  | Rсл = δ / λ |  | Rф = 1/αв+Rсл+1/αн |  |
| Раствор ц/п | 0,020 м |  | 0,76 |  |  | 0,020/0,76 = 0,0263 |  | 1/8,7+0,0263+0,78+0,0263+1/23 = 0,998 |  |
| Кладка из керамического пустотного кирпича | 0,370 м |  | 0,47 |  |  | 0,370/0,47=0,787 |  |  |  |
| Раствор ц/п | 0,020 м |  | 0,76 |  |  | 0,020/0,76 = 0,0263 |  |  |  |
| Проектируемые конструкции: чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  | Толщина слоя, (δ) |  | Расчетный коэффициент теплопроводности материала, (λ) Вт/(м2·0С) |  |  | Rсл = δ / λ |  | Rф = 1/αв+Rсл+1/αн |
| Выравнивающая стяжка ц-п армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. |  | 0,030 м |  | 0,76 |  |  | 0,030/0,76 = 0,0394 |  | 1/8,7+0,0394+0,117+1/12=0,354 |
| Монолитная плита ж/б |  | 0.2 м |  | 1,7 |  |  | 0,2/1,7= 0,117 |  |  |
| Проектируемые конструкции: остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  |  |  | Rф |  |  |  |  |
| Двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |

Проверяем условие: Rф ≥ Rпр

Условие выполняется: Стена: Rф (0,998)> Rпр(2,67015)

Чердачное перекрытие: Rф (0,354)> Rпр (3,53305)

Остекление: Rф (0,500)> Rпр (0,340725)

Подвал: Rф (0,354)> Rпр (3,53305)

Расчет энергетического паспорта

1.1 Удельная теплозащитная характеристика здания, рассчитывается по формуле: = 0,425 × 0.932 = 0.3964

где:

| — | приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2оС/Вт |
| --- | --- |
| Aф,i — | площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки, м2 |
| Vот — | отапливаемый объем здания, м3 |
| nt,i — | коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле: |
| Kобщ – | общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле: |
| Kкомп – | коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по формуле: x |

1.2 Удельную вентиляционную характеристику здания, kвент, Вт/ (м3 оС), следует определять по формуле:

=0,28×1×0,642×0,85×1,301×(1 - 0) = 0,1987

где:

| с — | удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С); |  |
| --- | --- | --- |
| nв — | средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч1, nв = 0,642; |  |
| v — | коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85; |  |
| — | средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3 = 353 / [273 + (-1,8)] = 1,301 |  |
|  | tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; tот = - 1,8 °С. |
| kэф — | коэффициент эффективности рекуператора, 0 |  |

1.2.1 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период пв, ч1, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле: =

= [(10900 × 56) / 168 + (642,6 × 168) / (168 × 1,301)] / (0,85 × 7560) = 0.642

где:

| Lвент — | количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное: 4 × Ар= 4 × 2725 = 10900 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ар; Аж; | для общественных и административных зданий — расчетная площадь, м2, Ар = 2725 м2 |
|  | hэт — | высота этажа от пола до потолка, м. |
| nвент — | число часов работы механической вентиляции в течение недели, равное 8 часов × 7 дней = 56 |  |
| 168 — | число часов в неделе |  |
| Gинф — | количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: Gинф = 0,1 × βv × Vобщ = 0,1 × 0,85 × 7560 = 642.6 |  |
|  | v — | коэффициент снижения объема воздуха, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85 |
|  | Vобщ — | отапливаемый объем здания, м3, Vобщ = 7560 м3 |
| nинф — | число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 - nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции, nинф = 168 |  |
| — | средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3: = 353 / [273 + (-1,8)] = 1,301 |  |
|  | tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; tот = - 1,8 ° |
| v — | коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85 |  |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3, Vот = 7560 м3 |  |

1.3 Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле: =  = 0.140

где:

| qбыт — | величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, принимаемая для: а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее общей площади на человека qбыт=17Вт/м2; б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир общей площади и более на человека qбыт=10Вт/м2; qбыт = 56×((100×10+2725×15+2725×10)/2725))/168 = 8.45 |
| --- | --- |
| Ар; Аж; — | для общественных и административных зданий — расчетная площадь (Ар), м2; Ар = 2725 м2 |
| Vот — | отапливаемый объем, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений, Vот = 7560 м3 |
| tв — | расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты, °С, tв = +20 °С |
| tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, tот = - 1,8 °С |

1.4 Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, kрад, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

где:

| — | теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для двух фасадов зданий, ориентированных по двум направлениям, определяемые по формуле: = = 0,8 × 0,68 × (71,2 × 659 + 18 × 330) = 28756.2752 МДж/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | τ1ок, τ1фон — | коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать, как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° — как зенитные фонари |
|  | 2ок, 2фон — | коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил |
|  | Аок1, Аок2, Аок3, Aок4 | площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2 |
|  | Aфон — | площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2 |
|  | I1, I2, I3, I4 — | средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по двум фасадам здания, МДж/(м2год), определяется по методике свода правил |
|  | Примечание — Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции |  |
|  | Iгор — | средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/(м2год), определяется по своду правил |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3 |  |
| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |  |

1.5 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С) следует определять по формуле: [0.3964 + 0,1987 - (0,140 + 0,01215) × 0,765725 × 0,95] × (1 - 0,1) × 1,11 =0.4839Вт/(м3·°С)

где:

| kоб — | удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kоб = 0.3964; По объему и ГСОП на пересечении находим нормируемое значение уд. т/защитной характеристики здания |  |
| --- | --- | --- |
| kвент — | удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м3 оС), kвент = 0,1987 |  |
| kбыт — | удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3 оС), kбыт = 0,140 |  |
| kрад — | удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3 оС), kрад = 0,01215 |  |
| — | коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле: = 0,7 + 0,000025 × (3629 - 1000) = 0,765725 |  |
|  | ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |
| — | коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения: = 0,95 двухтрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе |  |
| ξ - | коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ = 0,1 |  |
| h — | коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через радиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для зданий башенного типа h = 1,11 |  |

1.6 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м3год) или, кВт ч/(м2год) следует определять по формулам: = 0,024 × 3629 × 0.4839= 42.1488кВт ч/(м3год)

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год; |
| --- | --- |
| — | расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С), = 0.4839. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |

1.7 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт ч/год следует определять по формуле:

= 0,024×3629×7560×0.4839=318621.903264 кВт ч/год

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год |
| --- | --- |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3 |
| — | расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С), = 0.4839 |

Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| № п/п | Обозначение класса | Наименование класса энергоэффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергетической эффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |  |  |
| 1 | А++ | Очень высокий | ниже -60 |  |  |
|  | А+ |  | от -50 до -60 |  |  |
|  | А |  | от -40 до -50 |  |  |
| 2 | B+ | Высокий |  |  | от -30 до -40 |
|  | B | Высокий |  |  | от -15 до -30 |
| 3 | C+ | Нормальный |  |  | от - 5 до - 15 |
|  | C | Нормальный |  |  | от + 5 до - 5 |
|  | C- | Нормальный |  |  | от + 15 до + 5 |
| 4 | D | Пониженный |  |  | от + 15,1 до + 50 |
| 5 | E | Низкий |  |  | 50 |

1.8 Общие теплопотери здания за отопительный период, кВт ч/год, следует определять по формуле: =

= 0,024 × 3629 × 7560 × (0.3964 + 0,1987) = 391841.071776 кВт ч/год

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год; |
| --- | --- |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3; |
| kоб — | удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kоб = 0.3964; |
| kвент — | удельная вентиляционная характеристика здания,Вт/(м3 оС), kвент =0,1987; |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Расчет энергетического паспорта жилого 5-ти этажного здания с утеплителем

| - Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания |  | Жилое |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 5 |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 100 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Отдельно стоящее |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Стена: раствор ц/п 0,020 м., утеплитель «Пеноплекс» 0,1 м. Кладка из керамического пустотного кирпича 0,370 м., раствор ц/п 0,020 м. Чердачное перекрытие: выравнивающая стяжка ц-п, армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. 0,030 м., утеплитель - «Пеноплекс» 0,1 м. стяжка ц-п, М100 0,020 м., монолитная плита ж/б 0.2 м. Подвал: выравнивающая стяжка ц-п, армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200 0,030 м., утеплитель «Пеноплекс» 0,1 м., монолитная плита ж/б 0.2 м. |  |  |  |
| 2. Расчетные условия |  |  |  |  |  |  |
| ##### № ##### п/п | ##### Наименование расчетных ##### параметров |  | ##### Обозначение параметра | Ед. изм. | Расчетное значение |
| 1 | ##### Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты |  | tн | °C | -28 |
| 2 | ##### Средняя температура наружного воздуха зa отопительный период |  | tот | °C | -1,8 |
| 3 | ##### Продолжительность отопительного периода |  | Zот | сут/год | 168 |
| 4 | ##### Градусо-сутки отопительного ##### периода |  | ГСОП | °C*сут/год | 3629 |
| 5 | ##### Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования ##### теплозащиты |  | tв | °C | +20 |
| 6 | ##### Расчетная температура чердака |  | tчерд | °C | 16 |
| 7 | ##### Расчетная температура ##### техподполья |  | tподп | °C | 16 |

3. Показатели геометрические

| № | ###### Показатель | ###### Обозначение и ###### единица ###### измерения | ##### Нормируемое ##### значение | ##### Расчетное ##### проектное ##### значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ##### Сумма площадей этажей здания | ##### Аот, м2 | ##### - | 3220 |
| 9 | ##### Площадь жилых помещений | ##### Аж, м2 | ##### - | ##### 2725 |
| 10 | ##### Расчетная площадь | ##### Ар, м2 | ##### - | 2725 |
| 11 | ##### Отапливаемый объем | ###### Vот, м3 | ##### - | 7560 |
| 12 | ##### Коэффициент остекленности ##### фасада здания | ###### ƒ | - | ##### 0,12 |
| 13 | ##### Показатель компактности здания | ###### Kкомп | ##### - | ##### 0,425 |
| 14 | ##### Общая площадь наружных ##### ограждающих конструкций здания, ##### в том числе: | ##### Ансум, м2 | ##### - | ##### 2150,5 |
|  | ##### фасадов | ##### Афас | ##### - | 1774,2 |
|  | ##### Стен(раздельно по типу конструции) | ##### Аст | ##### - | 1700 |
|  | ##### окон и балконных дверей | ##### Аок.1 | ##### - | 71,2 |
|  | ##### окон лестнично-лифтовых узлов | ##### Аок.4 | ##### - | 18 |
|  | ##### запад | ##### Аок.1 | ##### - | ##### 35,6 |
|  | ##### юг | ##### Аок.1 | ##### - | ##### 35,6 |
|  | ##### входных дверей и ворот (раздельно) | ##### Адв | ##### - | ##### 12,5 |
|  | ##### чердачных перекрытий | ##### Ачерд | ##### - | ##### 115 |
|  | ##### перекрытий над техническими ##### подпольями или над ##### неотапливаемыми подвалами ##### (эквивалентная) | ##### Ацок1 | ##### - | ##### 115 |
|  | ##### стен в земле и пола по грунту, общая | ##### Ацок3 | ##### - | ##### 363,8 |
| 15 | ##### Приведенное сопротивление ##### теплопередаче наружных ограждений, в том числе: | Rопр, м2х°С/Вт |  |  |
|  | ##### стен (раздельно по типу конструкции) | ##### Roпр,ст | 2,67015 | 4,459 |
|  | ##### окон и балконных дверей | ##### Roпр,ок1 | 0,340725 | 0,5 |
|  | ##### окон лестнично-лифтовых узлов | ##### Roпр,ок4 | 0,340725 | 0,5 |
|  | ##### входных дверей и ворот (раздельно) | Roпр,дв | 0,8 | 0,8 |
|  | ##### чердачных перекрытий | Roпр,черд | 3,53305 | 3,619 |
|  | ##### перекрытий над техническими ##### подпольями или над неотапливаемыми ##### подвалами (эквивалентное) | Roпр,цок1 | 3,53305 | 3,579 |
|  | ##### стен в земле и пола по грунту, общая | Roпр,цок3 | 2,67015 | 4,459 |
| № | ##### Показатель | ###### Обозначение показателя и ###### единицы ##### измерения | ##### Нормируемое значение | ##### Расчетное ##### проектное ##### значение показателя |
| 16 | ##### Общий коэффициент теплопередачи здания | ##### Кобщ Вт/(м2 х °С) | - | 0,226 |
| 17 | ##### Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | ##### nв, ч-1 | - | 0,642 |
| 18 | ##### Удельные бытовые тепловыделения в здании | ##### qбыт, Вт/м2 | - | 0,140 |
| 22 | ##### Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3*°С) | 0,225 | 0,0964 |
| 23 | ##### Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3*°С) | - | 0,1987 |
| 24 | ##### Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3*°С) | - | 0,140 |
| 25 | ##### Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3*°С) | - | 0,01215 |
| ##### 29 | ##### Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | ν | - | 0,765725 |
| ##### 30 | ##### Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | bh | - | 1,11 |
| 31 | ##### Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | qрот Вт/(м3*С) | - | 0,1842 |
| 32 | ##### Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | qтрот Вт/(м3*С) | - | 0,359 |
| 33 | ##### Класс энергетической эффективности здания | - | - | Высокий "А" |
| 34 | ##### Соответствует ли проект здания нормативному требованию по ##### теплозащите | - | - | Да |
| 35 | ##### Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кВт*ч/ ##### м3 год | q | ##### - | 16,046 |
| 36 | ##### Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кВт*ч/ ##### (год) | Qгодот |  | 121309 |
| 37 | ##### Общие теплопотери здания за отопительный период, кВт*ч/ ##### (год) | Qгодобщ |  | 184783 |

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

I. Расчет требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rтр, по требованию санитарно- гигиенических и комфортных условий.

Расчет требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций:

Стена: Rтр = [n (tв - tн)]/(Δtн .αв) = [ 1· ( 20 – (– 28 ) ]/( 4·  8,7 ) = 1,379 м2С / Вт

где: n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 4 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

Чердачное перекрытие:

Rтр = [n(tв - tн)]/(Δtн .αв) = [ 1· ( 20 – (– 28 ) ]/( 3·  8,7 ) = 1,839 м2С0 / Вт

где: n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 3 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

Перекрытие над подвалом:

Rтр = [n(tв - tн)]/(Δtн .αв) = [ 1· ( 20 – (– 28 ) ]/( 2·  8,7 ) = 2,758 м2С0 / Вт

где: n = 1 – коэффициент, принимаемый по СН РК 2.04-21-2004 табл.1;

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tн = – 28 0С – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

∆tн = 2 0С – нормативный температурный перепад по СП РК 2.04-107-2013 табл. 6;

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5.

II. Расчет приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rпр, по требованию энергосберегающих условий.

Градусо-сутки отопительного периода по СН РК 2.04-21-2004* (ГСОП):

ГСОП = ( tв - tот )· Zот = ( 20 – (–1,8) )· 168 = 3629

tв = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха по СН РК 2.04-21-2004 табл. 3.2;

tот= –1,8 0С – средняя температура наружного воздуха, периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 80С по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

Zот = 168 – продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 80С по СП РК 2.04-01-2017 табл. 3.1;

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:

Стен: Rпр = а·ГСОП+b = 0,00035·3629+1,4 = 2,67015 м2С/Вт

a – 0,00035 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4;

b – 1,4 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4.

Перекрытий чердачных: Rпр = а·ГСОП+b = 0,00045·3629+1,9 = 3,53305 м2С/Вт

a – 0,00045 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4;

b – 1,9 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4.

Неотапливаемый подвал: Rпр = а·ГСОП+b = 0,00045·3629+1,9 = 3,53305‬ м2С/Вт

a – 0,00045 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4;

b – 1,9 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4.

Окон, балконных дверей и витражей:

Rпр = а·ГСОП+b = 0,000025·3629+0,25 = 0,340725 м2С/Вт

a – 0,000025 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4;

b – 0,25 по СП РК 2.04-107-2013 табл. 4.

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, оС· сут/год ГСОП | Приведенное сопротивление теплопередаче Rпр, м2·С/Вт при типах конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон, балконных дверей и витражей | Фонарей |
| Общественные, административные и бытовые | 3629 | 2,67015 | - | 3,53305 | 0,340725 | - |

Cопротивление теплопередачи ограждающих конструкций принимается приведенное Rпр по II расчету.

III. Расчет фактического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Rф.

Расчет фактического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций: Rф = 1/αв+Rсл+1/αн

αв = 8,7 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции по СП РК 2.04-107-2013 табл. 5;

αн = 23 Вт/(м2·0С) – коэффициент теплоотдачи для зимних условий по СП РК 2.04-107-2013 табл. 7.

Rсл = δ/λ

δ – толщина слоя;

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала

| Проектируемые конструкции: стена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Толщина слоя, (δ) | Расчетный коэффициент теплопроводности материала,(λ) Вт/(м2·0С) |  | Rсл = δ / λ | Rф = 1/αв+Rсл+1/αн |
| Раствор ц/п | 0,020 м | 0,76 |  | 0,020 / 0,76 = 0,0263 | 1/8,7+0,0263+3,225+0,787+0,0263+1/23 = 4.459 |
| Утеплитель «Пеноплекс» | 0,1 м | 0,031 |  | 0,1/0,031= 3,225 |  |
| Кладка из керамического пустотного кирпича | 0,370 м | 0,47 |  | 0,370/0,47=0,787 |  |
| Раствор ц/п | 0,020 м | 0,76 |  | 0,020 / 0,76 = 0,0263 |  |
| Проектируемые конструкции: чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |
| Материал | Толщина слоя, (δ) | Расчетный коэффициент теплопроводности материала, (λ) Вт/(м2·0С) |  | Rсл = δ / λ | Rф = 1/αв+Rсл+1/αн |
| Выравнивающая стяжка ц-п армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. | 0,030 м | 0,76 |  | 0,030/ 0,76 = 0,0394 | 1/8,7+0,0394+3,225+0,0394+0.117+1/12 = 3,619 |
| Утеплитель «Пеноплекс» | 0,1 м | 0,031 |  | 0,1/0,031= 3,225 |  |
| Стяжка ц-п М100 | 0,020 м | 0,76 |  | 0,020/0,76 = 0,0394 |  |
| Монолитная плита ж/б | 0.2 м | 1,7 |  | 0,2/1,7= 0.117 |  |
| Проектируемые конструкции: неотапливаемый подвал |  |  |  |  |  |
| Материал | Толщина слоя, (δ) | Расчетный коэффициент теплопроводности материала, (λ) Вт/(м2·0С) |  | Rсл = δ / λ | Rф = 1/αв+Rсл+1/αн |
| Выравнивающая стяжка ц-п армированная сеткой Вр-1 D4,5 200х200. | 0,030 м | 0,76 |  | 0,030/0,76 = 0,0394 | 1/8,7+0,0394+3,225+0,117+ 1/12 =3,579 |
| Утеплитель Пеноплекс | 0,1 м | 0,031 |  | 0,1/0,031= 3,225 |  |
| Монолитная плита ж/б | 0.2 м | 1,7 |  | 0,2/1,7= 0,117 |  |
| Проектируемые конструкции: остекление |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  | Rф |  |  |
| Двухкамерный стеклопакет |  |  | 0,500 |  |  |

Проверяем условие: Rф ≥ Rпр

Условие выполняется:

Стена: Rф (4,459)>Rпр(2,67015)

Чердачное перекрытие: Rф (3,619)>Rпр (3,53305)

Остекление: Rф (0,500)>Rпр (0,340725)

Подвал: Rф (3,579)>Rпр (3,53305)

Расчет энергетического паспорта

1.1 Удельная теплозащитная характеристика здания,, рассчитывается по формуле:

= 0,425 × 0,226 = 0,0964

где:

| — | приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2оС/Вт |
| --- | --- |
| Aф,i — | площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2 |
| Vот — | отапливаемый объем здания, м3 |
| nt,i — | коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле: |
| Kобщ – | общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле: |
| Kкомп – | коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по формуле: x |

1.2 Удельную вентиляционную характеристику здания, kвент, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

= 0,28 × 1 × 0,642 × 0,85 × 1,301 × (1 - 0) = 0,1987

где:

| с — | удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С) |  |
| --- | --- | --- |
| nв — | средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч1, nв = 0,482 |  |
| v — | коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85 |  |
| — | средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3 = 353 / [273 + (-7,0)] = 1,327 |  |
|  | tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; tот = - 7,0 °С. |

1.2.1 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период пв, ч1, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле:

= [(10900 × 56) / 168 + (642,6 × 168) / (168 × 1,301)] / (0,85 × 7560) = 0.642

где:

| Lвент — | количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное 4 × Ар = 4 × 2725 = 10900 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ар; Аж; — | для общественных и административных зданий — расчетная площадь, м2, Ар = 2725 м2 |
|  | hэт — | высота этажа от пола до потолка, м. |
| nвент — | число часов работы механической вентиляции в течение недели, равное 8 часов × 7 дней = 56 |  |
| 168 — | число часов в неделе |  |
| Gинф — | количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: Gинф = 0,1 × βv × Vобщ = 0,1 × 0,85 × 7560 = 642.6 |  |
|  | v — | коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85 |
|  | Vобщ — | отапливаемый объем общественной части здания, м3, Vобщ = 7560 м3 |
| nинф — | число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 - nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции, nинф = 168 |  |
| — | средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3 = 353 / [273 + (-1,8)] = 1,301 |  |
|  | tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; tот = - 1,8 °С. |
| v — | коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать v = 0,85 |  |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3, Vот = 7560 м3 |  |

1.3 Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле: =  = 0.140

где:

| qбыт — | величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, принимаемая для: а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее общей площади на человека: qбыт=17Вт/м2; б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир общей площади и более на человека qбыт=10Вт/м2; qбыт = 56 × ((100 × 10 + 2725 × 15 + 2725 × 10) / 2725)) / 168 = 8.45 |
| --- | --- |
| Ар; Аж; — | для общественных и административных зданий расчетная площадь, Ар = 2725 м2 |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3, Vот = 7560 м3 |
| tв — | расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты, °С, tв = +20 °С |
| tот — | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, tот = - 1,8 °С |

1.4 Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, kрад, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

где:

| — | теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для двух фасадов зданий, ориентированных по двум направлениям, определяемые по формуле: = 0,8 × 0,68 × (71,2 × 659 + 18 × 330 )= 28756.2752 МДж/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | τ1ок, τ1фон — | коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° — как зенитные фонари |
|  | 2ок, 2фон — | коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил |
|  | Аок1, Аок2, Аок3 Aок4 — | площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2 |
|  | Aфон— | площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2 |
|  | I1, I2, I3, I4 — | средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по двум фасадам здания, МДж/(м2год), определяется по методике свода правил |
|  | Примечание - для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции |  |
|  | Iгор — | средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/(м2год), определяется по своду правил. |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3 |  |
| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |  |

1.5 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С) следует определять по формуле:

[0,0964 + 0,1987 - (0,140 + 0,01215) × 0,765725 × 0,95] × (1 - 0,1) × 1,11 =0.1842

где:

| kоб — | удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kоб = 0,0964; по объему и ГСОП на пересечении находим нормируемое значение уд. т/защитной характеристики здания |  |
| --- | --- | --- |
| kвент — | удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kвент = 0,1987 |  |
| kбыт — | удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3 оС), kбыт = 0,140; |  |
| kрад — | удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3 оС), kрад = 0,01215; |  |
| — | коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле: = 0,7 + 0,000025 × (3629 - 1000) = 0,765725 |  |
|  | ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |
| — | коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения: = 0,95 — двухтрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе |  |
| ξ - | коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ = 0,1 |  |
| h — | коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через за радиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для: зданий башенного типа h = 1,11; |  |

1.6 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м3год) или, кВт ч/(м2год) следует определять по формулам: = 0,024 × 3629 × 0,1842 = 16.046

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |
| --- | --- |
| — | расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С), = 0, 1842, нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |

1.7 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт ч/год следует определять по формуле:

= 0,024 × 3629 × 7560 × 0,1842 = 121309

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год. |
| --- | --- |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3 |
| — | расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С) = 0,1842 |

Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| № п/п | Обозначение класса | Наименование класса энергоэффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергетической эффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, % |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| 1 | А++ | Очень высокий | ниже -60 |
|  | А+ |  | от -50 до -60 |
|  | А |  | от -40 до -50 |
| 2 | B+ | Высокий | от -30 до -40 |
|  | B |  | от -15 до -30 |
| 3 | C+ | Нормальный | от - 5 до - 15 |
|  | C |  | от + 5 до - 5 |
|  | C- |  | от + 15 до + 5 |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| 4 | D | Пониженный | от + 15,1 до + 50 |
| 5 | E | Низкий более | 50 |

1.8 Общие теплопотери здания за отопительный период , кВт ч/год, следует определять по формуле:  = 0,024 × 3629 × 7560 × (0,0964 + 0,1842) = 184783

где:

| ГСОП — | Градусо-сутки отопительного периода, оСсут/год, для конкретного пункта, ГСОП = 3629 оСсут/год |
| --- | --- |
| Vот — | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3; Vот = 7560 м3 |
| kоб — | удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kоб = 0,0964 |
| kвент — | удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 оС), kвент = 0,1842; |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Финансовые показатели мер энергоэффективности

Рисунок Д.1 – Дисконтированные денежные потоки при установке АТП с учетом экономии энергии

Примечание – составлено авторами

Рисунок Д.2 – Дисконтированные денежные потоки при утеплении здания с учетом экономии энергии

Примечание – составлено авторами

Рисунок Д.3 – Дисконтированные денежные потоки при утеплении здания и установке АТП с учетом экономии энергии

Примечание – составлено авторами

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Алгоритм внедрения инструментов энергоэффективности в зданиях для РК при переходе к зеленой экономике

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Внедрение и распространение опыта

Рисунок Е.1 - Алгоритм внедрения зеленой экономики для Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Список опубликованных работ

# Публикации: опубликовано 20 статьей, одно учебное пособие и одна монография.

В журналах, рекомендованных МОН РК: 7 статьей.

2020 год:

1 Тлеппаев А.М., Зейнолла С.Ж. Анализ затрат в зеленую экономику на примере Европейского союза и Республики Казахстан// Экономика: стратегия и практика. – 2020. - №1 (15). - С. 101-111

2 Тлеппаев А.М., Абишова С.С. Зеленые облигации как инструмент достижения целей повышения энергоэффективности// Статистика, Учет и Аудит. - 2020 - №1 (76). - С. 177-180

2019 год:

1 Лохманн Б., Тлеппаев А., Ажибаева А., Омаров Т. Международный опыт внедрения инновационных финансовых инструментов с целью повышения энергоэффективности зданий//Вестник  Казахского Национального Университета имени аль-Фараби, Серия экономическая. – 2019. - №1 (127). – С. 89-99.

2 Тлеппаев А., Сулейменов Ж. Международный опыт инвестиционного стимулирования проектов энергоэффективности в ЖКХ и промышленности//Статистика, учет и аудит. – 2019. - №1 (72). – С. 187-190.

2018 год:

1 Mohamed El-Hoderi, Tovma N.A., Tleppayev A.М., Ussabayev A. Foreign experience of using energy saving technologies and Kazakhstan practice//Вестник  Казахского Национального Университета имени аль-Фараби, Серия экономическая. – 2018. - №1 (123). – С. 59-69.

2 Тлеппаев А.М., Зейнолла С.Ж. Роль стандартизации энергоэффективности в достижении устойчивого развития экономики// Central Asian Economic Review (CAER). – 2018. - №5. - С. 232-242

3 Тлеппаев А.М. Инвестиционное стимулирование проектов энергоэффективности//Наука и жизнь Казахстана. – 2018. - №5 (65). – С. 189-192.

В журналах в базе данных Scopus опубликовано 6 статьей.

2020 год (в печати):

1 Tleppayev A., Zeinolla S.  Digitalisation and energy: world experience and evidence of correlation from Kazakhstan // Economic Annals-XXI. -2020. – Vol. 176, Issue 3-4. SJR 2019 - 0.234, SNIP 2019 - 0.519, процентиль 69%.

2 Sharipov R., Kudrevich O., Yerzhanov S., Shavdinova M., Tyulyubayeva D. Further improvement of methods for determining energy efficiency of buildings and structures in the Republic of Kazakhstan // Journal of Applied Engineering Science. – 2020. - Vol. 18, Issue 4. SJR 2019 - 0.35, SNIP 2019 - 0.9, процентиль 45%.. DOI: 10.5937/jaes0-27202

3 Shavdinova M., Aronson K., Borissova N. Development of condenser mathematical model for research and development of ways to improve its efficiency// Journal of Applied Engineering Science. – 2020. - Vol. 18, Issue 4. SJR 2019 - 0.35, SNIP 2019 - 0.9, процентиль 45%. DOI: 10.5937/jaes0-27517

2019 год:

1 Tleppayev A. Digitalisation and energy: world experience and evidence of correlation from Kazakhstan // Economic Annals-XXI. -2019. – Vol. 176, Issue 3-4. – P. 56-64. SJR 2018 - 0.210, SNIP 2018 - 0.319, процентиль 40%.

2 Alibekova, G., Tleppayev, A., Medem, T.D., Ruzanov, R. Determinants of technology commercialization ecosystem for universities in Kazakhstan// Journal of Asian Finance, Economics and Business. – 2019. - 6(4). - P. 271-279. SJR 2018 - 0.192, SNIP 2018 - 1.219, процентиль 20%.

2018 год:

1 Tleppayev A., Zeinolla S., Abishova S. Kazakhstan's Energy Efficiency Policy Via Dea Approaches// The Journal of Social Sciences Research. -2018. – Vol. 4, Issue 12. – P. 509-514. SJR 2018 - 0.188, SNIP 2018 - 0.320.

В материалах международных конференций в базе данных Scopus опубликовано 6 статьей.

2020 год:

1 Tleppayev A., Zeinolla S. Rating Methodology for Kazakhstan’s Energy Efficiency Projects //35-я международная IBIMA конференция. – Seville.-2019.- P. 894-902.

2 Tleppayev A., Zeinolla S. Financial Efficiency of Kazakhstan’s Energy Efficiency Projects //35-я международная IBIMA конференция. – Seville.-2019.- P. 5383-5389.

2019 год:

1 Tleppayev A. Financing Models for Energy Efficiency Buildings //33-я международная IBIMA конференция. – Madrid.-2019.- P. 3897-3903.

2 Tleppayev A. Cost-Optimal methodology for Kazakhstan’s energy efficiency projects //33-я международная IBIMA конференция. – Madrid.-2019.- P. 4603-4608.

2018 год:

1 Tleppayev A., Zeinolla S. The role of energy efficiency standards in achieving sustainable economic development //32-я международная IBIMA конференция. – Seville.-2018.- P. 6816-6821.

2 Tleppayev A. Improving Energy Efficiency of Buildings for Kazakhstan’s Economic Development//32-я международная IBIMA конференция. – Seville.-2018.- P. 7475-7482.

В материалах международных конференций опубликована 1 статья.

1 Тлеппаев А.М., Зейнолла С.Ж. Повышение энергоэффективности зданий в Казахстане как фактор достижения устойчивого развития//Материалы ХIV Ежегодной международной научной конференции Казахстанско-Немецкого Университета «Современные глобальные тренды: вызовы и риски для Центральной Азии». – Алматы, 2018. – С. 150-159.

Опубликована монография:

- Тлеппаев А.М., Ажибаева А.А., Омаров Т.К. Финансовые инструменты повышения энергоэффективности зданий. – Алматы. -2020. – 144 с.

Опубликовано учебное пособие:

- Тлеппаев А.М. Государственно-частное партнерство в реформировании жилищно-коммунального хозяйства Казахстана. – Алматы. -2019. – 140 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Список охранных документов

# Получено 3 авторских свидетельства:

1 Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №11285 от 08 июля 2020 года,  РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК: «Финансовые инструменты и стандарты повышения энергоэффективности зданий».

2 Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №4695 от 26 июля 2019 года,  РГП Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК: «Методология рейтинговой оценки проектов энергоэффективности».

3 Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №2729 от 23 августа 2018 года,  государственный номер   ИС 3936 в Департаменте по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: «Инвестиционное стимулирование проектов энергоэффективности в ЖКХ и промышленности».

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Список актов о внедрении

По проекта были внедрены следуюшие результаты:

- анализ финансовых инструментов повышения энергоэффективности;

- анализ потребления энергии зданиями;

- инструменты партнерства в рамках повышения энергоэффективности здания.

Таблица И.1 – Список актов о внедрении по проекту

| Номер | Наименование внедрения | Тип внедрения (технология, стандарт, рекомендация, методика, другое) | Место внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт внедрения | методика, рекомендация | ТОО Tabiya-consult |
| 2 | Акт внедрения | методика, рекомендация | ТОО МКА ИНЖИНИРИНГ |

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Календарный план

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Перечень использованных зарубежных информационных ресурсов

Исполнителями проекта были использованы следующие зарубежные информационные ресурсы:

- SpringerLink, который является одним из ведущих баз данных по информационным данным, журналам и книгам по науке, технике и медицине (http://link.springer.com/);

- база данных Science Direkt, который предоставляет доступ к более чем 2500 наименований журналов и более 11000 книг из коллекции издательства «Эльзевир» (http://www.sciencedirect.com);

- Scopus, который представляет базу данных, которая индексирует более 21,000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,000 международных издательств (http://www.scopus.com/);

- ThomsonReuters - the Web of Knowledge мультидисциплинарная электронная научно-исследовательская платформа (http://apps.webofknowledge.com)/